Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104. 5107 /2019                                                Tarnów, dnia 26.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 17/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet V, poz. 1 zestaw uniwersalny podstawowy

Prosimy o potwierdzenie, że oceniana gramatura 105 g/m2 i powyżej dotyczy warstwy chłonnej podobnie jak  podana odporność na penetrację płynów.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w poz. 1 pkt. 10 na: obłożenia o gramaturze większej lub równej 61g/m2 10pkt., obłożenia poniżej 61g/m2 do 55g/m2 0pkt.

Ponadto prosimy o wydzielenie  ściereczki nasączonej alkoholem izporopylowym i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pakiet VI , poz. 1 zestaw uniwersalny wzmocniony

Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym etykieta nie pokazuje obrazkowo elementów wchodzących w skład zestawu tylko jest to spis oraz zawiera kierunek rozkładania w postaci strzałek ale nie ma oznaczeń lokalizacji ( głowa, stopa).

Ponadto prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w karton  wewnętrzny i zewnętrzny.

.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala