Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zbiornik do transportu próbek w ciekłym azocie | TAK |  |  |
|  | Pojemność w zakresie od 3 do 4 l | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie statyczne – co najmniej 16 dni | TAK |  | <18 dni – 0 pkt ≥18 dni – 5 pkt |
|  | Statyczny współczynnik parowania nie wyższy niż 0,23 l / dobę | TAK |  |  |
|  | Wkład wewnętrzny nasiąka ciekłym azotem a następnie oddaje go w postaci zimnych oparów |  |  |  |
|  | Możliwość wyjęcia wkładu wewnętrznego ze zbiornika w celu zdezynfekowania i wysuszenia | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość transportowania jednocześnie co najmniej 130 słomek 0,5 ml | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamknięcia i zaplombowania pokrywy | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji na izolację próżniową min. 36 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... - podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |