Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/11/2023

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet 2 )  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 94,6% i swoistości 99,3%?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 94,6% i swoistości 99,3%.