# Zadanie nr 3 załącznik nr 3 do SWZ

# Załącznik nr 3 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Laryngoskop do trudnej intubacji

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Laryngoskop do trudnej intubacji | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 6 |  | zestaw do trudnej intubacji | Tak |  |
| 7 |  | laryngoskop światłowodowy | Tak |  |
| 8 |  | Rękojeść zasilana bateryjnie | Tak |  |
| 9 |  | trzy łyżki światłowodowe o rozmiarach 2-4 | Tak |  |
| 10 |  | Łyżki kompatybilne z uchwytem | Tak |  |
| 11 |  | Żarówka diodowa typu LED o mocy 2,5 V | Tak |  |
| 12 |  | Możliwość sterylizacji (bez diody i baterii) do 134 stopni | Tak |  |
| 13 |  | Powierzchnia antypoślizgowa łatwa w czyszczeniu | Tak |  |
| 14 |  | Automatyczne włączanie i wyłączanie bez przycisku | Tak |  |
| 15 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 16 | Serwis | Usunięcie usterki do 5 dni roboczych | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy