Gorzyce, dnia 10.06.2020 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy:	zapytania ofertowego na dostawę 2 ozonatorów powietrza.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach opisanych poniżej?

Parametry urządzenia:

- Zasilanie: 120/220 VAC, 50/60 Hz, 70 W

- Regulacja wentylatora: 60 cfm (101.9 m³/h)

- Wymiary: gł. 31 cm dł. x31 cm s. x23 cm gł.

- Waga: 7 kg

- Temp. max: 150F  / 65°C

- Urządzenie fabrycznie nowe

- Urządzenie do oczyszczania powietrza o regulacji wentylatora 60 cfm

- Wykorzystywana technologia utleniania NNC redukująca nieprzyjemne zapachy, widoczny dym oraz populacje drobnoustrojów w powietrzu i na powierzchniach

- Eliminacja do 99.999% zanieczyszczeń na powierzchniach oraz bakterii, wirusów i pleśni

- Likwidacja nieprzyjemnych zapachów i lotnych związków organicznych

- Urządzenie umożliwiające pracę w trybie jonizacji katalitycznej przy  udziale  osób wewnątrz pomieszczenia

- Urządzenie posiadające funkcję  ozonatora do ozonowania pomieszczeń w czasie nieobecności osób w pomieszczeniu

- Certyfikat zgodności CE

- Gwarancja 2 lata

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłożenia specyfikacji technicznej zaoferowanego produktu.

Pełnomocnik ds. Zamówień

Joanna Wardęga