ZP.271.10.2024		                                               Krosno, dnia 13.02.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe”.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

I. Branża sanitarna:

Zamawiający wprowadza zmianę materiałową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC na rury PEHD w Dokumentacji Projektowej ( 3. INSTALACJE SANITARNE ( 3. PTW BCU inst. wod.-kan.

Dokonuje się modyfikacji:

- w pkt 6 Opisu technicznego,

- rzut parteru – instalacje sanitarne – rys. nr I1Z,

- rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej, piony K1, K2, K3 – rys. nr I2Z,

- rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej, piony K4, K5 – rys. nr I3Z,

- rozwinięcie – instalacji kanalizacji sanitarnej – rys. nr I4Z,

- SSTWiORB – Instalacja Wodno-kanalizacyjna,

- Przedmiar robót (Kanalizacja sanitarna( przewody);

II. W Dokumentacji Projektowej ( 1. ARCHITEKTURA( 3. PT-PW ( CZĘŚĆ RYSUNKOWA; Zamawiający wprowadza rys. A-40 „Detal połączenia proj. Drogi wewnętrznej z terenem utwardzonym działki sąsiedniej – nr ewid. Działki 2900/3.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 26.02.2024 r., do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 26.03.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.