Nowy Targ, 06.06.2023r.

Numer referencyjny: **ZSCKR.26.9.2023.KD**

**Pytania, odpowiedzi**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego** na:  **ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71
wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II ( wykonanie m.in. dachów, elewacji i stolarki zewnętrznej).**

 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

W obecnym postępowaniu przetargowym Zmawiający bardzo ograniczył zakres robót przewidziany do wykonania w stosunku do poprzednich postępowań przetargowych, zrezygnował m.in. z wykonania odwodnienia dachów w tym z kanalizacji deszczowej wewnętrznej Geberit Pluvia ( brak w przedmiarach i opisie przedmiotu Zamówienia)- prosimy o ponowną analizę zakresu niezbędnych robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Uzupełniono dokumentację o projekt zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz przedmiary na przedmiotowy zakres robót. W załączeniu dokumentacja techniczna.

**Pytanie 2**

Bardzo proszę o uzupełnienie parametrów technicznych dla okablowanie strukturalnego LAN tj, rodzaj zastosowanego kabla miedzianego w projekcie, modułów RJ45 przyłączeniowych, okablowania światłowodowego i elementów z nim związanych ( panele, adaptery światłowodowe).
Aktualne opisane parametry techniczne lub ich brak nie pozwalają na zrobienie kompletnej i rzetelnej oferty.

**Odp. Po za zakresem postępowania przetargowego.**

**Pytanie 3**

Bardzo proszę o uzupełnienie informacji w jakim CPR należy zastosować kable miedziane i światłowodowe dla okablowania strukturalnego Dca, B2ca?

**Odp. Po za zakresem postępowania przetargowego.**
**Pytanie 4**

Bardzo proszę o informację, czy na system okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja producenta.

**Odp. Po za zakresem postępowania przetargowego**.

**Pytanie 5**

Bardzo proszę o uzupełnienie parametrów technicznych dla przełączników sieciowych zastosowanych w szafach Rack.
Aktualne opisane parametry lub ich brak nie pozwalają na zrobienie kompletnej i rzetelnej oferty.

**Odp. Po za zakresem postępowania przetargowego.**