## Pakiet_1
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 1 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Jednorazowe prześcieradło - podkład medyczny 50cm x -ok od 50 - 80 m (+/-3m) w rolce | 39350
2 | Jednorazowe prześcieradło - podkład medyczny 60cm x ok od 50m -80 m (+/-3m) w rolce | 6300
| Suma wartości : | x | x | 0
| Wymagania bezwzględne do poz. 1-2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Surowiec: celuloza | tak
2 | Kolor: biały | tak
3 | Ilość warstw: 2 | tak
4 | Warstwy klejone | tak
5 | Garmatura: 35 g/m2 (+/-5g/m2) | tak
6 | Gofrowanie | tak
7 | Tolerancja: +/- 5% | tak
8 | Średnica rolki: min. 13 cm, max. 15cm | tak
Podpis Wykonawcy

## Pakiet_2
| D10.251.36.F.2020 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 2
Lp |  | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
| Przedmiot zamówienia | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 |  | 350000
| Butelki jednorazowego użytku z nakrętką o pojemności 80 ml (+/-5 ml) przeznaczone do zbierania, przechowywania pokarmu | x | x | 0
| Suma wartości : | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE**
1 | WYMAGANIA OGÓLNE | Tak
2 | Nakrętka nie przeskakująca podczas dokręcania butelki | Tak
3 | Standardowy gwint – kompatybilny z z laktatorami szpitalnymi (producent Medela Polska Sp. z o.o.) oraz smoczkami do butelek | Tak
4 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | Tak
5 | Mikrobiologicznie czysta lub sterylna | Tak
6 | Gotowa do użycia | Tak
7 | Certyfikat CE | Tak
8 | Wodoszczelna | Tak
9 | Skala od 6 ml do 80 ml, umieszczona co 2 ml | Tak
10 | Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT | Tak
11 | Butelki pakowane zbiorczo lub oddzielnie | Tak
Podpis Wykonawcy

## Pakiet__3
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 3 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Zestawy osobiste do zbórki pokarmu współpracujące z laktatorem Symphony firmy Medela, sterylne, jednodniowego użytku, gotowe do użycia, przystosowane do stosowania lejków o rozmiarach :24mm, 27mm, 30mm. | 14100
| Suma wartości : | x | x | 0
| WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis TAK/NIE
1 | Zestaw zawierający: konektor ze zdejmowanym lejkiem, dren oś. 4mm na stałe połączony z konektorem inakładka na tłok, zdejmowalna membrana okalajaca krawędzie nakładki | Tak
2 | Dostępne rozmiary lejków zamawiane wg potrzeb Zamawiającego: | Tak
rozmiar 24 mm
rozmiar 27 mm
rozmiar 30 mm
3 | mikrobiologicznie czysty lub sterylny | Tak
4 | Gotowe do użycia | Tak
5 | opakowanie typu papier - folia zawierające inforamcje o dacie produkcji , dacie ważności, numer LOT | Tak
6 |  | Tak
Podpis Wykonawcy

## Pakiet_4
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 4 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Ustnik do spirometru Lungtest z tworzywa sztucznego (dla dorosłych i dla dzieci - do wyboru przez zamawiajacego) MicroLoop w wesji papierowej/tekturowej w rozmiarze 28 mm | 7450
| Suma wartości : | x | x | 0
Podpis Wykonawcy

## Pakiet__5
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 5 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Ustnik higieniczny do Alcotest Drager | 1450 | 0 | 0
| Suma wartości : | x |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet_6_
| D10.251.36.F.2020 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
x | x | /w ark./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 90 x 90 cm, jednostka- arkusz a 250 szt | 45000
2 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 90 x 90 cm, jednostka- arkusz a 250 szt | 40000
3 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 75 x 75 cm, jednostka-arkusz a 250 szt | 15000
4 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 75 x 75 cm, jednostka- arkusz a 250 szt | 15000
5 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 60 x 60 cm, jednostka- arkusz a 500 szt | 10000
6 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 60 x 60 cm, jednostka- arkusz a 500 szt | 10000
7 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 50 x 50 cm, jednostka- arkusz a 500 szt | 500
8 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 50 x 50 cm, jednostka -arkusz a 500 szt | 500
9 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 40 x 40 cm, jednostka-arkusz a 500 szt | 3000
10 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 40 x 40 cm, jednostka-arkusz a 500 szt | 1000
| Suma wartości : | x | x | 0
UWAGA- Dopuszcza się odchyłkę od podanych rozmiarów w poz.1-10 +/- 5 cm
Wymagania bezwzględne:
1 | Gramatura papieru nie mniej niż 60g/m². Wszystkie materiały musza spełniać normę PN-EN ISO 11607;2006 lub równoważną
2 | Zamawiający oczekuje aby po procesie sterylizacji, papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni i potwierdził to dokumentem wydanym przez producenta papieru.
Podpis Wykonawcy

## pakiet_7
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 7 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | /w rol./ |  | /w zł/ | x | x
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 75 mm (rolka dł. 100 m), jednostka -rolka | 500
2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 100 mm (rolka dł. 100 m),jednostka- rolka | 500
3 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 120 mm (rolka dł. 100 m),jednostka- rolka | 500
4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 150 mm (rolka dł. 100 m), jednostka -rolka | 300
5 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 200 mm (rolka dł. 100 m), jednostka -rolka | 350
6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 250 mm (rolka dł. 100 m),jednostka -rolka | 180
7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer. 300 mm (rolka dł. 100 m),jednostka- rolka | 180
8 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer.420mm (rolka dł.100m), jednostka- rolka | 30
9 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer.50mm (rolka dł.100m), jednostka- rolka | 300
| Suma wartości : | x | x | 0
W poz.1 dopuszcza sie odchyłke od wym. + 10 mm , w poz. 2-7 + 20 mm
W przypadku zaoferowania rolek o innej długości – zastosować przelicznik jak dla rolki 100 m -
Wymagania bezwzgledne:
1 | Rękawy przeznaczone do sterylizacji parą wodna w nadciśnieniu , oraz tlenkiem etylenu.
2 | Wszystkie materiały musza spełniać normę PN-EN ISO 11607:2006 lub równoważną
3 | Wskażniki procesu sterylizacji nadrukowane na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu.Wyraźnie zaznaczony symbol kierunku otwierania opakowania sterylizacyjnego od strony papieru i folii. Zamawiający dopuszcza aby wszystkie oznaczenia w tym kierunek otwierania, umieszczony był na papierze od strony folii poza obszarem wypełnienia. Gramatura papieru 70g/m2.Zgrzew fabryczny musi być mocny nie ulegający rozrywaniu w trakcie procesu sterylizacji.
4 | Zamawiający dopuszcza aby na każdym rękawie papierowo- foliowym umieszczone było odniesienie do obowiazujących norm EN 868-3 I 5 oraz ISO 11607-1 i 2 oraz nazwa wytwórcy.

## pakiet_8_
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 8 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 200 mm x 300 mm,jednosta- sztuki a 500 szt | 1200
2 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 300 mm x 500 mm,jednostka - sztuki a 250 szt | 7500
3 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 600 mm x 760 mm, jednostka sztuki a 100 szt | 200
| Suma wartości : | x | x | 0
UWAGA- Dopuszcza się odchyłkę od podanych rozmiarów + 50 mm
Torebka musi być zarejestrowana jako wyrób medyczny.
Podpis Wykonawcy

## pakiet_9
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 9 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | System wspomagający karmienie do żywienia niemowląt mających problem ze ssaniem | 20
| Suma wartości : | x | x | 0
| WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis TAK/NIE
1 | Zestaw zawierający: butelkę 150ml (+/-5 ml), 3 podwójne dreny o różnych średnicach, konektor, przykryka i plaster włókninowy | Tak
2 | Oskalowanie butelki (skala co 10 ml, odporna na ścieranie) | Tak
3 | Butelka mikrobiologicznie czysta | Tak
4 | Gotowy do użycia | Tak
5 | Oznakowany datą produkcji i datą przydatności do użycia | Tak
6 | Pakowany indywidualnie w kartonik z instrukcja obs ługi | Tak
7 |  | Tak
Podpis Wykonawcy

## pakiet_10
D10.251.36.F.2020
| Pakiet nr 10 |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Butelki jednorazowego użytku z nakrętką o pojemności 150 ml (+/-10 ml) przeznaczone do zbierania, przechowywania pokarmu. | 5000
| Suma wartości : | x | X | 0
| WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE**
1 | Nakrętka nie przeskakująca podczas dokręcania butelki | Tak
2 | Standardowy gwint – kompatybilny z z laktatorami szpitalnymi (producent Medela Polska Sp. z o.o.) oraz smoczkami do butelek | Tak
3 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | Tak
4 | Mikrobiologicznie czyste lub sterylne | Tak
5 | Gotowe do użycia | Tak
6 | Certyfikat CE | Tak
7 | Wodoszczelne | Tak
8 | Oskalowane (skala co 10 ml, lub co 5ml z podziałką od 15ml , odporna na ścieranie) | Tak
9 |  | Tak
Podpis Wykonawcy