**RRG.271.11.2023.2.AM**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko**

zaprasza do złożenia ofert

na: **Docieplenie ścian fundamentowych budynku mieszkalnego Kożuchy Wielkie 51**

1. Przedmiot zamówienia:

Docieplenie ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Kożuchach Wielkich 51

Opis techniczny budynku:

Jest obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

Wymiary budynku:

* wysokość ściany zewnętrznej:
5,40 m / 3,53 m
* wysokość ściany zewnętrznej przybudówki: 2,75 m
* długość budynku: 13,30 m
* szerokość budynku: 9,25 m
* długość przybudówki: 3,90 m
* szerokość przybudówki: 4,84 m

Zakres prac:

* odkopanie istniejących fundamentów,
* zabezpieczenie istniejące fundamenty warstwą hydroizolacją,
* ocieplenie fundamentów styrodurem o grubości minimum 8 cm,
do głębokości około 1,4 m,
* w zależności od warunków gruntowych wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociową folią kubełkową o grubości 8 mm,
* prace wykończeniowe polegające na wykończeniu cokołu wraz z zasypaniem i wyrównaniem terenu wokół budynku,
* inne, dodatkowe ustalenia z zamawiającym.

Prace oraz użyte materiału powinny spełniać obowiązujące normy.