## Kosztorys
Załącznik nr 2 do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 58/2024/TE/KP
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY
Remont pola zasilajacego nr 14 na Rozdzielni Głównej R-18 20 kV
L.p | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | Element | Pole nr 14. Pole zasilajace. Obwody pierwotne.
1 | KNR 514/405/4 | Montaż wyłącznika próżniowego e2BRAVO komplet wg proj. | szt | 1 |  | 0
2 | KNR 514/410/1 | Montaż przekładników prądowych TPU 60.11 2-rdzeniowych. | szt | 3 |  | 0
3 | KNR 514/410/3 | Montaż przekładników napięciowych TJC 6 2-rdzeniowych. | szt | 3 |  | 0
4 | KNR 514/402/2 | Montaż odłącznika 3-bieg. OWIII 20/6 UD-1. | szt | 1 |  | 0
5 | KNR 514/402/1 | Montaż odłącznika 3-bieg. OWIII 20/6 1. | szt | 1 |  | 0
6 | KNR 514/406/6 | Montaż napędów odłączników i uziemnika - napędy w cenie odłączników. | szt | 3 |  | 0
7 | KNR 514/515/7 | Montaż blokad elektromagnetycznych do napędów odłączników - blokady w cenie odłączników. | szt | 3 |  | 0
8 | KNR 514/408/1 | Montaż bezpieczników średniego napięcia PBPM-20. | kpl | 1 |  | 0
9 | KNR 514/515/3 | Montaż przekładnika ziemnozwarciowego IO-100-D. | szt | 1 |  | 0
10 | KNR 514/201/1 | Montaż izolatorów wsporczych J8-125. | szt | 18 |  | 0
11 | KNR 514/201/1 | Montaż izolatorów wsporczych MCL-I-24-08. | szt | 3 |  | 0
12 | KNR 514/325/2 | Montaż szyn aluminiowych prostokątnych pojedynczych o wymiarach 60x10 mm. | m | 20 |  | 0
13 | KNR 514/326/2 | Montaż złączy elastycznych do szyn j.w. | szt | 6 |  | 0
14 | AW | Haki do zakładania uziemiaczy przenośnych. | szt | 3 |  | 0
15 | KNP 1813/1302/1 | Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy | szt | 1 |  | 0
16 | AW | Renowacja, malowanie, odnowienie celki pola, nowe napisy na elewacji celki. | kpl | 1 |  | 0
17 | KNP 1813/1302/1 | Pomiar rezystancji pola dobudowanego do czynnej rozdzielnicy SN. | szt | 1 |  | 0
18 | KNP 1813/1303/1 | Przekładnik prądowy SN 2 uzwojeniowy na napięcie do 30 kV - pomiar. | szt | 3 |  | 0
19 | KNP 1813/1303/1 | Przekładnik Ferrantiego - pomiar. | szt | 1 |  | 0
20 | KNP 1813/1304/1 | Przekładnik napięciowy do 30 kV 2 uzwojeniowy - pomiar. | szt | 3 |  | 0
21 | KNP 1813/1308/1 | Wyłącznik mocy wnętrzowy na napięcie do 30 kV z regulacją napędu - pomiar. | szt | 1 |  | 0
22 | KNP 1813/1309/1 | Odłącznik SN bez uziemnika do 30 kV wnętrzowy do 1000 A - pomiar. | szt | 2 |  | 0
23 | KNP 1813/1309/1 | Uziemnik SN - pomiar. | szt | 1 |  | 0
2 | Element | Pole nr 14. Pole zasilajace. Obwody wtórne.
24 | KNR 514/501/5 | Montaż przekaźnika zabezpieczeniowego e2TANGO. | szt | 1 |  | 0
25 | KNR 514/501/1 | Montaż przekaźnika PB-30. | szt | 1 |  | 0
26 | KNR 514/501/1 | Montaż przekaźnika RA70. | szt | 2 |  | 0
27 | KNR 514/501/12 | Dodatek za każde następne 5 podłączeń przekaźników j.w. | szt | 12 |  | 0
28 | KNR 514/515/6 | Montaż urządzenia do tłumienia ferrorezonansu VT Guard Pro. | szt | 1 |  | 0
29 | KNR 514/502/1 | Montaż amperomierza EA19. | szt | 1 |  | 0
30 | KNR 514/515/5 | Montaż wyłącznika nadprądowego 2-bieg. | szt | 3 |  | 0
31 | KNR 514/515/5 | Montaż wyłącznika nadprądowego 3-bieg. | szt | 1 |  | 0
32 | KNR 514/515/5 | Montaż wyłącznika nadprądowego 1-bieg. | szt | 1 |  | 0
33 | KNR 514/511/1 | Montaż przycisków sterowniczych NEF30-K. | szt | 3 |  | 0
34 | KNR 514/512/1 | Montaż lampek sygnalizacyjnych NEF30-LD. | szt | 1 |  | 0
35 | KNR 514/513/4 | Montaż wskaźnika położenia NEF30-WP. | szt | 4 |  | 0
36 | KNR 514/514/3 | Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków do 10 mm2. | szt | 215 |  | 0
37 | KNR 514/517/1 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju do 1,5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach. | m | 320 |  | 0
38 | KNR 514/517/2 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 2,5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach. | m | 110 |  | 0
39 | KNP 1813/1334/1 | Sprawdzenie przekaźników pomocniczych. | szt | 3 |  | 0
40 | KNP 1813/1336/1 | Sprawdzenie przekaźnika zabezpieczeniowego. | kpl | 1 |  | 0
41 | KNP 1813/1330/1 | Sprawdzenie amperomierza. | szt | 1 |  | 0
42 | KNP 1813/1306/1 | Sprawdzenie pozostałej aparatury. | szt | 14 |  | 0
3 | Element | Szafka telemertyczna R18SN - doposażenie.
43 | AW | Szafka telemertyczna R18SN - doposażenie. | kpl | 1 |  | 0
4 | Element | Kable i elementy tras kablowych.
44 | KNR 510/116/4 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. | m | 150 |  | 0
45 | KNR 510/118/1 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. | m | 170 |  | 0
46 | KNR 510/118/2 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. | m | 6 |  | 0
47 | Dostawa | Kabel 20 kV typu XRUHAKXS 1x240/50 mm2 | m | 150 |  | 0
48 | Dostawa | Kabel typu YKSY 5x1,5 mm2. | m | 120 |  | 0
49 | Dostawa | Kabel typu YKSY 19x2,5 mm2. | m | 6 |  | 0
50 | Dostawa | Kabel typu LiYCY-P 2x2x0,5. | m | 50 |  | 0
51 | KNR 505/203/2 | Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli niskoprądowych. | szt | 2 |  | 0
52 | KNR 510/605/3 | Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 8. | szt | 6 |  | 0
53 | KNR 510/605/5 | Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 24. | szt | 4 |  | 0
54 | KNR 510/418/4 | Montaż mufy przejściowej 24GTM3.1.M70-240 mm2 dla kabli SN. | szt | 1 |  | 0
55 | KNR 510/611/6 | Montaż głowic wnętrzowych na kablach energetycznych jednożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 20 kV o przekroju żył do 240 mm2. | szt | 3 |  | 0
56 | KNR 510/307/2 | Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy. | szt | 100 |  | 0
57 | KNR 510/315/12 | Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj. | szt | 2 |  | 0
58 | KNP 1813/1327/1 | Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - pomiar. | odcinek | 1 |  | 0
59 | KNP 1813/1327/1 | Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - pomiar. | odcinek | 5 |  | 0
60 | KNP 1813/1328/1 | Linie kablowe o napięciu do 30 kV o długości do 100 m - pomiar. | odcinek | 1 |  | 0
5 | Element | Elementy instalacji uziemiającej.
61 | KNR 508/602/10 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 200 mm2 mocowana na wspornikach. | m | 15 |  | 0
62 | KNR 508/603/10 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 200 mm2 mocowana na wspornikach. | m | 5 |  | 0
63 | KNR 514/517/7 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 25 mm2 - połączenia wyrównawcze. | m | 20 |  | 0
64 | KNP 1813/1346/1 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego. | szt | 1 |  | 0
6 | Element | Demontaże i inne.
65 | AW | Demontaż istniejącej instalacji i okablowania. | kpl | 1 |  | 0
66 | KNP 1813/1360/1 | Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. | szt | 1 |  | 0
67 | AW | Materiał drobny - dostawa i montaż. | kpl | 1 |  | 0
Razem wartość kosztorysowa | [5 empty] | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)