- Szp-241/ZP –030/ 319 /2024					                  Wrocław dnia 21.05.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa obłożeń pola operacyjnego”

Pytanie 1-  dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki służącą również jako owinięcie zestawu w kolorze niebieskim?

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki ze wzmocnieniem na przedramionach oraz przedniej części fartucha?

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na aparaturę o wymiarach 80 cm x 150 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec na panel sterowania o wymiarach 120 cm x 120 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach osłony na kamerę +/- 1 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik trójkomorowy o wymiarach 19,5 cm x 13 cm x 3,5 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną w kolorze niebieskim?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do angiografii o wymiarach 240 cm x 340 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm wypełnionymi folią ze wzmocnieniem wokół otworów 100 cm x 150 cm z jednostronną folią zabezpieczającą aparaturę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 2-  dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki służącą również jako owinięcie zestawu w kolorze niebieskim?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki ze wzmocnieniem na przedramionach oraz przedniej części fartucha?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 145 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki ze wzmocnieniem na przedramionach oraz przedniej części fartucha?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki ze wzmocnieniem na przedramionach oraz przedniej części fartucha?

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 30 cm x 40 cm z wbudowanym sztywnikiem?

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy lepnej +/- 1 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt do mocowania przewodów typu rzep o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza dren CH 30 o długości 300 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do odsysania typu Yankauer CH 21?

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zacisku w kolorze niebieskim +/- 1 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 20?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę gazową o wymiarach 45 cm x 70 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza owinięcie wszystkich składowych w serwetę na stół instrumentariuszki wraz z całym zestawem ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 3-  dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki służącą również jako owinięcie zestawu w kolorze niebieskim?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki ze wzmocnieniem na przedramionach oraz przedniej części fartucha?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny posiadający oznaczenie rozmiaru za pomocą nadruku/ pieczątki na przedniej części fartucha w formie literowej oraz koloru lamówki ze wzmocnieniem na przedramionach oraz przedniej części fartucha?

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy lepnej +/- 1 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt do mocowania przewodów typu rzep o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach osłony na kamerę +/- 1 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza dren CH 30 o długości 300 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do odsysania typu Yankauer CH 21?

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości zacisku +/- 1 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny nr 11P?

Czy Zamawiający dopuszcza owinięcie wszystkich składowych w serwetę na stół instrumentariuszki wraz z całym zestawem ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 4-  dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XXL o długości 157 cm ze wstawkami nieprzemakalnymi, zapinany na rzep w okolicach szyi 3 cm x 13 cm oraz 3 cm x 7 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny L o długości 128 cm ze wstawkami nieprzemakalnymi, zapinany na rzep w okolicach szyi 3 cm x 13 cm oraz 3 cm x 7 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza miskę z podziałką o pojemności 250 ml w kolorze niebieskim?

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie do ssania CH30 o długości 300 cm?

Czy Zamawiajaacy dopuszcza cewnik do odsysania nr 16 o długości 50 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza ssawka Yankauer 21CH o wł. dugości 26 cm z 4 otworami bocznymi?

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę czynna do diatermii o długości 320 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza organizator typu rzep o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń jednokomorową o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną wzmocnioną o wymiarach 180 cm x 180 cm z padem chłonnym 25 cm x 60 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do operacji hybrydowych o wymiarach 498 cm x 295 / 225 cm z dwoma otworami w okolicy klatki piersiowej o wymiarach 35 cm x 31 cm oraz tętnic udowych 11 cm x 17 cm, wykonaną z materiału trójwarstwowego z padem chłonnym wokół otworów 78 cm x 200 cm, z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik na ostrza w kolorze czerwonym?

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na aparaturę o wymiarach 105 cm x 105 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół instrumentariuszki służącą również jako owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 240 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza organizer do przeliczania zużytych materiałów opatrunkowych o wymiarach 26 cm x 96 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza seton gazowy z nitką RTG o wymiarach 75 cm x 1 metr bez tasiemki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 5-  dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kamerę video o wymiarach 16 cm x 250 cm składaną teleskopowo, ze sztywnikiem kartonowym na jednym końcu z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony?

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm bez mikrosieci zabezpieczającej?

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do laparoskopii o wymiarach 180/280 cm x 220 cm x otworem samoprzylepnym o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem kroczowym zabezpieczonym klapką o wymiarach 10 cm x 15 cm z dodatkowo dołożonymi torbami na płyny umożliwiając typ samym przyklejenie  torby w dogodnym miejscu serwety?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.