

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474/072 fax.: (0-41) 36-74071/481**

12.03.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.59.2024.MM: Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1**
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści stapler automatyczny z ładunkiem. Zszywki tytanowe ułożone naprzemiennie w dwóch rzędach. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 dopuści wysokość zszywek 3,8 mm w miejsce 3,5 mm oraz 4,5 mm w miejsce 4,8 mm. pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający w pozycji 11, 12, 13 i 14 dopuści ładunek 1,5 mm lub 2 mm po zamknięciu( do wyboru przez zamawiającego). Ładunek posiada 2 rzędy zszywek w technologii standardowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści zaoferowanie masek jak na załączonej ulotce ?

**W załączeniu ulotka – karta katalogowa.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania masek jak na załączonej ulotce. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 5**

**Pyt. do pakietu nr 2 pkt. 3B**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie asortymentu równoważnego o następujących parametrach „Sonda bipolarna widelec prosta 45mm/150mm. Produkt wielorazowy, autoklawowalny”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na odstąpienie od żądania próbek wraz z ofertą na rzecz katalogów i innych przedmiotowych środków dowodowych oraz będzie żądał ich uzupełnienia na późniejszym etapie badania ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 3, poz. 1**

W związku z wycofaniem produktu przez producenta i aktualnym brakiem jego dostępności na rynku, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ostatniej dostępnej ceny w formularzu cenowym oraz akceptację przez Zamawiającego faktu, iż w przypadku podpisania umowy w zakresie w/w pakietu zostanie on powiadomiony przez Wykonawcę niezwłocznie o ponownej dostępności produktu.

Z uwagi na powyższe zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od próbek w w/w pozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w w/w pozycji.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak*