**WYKAZ URZĄDZEŃ GAZOWYCH NA WYPOSAŻENIU KUCHNI**

w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce,  
ul. R. Traugutta 1:

1. Taboret gazowy – 3szt.

2. Kuchnia gazowa 4-palnikowa – 1szt.

3. Kocioł warzelny – 1szt.

4. Zawór odcinający (kulowy) na instalacji przy urządzeniach – 6szt.

Wszystkie ww. urządzenia znajdują się w 1 pomieszczeniu i zasilane są gazem GZ-50.

Kurek główny i gazomierz znajdują się w skrzynce na ścianie zewnętrznej pomieszczenia kuchni.