## Część F
.....................................................................
(Pieczątka adresowa firmy wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY - Część VI - F
STUDZIENKI WODOMIERZOWE I ZAWORY DO WODY
Lp. | Nazwa towaru | Charakterystyka | Producent | Cena jednostkowa | Ilość | Jedn. miary | Wartość netto
1 | Studnia wodomierzowa szczelna z PE do zabudowy wodomierzy Dn20, średnica komina min. 500 mm | Szczelna, niewłazowa, konstrukcja umożliwiająca wyciągnięcie na powierzchnię całego zestawu wodomierzowego, podłączonego do giętkich węży silikonowych z oplotem ze stali nierdzewnej. W studzienkach tego typu, zestaw wodomierzowy musi być umieszczony poniżej strefy przemarzania. Studnie przeznaczone do podłączenia przyłącza wodociągowego ułożonego na głębokości 1,5- 1,6 m. Mufy przyłączeniowe z mosiądzu GW 1 " uszczelnione na przejściu przez ścianki studni. Studnia fabrycznie musi być wyposażona w kompletny zestaw wodomierzowy zgodnie z charakterystyką w pozycji poniżej. Drążek do podciągania zestawu ze stali nierdzewnej. Studnia fabrycznie wyposażona w atestowany właz żeliwny oraz w dodatkowy element izolujący (termicznie) umieszczony pod włazem (zabezpieczający zestaw wodomierzowy przed wpływem niskich temperatur). |  |  | 5 | szt. | 0
2 | Zestaw wodomierzowy 20 mm, dla długości wodomierza 190 mm, (konsola ze śrubunkami, zaworem skośnym, zaworem skośnym zwrotnym antyskażeniowym) | Zawory grzybkowe skośne lub proste wykonane z mosiądzu Mo58 oraz zawór antyskażeniowy EA wykonany z mosiądzu, zawór za wodomierzem razem z zaworem antyskażeniowym w jednym korpusie , rama wykonana ze stali nierdzewnej grubości min. 2,5 mm, ramiona ramy regulowane i blokowane nakrętkami, w zestawie mosiężne półśrubunki (w tym jeden regulowany) |  |  | 130 | szt. | 0
3 | Zestaw wodomierzowy 25 mm, dla długości wodomierza 260 mm, (konsola ze śrubunkami, zaworem skośnym i zaworem skośnym zwrotnym antyskażeniowym) |  |  |  | 5 | szt. | 0
4 | Zawór kulowy fi 15, nakrętno-nakrętny (gwinty wewnętrzne) | Zawór kulowy prosty, min. PN25, dźwignia stalowa pokryta tworzywem, korpus, nakrętka, kula, dławik wykonane z mosiądzu, dodatkowe zabezpieczenie w postaci warstwy niklu lub chromu, uszczelka kuli - PTFE, atest PZH |  |  | 15 | szt. | 0
5 | Zawór kulowy fi 20, nakrętno-nakrętny (gwinty wewnętrzne) |  |  |  | 10 | szt. | 0
6 | Zawór kulowy fi 25, nakrętno-nakrętny (gwinty wewnętrzne) |  |  |  | 10 | szt. | 0
7 | Zawór kulowy fi 32, nakrętno-nakrętny (gwinty wewnętrzne) |  |  |  | 5 | szt. | 0
8 | Zawór kulowy fi 40, nakrętno-nakrętny (gwinty wewnętrzne) |  |  |  | 5 | szt. | 0
9 | Zawór kulowy fi 50, nakrętno-nakrętny (gwinty wewnętrzne) |  |  |  | 5 | szt. | 0
12 | Zawór przelotowy fi 15 | Zawory gwintowane, grzybkowe, przelotowe, proste (typ M83) lub skośne. Korpus zaworu z żeliwa białego ocynkowany. Korpus głowicy, wrzeciono, grzybek, dławik wykonane z mosiądzu. Pokrętło żeliwne. Ciśnienie robocze PN10, atest PZH, przy większych średnicach (od DN32) w gniazdo korpusu zaworu powinien być wbudowany pierścień mosiężny (zapobiegający wymywaniu gniazda korpusu zaworu). |  |  | 2 | szt. | 0
13 | Zawór przelotowy fi 20 |  |  |  | 40 | szt. | 0
14 | Zawór przelotowy fi 25 |  |  |  | 90 | szt. | 0
15 | Zawór przelotowy fi 32 |  |  |  | 35 | szt. | 0
16 | Zawór przelotowy fi 40 |  |  |  | 40 | szt. | 0
17 | Zawór przelotowy fi 50 |  |  |  | 70 | szt. | 0
18 | Zawór antyskażeniowy fi 20 | Typ EA, atest PZH, przyłącza - gwint wewnętrzny, dwa otwory kontrolne zabezpieczone gwintowanymi zaślepkami mosiężnymi, montaż w dowolnym położeniu, korpus wykonany z mosiądzu, sprężyna - stal nierdzewna |  |  | 30 | szt. | 0
19 | Zawór antyskażeniowy fi 25 |  |  |  | 20 | szt. | 0
20 | Zawór antyskażeniowy fi 32 |  |  |  | 15 | szt. | 0
21 | Zawór antyskażeniowy fi 40 |  |  |  | 10 | szt. | 0
22 | Zawór antyskażeniowy fi 50 |  |  |  | 12 | szt. | 0
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0
STAWKA VAT
|  |  |  | KWOTA VAT |  |  | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 0
PODPISY:
1. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ...................................................................
2. Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ................................................................................
3. Miejscowość i data: ............................................................................