Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie dostarczonych próbek / oświadczenia. Ocenie będą podlegały parametry zawarte w tabeli. Punkty zostaną przyznane zgodnie z punktacją zamieszczoną w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry podlegające ocenie** | **Wartość punktów** | **Ocena** |
| 1. | Zamknięcie probówki zabezpiecza przed kontaktem z krwią, szczelne, łatwe w otwieraniu i zamykaniu, bez efektu aerozolowego ( zakrętka dwu- gwintowa) | Tak/10 pkt.Nie/0 pkt. |  |
| 2. | Najmniejsze pojemności w probówkach pediatrycznych :-do 1,5 ml.- powyżej 1.5 ml. | Tak/20 pkt.Powyżej/0 pkt. |  |
| 3. | Długość drenów w igłach motylkowych:-do 90 mm.- powyżej 90 mm. | Tak/ 10 pkt.Powyżej/0 pkt. |  |
| 4. | Najbardziej transparentna probówka w ocenie wizualnej | Tak/10 pkt.Nie/ 0 pkt. |  |
| 5. | Etykiety na probówkach umożliwiają opisanie próbki każdym rodzajem długopisu nie wyłączając bezalkoholowych tuszy- **potwierdzić oświadczeniem** | Tak/10 pkt.Nie/0 pkt. |  |
| 6. | Adaptery do rozmazów z łopatką umożliwiają wykonanie rozmazu bez konieczności użycia dodatkowych elementów | Tak/ 10 pkt.Nie/ 0 pkt. |  |
| 7. | Ilość elementów konieczna do złożenia zestawu do pobierania materiału:- do 2-ch elementów-powyżej 2-ch | Tak/10 pkt.Powyżej/0pkt. |  |
| **Maksymalna ilość punktów – 80 pkt.** |
| **Suma punktów:** |  |