Chełm, dnia 19.11.2021 r.

Znak sprawy: PŁ.333.48.2021

Zapytanie o cenę dostawy 18 szt. akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK 15

1.Zamawiający: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Oryginalny akumulator litowo-jonowy do DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 – 18 szt

Typ baterii: litowo - jonowa

Waga: 0,59 kg

Napięcie: 10,8 V typowo

Pojemność: 6 Ah

Czas ładowania (przy całkowicie wyczerpanym akumulatorze 4 h 15 min)

Gwarancja producenta minimum 6 miesięcy.

Oferta musi uwzględniać koszt dostawy.

3.Kryteria oceny: najniższa cena

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę cenową (opis, zdjęcia, atest, gwarancja) należy złożyć do dnia 30.11.2021 r. do godz. 11:00 na adres: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ, ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm z dopiskiem "Sprzęt Medyczny - akumulatory" lub mailowo na adres: sekretariat@srm-chelm.com.pl

5. Warunki płatności: faktura VAT, przelew 30 dni

6. Osoba upoważniona do kontaktu: Mariusz Karapuda tel: 82 565 52 34 wew. 33