Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104.5107 /2019 Tarnów, dnia 28.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 15/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Z uwagi na dostrzeżone rozbieżności pomiędzy formularzem cenowym 1A i formularzem jakościowym 1B zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie nr 11 poz.3,4,5?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zał. 1A.

Pytanie nr 2
Zwracam się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w zakresie nr 6 „Zestaw uniwersalny wzmocniony”, w opisie L.p. 4 materiał serwet głównych posiadających min. 2 warstwy PE+PP – polietylen, polipropylen foliowy, nieprzemakalny o grubości folii min. 25g/m2 zamiast podanej w mikronach (grubość foli 33µ) co jest równoważne z wymaganiem stawianym przez Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy pod warunkiem spełnienia SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala