1. **W celu doprecyzowania powyższych odpowiedzi - prosimy o potwierdzenie - czy wartość zamówienia (usługi nadzoru inwestorskiego) tj. mniejsza od 130 000, 00 zł - dotyczy jednej części czy łącznie dwóch części ?**

Odpowiedź:

Szacowana wartość zamówienia tj. mniejsza od 130.000,00 zł dotyczy łącznie dwóch części (zadania nr 7 i zadania nr 8).

1. **Wnosimy o potwierdzenie - zamówienie nie jest podzielone na części - oraz ceną decydującą jest cena zbiorcza (podana za łącznie obie części zamówienia) ?**

Odpowiedź:

Zamówienie nie jest podzielone na części, ceną decydującą jest cena zbiorcza – podana łącznie za obie części zamówienia (zadanie nr 7 i zadanie nr 8).

1. **Wnosimy o uszczegółowienie statusu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Z podanych informacji wynika, iż przetargi na RB zostały zakończone w trzecim kwartale 2022 roku. Na jakim etapie realizacji są w tym momencie przedmiotowe roboty ? Czy projekty są zakończone i nastąpiła realizacja robót ?**

Odpowiedź:

**Zdanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.**

**Roboty wykonane:**

- Roboty ziemne z wyminą gruntu,

- Fundamenty i ściany żelbetowe bioreaktora - roboty konstrukcyjne,

- Fundamenty pod halę - roboty konstrukcyjne,

- Zbiornik na ocieki - roboty konstrukcyjne,

- Fundament pod biofiltr - roboty konstrukcyjne,

sieci zewnętrzne

- Kanalizacja odciekowa grawitacyjna,

- Rurociąg tłoczny odcieku,

- Instalacja wody,

- Kanalizacja deszczowa z dachu

**Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.**

Na etapie projektowania