Pacanów, dn. 16.03. 2023 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Pacanów**

**Ul. Rynek 15**

**28-133 Pacanów**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienia**

**treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

***Pytanie 1:***

*W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „ Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów – etap II” , uprzejmie prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania przedmiary w wersji edytowalnej w formacie xls. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że jest to materiał wyłacznie pomocniczy i zaleca się Wykonawcom jego weryfikację pod względem poprawności z treścią pozostałej dokumentacji technicznej.

***Pytanie 2:***

*Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o cześć dotyczącą przyłączy sanitarnych do budynku.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż załączona do SWZ dokumentacja projektowa zawiera niezębne dane umożliwiające Wykonawcy wycenę oraz realizację robót budowlanych.

Zgodnie z zapisami zwartymi w projekcie budowlanym w pkt. I Projekt zagospodarowania terenu przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur ciśnieniowych fi 40 mm natomiast przyłącze kanalizacyjne z rur PVC-U fi 160 mm oraz studzienek rewizyjnych systemowych fi 315 mm. Trasę przyłączy lokalizacje studzienek oraz niezbędne rzędne wysokościowe został zawarte na rysunku zagospodarowania terenu (plik 1\_ zagospodarowanie terenu 2023). Szczegółowy zakres robót został uwzględniony w rozdziale II przedmiaru robót - Zewnętrzne roboty sanitarne (dział 2.1 i 2.2).

Burmistrz

Miasta i Gminy Pacanów

Wiesław Skop