OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA PODSTAWIE OPISU PREPARATÓW, NALEŻY UZUPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK NR  DO SIWZ.

Jeżeli Wykonawca wymaga za kupu opakowania zbiorczego (nie pojedynczego) należy zaznaczyć to wyraźnie w ofercie przy konkretnej pozycji z określeniem ilości sztuk opakowań jednostkowych znajdujących się w opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze nie może zawierać ilości większej niż na 2-tygodniowe potrzeby (wynikające z przeliczenia ilości przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

| Lp | PRZEZNACZENIE | STĘŻENIE ROZTWORU ROBOCZEGO | OPAKOWANIA | CZAS DZIAŁANIA | ZAKRES DZIAŁANIA | ILOŚĆ LITRÓW LUB LITRÓW ROZTWORU ROBOCZEGO LUB KG LUB SZT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk dla osób bardzo wrażliwych o pH 5,0 , nie zawierający mydła, z zawartością związków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego. Produkt kosmetyk. | Gotowy do użycia | do 0,5 L | natychmiast | - | 3750 L |  |  |  |
| 2 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający 89g/100g etanolu oraz substancje pielęgnujące: witaminę E, glicerynę, pantenol. Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki dozujące. Produkt biobójczy | Gotowy do użycia | do 0,5L | RÓŻNY – WSKAZANY W KOLUMNIE OBOK | Skuteczność potwierdzona Adeno, Polio w czasie 30 sek. , Rota , Noro w czasie 15 s, higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 30s, chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90s . | 2720 L |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak; zawierający w 100g 18g 1- propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące ( gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę bez substancji zapachowych, barwinków i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych; itp.); produkt biobójczy | Gotowy do użycia | do 0,5L | 15 sek. –dezynfekcja higieniczna 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna | Bakterie w tym Tbc, grzyby, drożdżaki, wirusy( HBV, HCV, HIV, Vacicnna, Rota, Noro, Adeno i Polio | 330 L |  |  |  |
| 4 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w postaci wydajnej pianki myjącej . O neutralnym dla skóry pH 5,0 odpowiednia dla wszystkich rodzaju skóry. Zawierające APG. Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki do spieniania. Kosmetyk | Gotowy do użycia | do 0,4L | natychmiast | - | 400 L |  |  |  |
| 5 | Gotowy do użycia preparat myjący, łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała, do mycia włosów, do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt; pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej; o pH 5,5; bez zawartości mydła; produkt kosmetyk. | Gotowy do użycia | do 0,5L |  |  | 33 L |  |  |  |
| 6 | Emulsja typu „olej w wodzie” przeznaczona do codziennej pielęgnacji rąk; zawierająca bisabolol, panthenol; bez zawartości barwników i parabenów; o pH ok.6; kosmetyk | Gotowy do użycia | 0,5L |  |  | 115 L |  |  |  |
| 7 | Alkoholowy preparat, barwiony, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Produkt leczniczy | Gotowy do użycia | do 1 L | 15 sek. – 2 min. | B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) | 792 L |  |  |  |
| 8 | Alkoholowy preparat, barwiony, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Produkt leczniczy | Gotowy do użycia | do 350ml | 15 sek. – 2 min. | B (w tym MRSA), Tbc, F, V ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) | 17,5 L |  |  |  |
| 9 | Alkoholowy preparat, bezbarwny, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej Produkt leczniczy | Gotowy do użycia | do 1L | 15 sek. – 2 min. | B (w tym MRSA), Tbc, F, V ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) | 385 L |  |  |  |
| 10 | Alkoholowy preparat, bezbarwny, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. . Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Produkt leczniczy | Gotowy do użycia | do 350ml z atomizerem | 15 sek. – 2 min. | B (w tym MRSA), Tbc, F, V ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno ) | 350 L |  |  |  |
| 11 | Preparat o kompozycji mikrogranulek, bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, inkubatorów (pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej), posiadający znak CE. Wyrób medyczny | 2% | do 2kg | 6 godzin | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio), S(tlenowe, beztlenowe) | 6800 L |  |  |  |
| 11a | Aktywator do poz. 11 Znak CE. Wyrób medyczny | Aktywator 2% | do 2 litrów | 6 godzin | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio), S(tlenowe, beztlenowe) | 1100 L |  |  |  |
| 12 | Preparat oparty o kwas nadoctowy i nadwęglan sodu w granulacie do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, bez dodatkowego aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o max. temp. wody wodociągowej – bez konieczności stosowania wody o określonej temperaturze. Znak CE. Paski testowe do każdego opakowania. Wyrób medyczny | 2% | do 6kg | 15 min. Tbc 10 min. S | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio) S(Cl. Difficile Cl. Perfingens) | 36300L |  |  |  |
| 13 | Preparat oparty o kwas nadoctowy i nadwęglan sodu w granulacie do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, bez dodatkowego aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o max. temp. wody wodociągowej – bez konieczności stosowania wody o określonej temperaturze. Znak CE. Paski testowe do każdego opakowania. Wyrób medyczny | 2% | do 2kg | 15 min. Tbc 10 min. S | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio) S(Cl. Difficile Cl. Perfingens) | 9075 L |  |  |  |
| 14 | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych, precyzyjnych narzędzi takich jak: wiertła, frezy kostne ze stali, twardych metali diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe i płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego; bez aldehydu, z aktywatorem, chroniący narzędzia z metali przed korozją, posiadający znak CE. Wyrób medyczny | Gotowy do użycia | do 2L +60ml aktywator | 1 godz. | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V,(wirus Adeno , Polio) | 14L |
| 15 | Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach, przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni zmywalnych, z dopuszczeniem do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o zawartości aktywnego chloru nie większej niż 1000 ppm. w roztworze roboczym. Preparat o trwałości roztworu roboczego przez 24 godz. potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi. Tabletki jednofazowe. Produkt biobójczy | Do 1000 ppm aktywnego chloru w roztworze roboczym Tabletki | Opakowanie do 200 tabl | 15 min | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno, Polio) | 270 000 L |  |  |  |
| 16 | Preparat alkoholowy z zawartością substancji powierzchniowo czynnej o działaniu mikrobójczym do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, Adeno) w czasie do 5min. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Znak CE. Wyrób medyczny | Gotowy do użycia | Spray do 0,7L | 5 min. | B, Tbc, F, V(mycobakterium tuberculosis), HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, vakzinia) | 2925 L |  |  |  |
| 17 | Preparat alkoholowy z zawartością substancji powierzchniowo czynnej o działaniu mikrobójczym do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, Adeno) w czasie do 5min. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Znak CE. Wyrób medyczny | Gotowy do użycia | Spray do 1L | 5 min. | B, Tbc, F, V(mycobakterium tuberculosis), HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, vakazina) | 1250 L |  |  |  |
| 18 | Preparat zawierający nielotną substancję czynną (np. glukoprotaminę), przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni sprzętów medycznych. Znak CE. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Lub innej instytucji opiniotwórczej Wyrób medyczny | 2% | 2L z wbudowanym dozownikiem | 1 godzina | B, F, V (HIV, HBV,HCV, rota,adeno, vakzinia),Tbc (Microbacterium tuberculosis. | 38 000 L |  |  |  |
| 19 | Preparat chlorowy oparty o NaDCC w granulacie przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Produkt biobójczy | Gotowy do użycia | do 0,5kg | 2 min. | B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno, Polio) | 210 KG |  |  |  |
| 20 | Emulsja do pielęgnacji rąk o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierającą tokoferol (witaminę E), bez sterydów. kosmetyk | Stężony | do 0,5L | - | - | 300 L |  |  |  |
| 21. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C) Wyrób medyczny | 2% | Do 200g |  |  | 880 L |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 min | B,F,V(polio),Tbc,S (Cl.difficile, Cl. Perfingenes) |  |  |  |  |
| 22 | Lek stosowany w profilaktyce leczenia ran, błon śluzowych i skóry, gotowy do użycia zawiera octenidynę bez pochodnich jodu i chlorheksydyny bezbarwny, penetruje i usuwa biofilm. Produkt leczniczy | Gotowy do użycia | 250ml | Do 1 min. | Bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki, wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV I HIV) | 330 L |  |  |  |
| 23 | Lek stosowany w profilaktyce leczenia ran, błon śluzowych i skóry gotowy do użycia zawiera octenidynę bez pochodnich jodu i chlorheksydyny bezbarwny penetruje i usuwa biofilm. Produkt leczniczy | Gotowy do użycia | 1L | Do 1 min. | Bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki, wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV I HIV) | 660 L |  |  |  |
| 24 | Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej na bazie chlorheksydyny, o smaku miętowym. Kosmetyk | Gotowy do użycia | Do 300ml | Do 60 sek. |  | 66L |  |  |  |
| 25 | Preparat, który skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenie, nie powoduje zakłóceń w oddychaniu skóry, związuje nieprzyjemne zapachy, nie powoduje wysuszania skóry, nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Ph 7,0 kosmetyk | Pianka | do 0,5L | 5 min |  | 890 L |  |  |  |
| 26 | Preparat na bazie mononadsiarczanu potasu bez zawartości aldehydów w postaci granulatu. Roztwór roboczy można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory). Nie uszkadza dezynfekowanych materiałów. Dezynfekcja i czyszczenie produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego wycieranych na mokro powierzchni, we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach klinicznych i medycznych. Można stosować do szkła akrylowego, inkubatorów, a także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji. Inkubatory – pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Wyrób medyczny | 2% | Saszetka 40g | Do 15 min. S - 2h | skuteczny wobec bakterii w tym Tbc, grzybów, wirusów (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Rota, Papowa, Polio, Vaccina) i sporów. | 1694 L |  |  |  |
| 27 | Opatrunek antybakteryjny w żelu zawierający octenidynę. Nie zawiera barwników i alkoholu. Może być podgrzany do temp. Ciała, po otwarciu może być użyty do 6 tygodni. Wyrób medyczny | Gotowy do użycia | do 20ml |  |  | 2,5 L |  |  |  |
| 28 | Preparat do irygacji ran zawierający octenidynę i oxydermol, bezbarwny bez alkoholu, pochłania przykre zapachy, może być podgrzany do 37,5 st. C, po otwarciu może być użyty do 8 tygodni Wyrób medyczny | Gotowy do użycia | do 0,4L | - | - | 23,1L |  |  |  |
| 29 | Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i alkoholi aromatycznych, bez zawartości aldehydów,chloru i pochodnych guanidyny. Posiada dobre właściwości czyszczące i tolerancję materiałową, nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Dezynfekcja powierzchni w szpitalach i gabinetach lekarskich. Może być stosowany w obszarach krytycznych: na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami. Znak CE Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki dozujące. Wyrób medyczny | 2% | do 5L | Do 15 min. Tbc do 2 godz. | bakterie w tym Tbc i MRSA, grzyby i wirusy (HIV,HBV,HCV,Rota,Adeno, Noro, PapovaSV40). | 3500 L |  |  |  |
| 30 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); produkt leczniczy . Produkt leczniczy | Gotowy do użycia jako koncentrat lub po rozcieńczeniu | 1L | 2 min. | B,Tbc,S,F,V,P | 286 L |  |  |  |
| 31 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); produkt leczniczy Produkt leczniczy | Gotowy do użycia jako koncentrat lub po rozcieńczeniu | do 0,25L z atomizerem | 2 min. | B,Tbc,S,F,V,P | 8,25 L |  |  |  |
| 32 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Wyrób medyczny | Gotowe do użytku opakowanie typu flow-pack | 100szt. | 5 min 1 min | B,F – 5 min V (HBV,HCV,HIV, Adeno, Polyoma SV40 – 1 min | 125 000 SZT |  |  |  |
| 33 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu (35g propan-2-ol; 25 g propan -1-ol), gramatura 28g/m2; chusteczka o wymiarach 15x17cm wyrób medyczny | Gotowe do użytku opakowania typu box | do 100szt. |  | B, drożdżakobójcze (16615 – 1 min) (wirusy osłonkowe – 30 sek) Adeno, Noro – 5 min; Rota – 30 sek | 117 000 SZT |  |  |  |
| 34 | otowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu (35g propan-2-ol; 25 g propan -1-ol), gramatura 28g/m2; chusteczka o wymiarach 15x17cm wyrób medyczny | Gotowe do użytku opakowania typu wkład | do 100szt. |  | B, drożdżakobójcze (16615 – 1 min) (wirusy osłonkowe – 30 sek) Adeno, Noro – 5 min; Rota – 30 sek | 279 000 SZT |  |  |  |
| 35 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznej elementów, centralnych i obwodowych cewników dożylnych; zawierający2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu ; nie powoduje drażnienia i błon śluzowych . Preparat bezpieczny dla skóry Wyrób medyczny | gotowy do użycia | 250ml op | DO 1 MINUTY | B,F,(HIV,HCV,HBV,ROTA) | 8 L |  |  |  |
| 36 | Syntetyczny preparat myjąco dezynfekcyjny przeznaczony do dekontaminacji ciała / włosów pacjentów przed zabiegiem operacyjnym oraz skolonizowanych MRSA/MRGN. Preparat zawierający chlorcheksydyne i QAV Produkt biobójczy | gotowy do użycia | op 0,5L | Do 1 minuty | Wirusy osłonione łącznie z HCV,HBV,HIV Bakterie łącznie z MRSA/MRGN | 165 L |  |  |  |
| 37 | Antybakteryjne i przeciwgrzybicze rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody bez substancji zapachowych i barwników . kosmetyk | Rękawice | 1op (10szt rękawic) | Do 1 min |  | 54000 SZT |  |  |  |
| 38 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w saszetkacho pojemności 100ml; na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu Wyrób medyczny | Saszetka dwukomorowa | 100ml | 5 min. | Spory:Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficille,Pratki: Avium Terrae, Tuberculosis, Wirusy: Adeno,Herper, Hepatitis,HIV, Orthopox, Polio, Grzyby: Aspergillus niger, Candida albicans, bakterie: Enterococcus hirae, E.coli, Pseudomonas aeriuginosa, Staphylococcus aureus, MRSA, Vancomycin resistant Enterococcus faecium | 880 SZT. |  |  |  |
| 39 | Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny | 4% | do 1L |  |  | 25 litrów roztworu roboczego |  |  |  |
| 40 | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wyrób medyczny | 1%-2% | do 100g | 15 min | Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut. | 682 SASZETEK |  |  |  |
| 41 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. Wyrób medyczny | 1% | do 1L | 15 min. | Działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze 0,5% 15min 20st. C, wirusobójcze: osłonowe ( włącznie z HIV, HBV, HCV) 1% 15 min, 20 st.C. | 400 L |  |  |  |
| 42 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny; wyrób medyczny | stężony | Do 0,4L |  |  | 35 L | ` |  |  |
| 43 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych od I do II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny; wyrób medyczny | stężony | Do 50ml |  |  | 1,65 L |  |  |  |

UWAGA:

- DO KAŻDEGO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO PREPARATU, KTÓRY NIE JEST GOTOWY DO UŻYCIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA UMOWY MIARKI UMOŻLIWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE PRAWIDŁOWEGO ROZTWORU ROBOCZEGO (W ILOŚCI WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO).

- DO KAŻDEGO ŚRODKA, KTÓRY WYMAGA ZASTOSOWANIA POMPKI DOZUJĄCEJ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ POMPKI DO KAŻDEGO OPAKOWANIA (RÓWNIEŻ SPIENIAJĄCE)

- Zamawiający w użytkowaniu posiada dozowniki 0,5L do mydła i środków  do dezynfekcji rąk