# Szp-241/ZP-051/ 513 /2024					                       Wrocław, dnia 22.07.2024 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą 2 szt. zbiorników na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a wraz z jednostką zamiejscową przy ul. Poświęckiej”

Pytanie nr 1

# Proszę o zmiany w załączniku nr 1.1 Formularz Asortymentowo-Cenowy:

# Czy Zamawiający będzie używał sprężonego powietrza do bezpośredniego kontaktu z pacjentami (do ich leczenia, oddychania, sporządzania mieszanek oddechowych)? Jeśli tak, prosimy o zmianę odpowiednio w pozycji 15 Formularza Asortymentowo -Cenowego na „Powietrze sprężone medyczne” (VAT 8%, produkt leczniczy) 50l 200bar.

# Proszę o zmianę jednostki miary dla pozycji 13 z „kg” na „szt” zapewne taka była intencja Zamawiającego a zapis „kg” znalazł się tam przez omyłkę.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że modyfikuje zapis w kolumnie nr 2 poz. 15 Formularza Asortymentowo - Cenowego  wpisując „POWIETRZE SPRĘŻONE MEDYCZNE W BUTLACH O POJEMNOŚCI 50L 200 BAR” oraz w kolumnie nr 3 poz. 13 Formularza Asortymentowo - Cenowego  wpisując „szt.” Zamiast „kg”.

Pytanie nr 2

# Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Umowie:

# Rozumiemy, że Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiorników na ciekły tlen medyczny w dniu podpisania umowy, dokonania w tym czasie również na własny koszt odbiorów UDT i przekazania go do eksploatacji Zamawiającemu. Prosimy o potwierdzenie.

# Odpowiedź a):

# Zamawiający potwierdza powyższe. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania 2 szt. zbiorników na ciekły tlen medyczny w dniu podpisania umowy, dokonania w tym czasie również na własny koszt odbioru przez UDT i przekaże je do eksploatacji Zamawiającemu.

# W § 4 ust 2 prosimy o zmianę brzmienia na „Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Wykonawcy”. W przypadku ewentualnego braku zgody na tę zmianę, prosimy o wprowadzenie do Umowy paragrafu o brzmieniu: „Za termin dostarczenia gazów do Zamawiającego przyjmuje się termin wysyłki gazów z magazynu Wykonawcy”.

# Odpowiedź b):

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym powyższym zapytaniem.

# Proszę o zmianę terminu płatności z „60 dni” na „30 dni” tak jak to Zamawiający miał/ma w dotychczasowej Umowie. Termin płatności nie jest kredytem a czasem potrzebnym na operacje księgowo-bankowe na które to czas 30 dniowy jest wystarczający. Ewentualne pozostawienie terminu 60cio dniowego będzie w sposób oczywisty pociągało za sobą dodatkowy wzrost cen.

# Odpowiedź c):

# Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

# W § 5 ust 10 prosimy o zmianę polegającą na dopisaniu zwrotu: „Faktury mogą być również dostarczane drogą mailową w formacie pdf na adres email …….”

# Odpowiedź d):

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym powyższym zapytaniem.

# W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.