|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/40/2024 | Zawiercie, 10.05.2024 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z posadowieniem i najmem zbiornika kriogenicznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w zakresie obsługi zbiornika?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

Proszę o wskazanie jaką konkretnie normę Zamawiający ma na myśli w punkcie: „Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualny dokument potwierdzający spełnianie normy na zapewnienie zgodności i jakości dostarczonego gazu w opisie przedmiotu zamówienia”; Alternatywnie do pyt.2: Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że zgodność dostarczanego tlenu medycznego ciekłego jest zgodna z Farmakopeą Europejską? Proszę o potwierdzenie;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że zgodność dostarczanego tlenu medycznego ciekłego jest zgodna z Farmakopeą Europejską

**Pytanie nr 3**

Proszę o określenie daty dostarczenia, posadowienia i montażu Przedmiotu najmu do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności 10 m³ wyposażonego w parownicę atmosferyczną wolnostojącą o wydajności nie mniejszej niż 80N m3/h wraz z kompletną armaturą oraz telemetrią. W SWZ oraz PPU daty są rozbieżne;

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o dokonaniu poprawy omyłki pisarskiej zapisu § 2 ust. 1 pkt 1) – załącznika nr 4 do SWZ PPU, który otrzymuje następujące brzmienie:

*“ 1) dostarczenia, posadowienia i montażu Przedmiotu najmu do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności 10 m³ wyposażonego w parownicę atmosferyczną wolnostojącą o wydajności nie mniejszej niż 80N m3/h wraz z kompletną armaturą oraz telemetrią w terminie najpóźniej do* ***31.05.2024r****, i nie później niż w dniu, w którym dokonano demontażu istniejącego zbiornika i armatury przez dotychczasowego Wykonawcę, w oparciu o przeprowadzone uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.”*

**Pytanie nr 4**

Proszę o usunięcie wymogu umieszczenia na fakturze informacji o mechanizmie podzielonej płatności, każdy klient może płacić mechanizmem podzielonej płatności każdą fakturę. Faktura nie musi być oznaczona MPP, żeby mogła zostać opłacona w ten sposób. Oznaczenie MPP obliguje do zastosowania MPP, ale brak oznaczenia nie uniemożliwia zapłacenie poprzez MPP. W innym razie proszę o wskazanie podstawy prawnej, która narzuca taki obowiązek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie informuje, że zgodnie z § 3 ust. 6 *„Wykonawca ma obowiązek umieścić informacje na fakturze dotyczące mechanizmu podzielonej płatności jeśli mechanizm ten dotyczy przedmiotu dostawy.”*

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza Zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności nie mniejszej niż 10 m3 wraz z parownicą atmosferyczną, wolnostojącą o wydajności dopasowanej do zbiornika? Proszę o potwierdzenie;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności nie mniejszej niż 10 m3 wraz z parownicą atmosferyczną, wolnostojącą o wydajności dopasowanej do zbiornika. Ponadto Zamawiający informuje, że betonowy postument jest dostosowany do zbiornika o pojemności 10m3 nie większej.

**Pytanie nr 6**

Proszę o zmianę z : „Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże Zamawiającemu aktualną kompletną instrukcję obsługi nowego zbiornika, schematy instalacji dokumentacji technicznej, paszport techniczny urządzenia, oznakowanie numeryczne poszczególnych zaworów, elementów instalacji zgodnie z instrukcją wraz z dopuszczeniem do eksploatacji oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi nowego zbiornika”

na: „Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże Zamawiającemu aktualną kompletną instrukcję obsługi nowego zbiornika wraz z dopuszczeniem do eksploatacji oraz przeprowadzi instruktaż stanowiskowy Zamawiającego z zakresu obsługi nowego zbiornika”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i jednocześnie dokonuje zmiany zapisów SWZ w części VII pkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

*“1. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga* ***złożenia wraz z ofertą*** *przedmiotowych środków dowodowych:*

* *Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019. Poz. 499 ze zm.) wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do okazania dokumentu pozwolenia na wyraźne żądanie Zamawiającego;*
* *Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany produkt posiada kartę charakterystyki produktu leczniczego potwierdzającą wymogi określone przez Zamawiającego w przypadku jeśli preparat jest zarejestrowany jako lek, a ponadto, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie odpowiedniej dokumentacji;*
* *Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualny dokument potwierdzający spełnianie normy na zapewnienie zgodności i jakości dostarczonego gazu w opisie przedmiotu zamówienia;*
* *Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże kartę specyfikacji produktu potwierdzającą, że oferowany tlen medyczny posiada czystość nie mniejszą niż 99,5%. Atest jakości dla zaproponowanego produktu leczniczego wykonawca będzie dostarczał każdorazowo z dostawą tlenu;*
* *Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany zbiornik wraz z osprzętem spełnia wszelkie przewidziane prawem wymogi techniczne, wymogi bezpieczeństwa i normy oraz, że są dopuszczone do obrotu i używania;*
* *Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże Zamawiającemu aktualną kompletną instrukcję obsługi nowego zbiornika wraz z dopuszczeniem do eksploatacji oraz przeprowadzi instruktaż stanowiskowy Zamawiającego z zakresu obsługi nowego zbiornika”*

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie do każdorazowej dostawy tlenu medycznego certyfikatu analizy, potwierdzającego numer serii tlenu medycznego ciekłego oraz wynik przeprowadzonej analizy? Proszę o potwierdzenie;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie do każdorazowej dostawy tlenu medycznego certyfikatu analizy, potwierdzającego numer serii tlenu medycznego ciekłego oraz wynik przeprowadzonej analizy.

**Pytanie nr 8**

Proszę o zmianę z: „usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 48h od zgłoszenia” na: „usuwania wszelkich usterek, awarii Przedmiotu najmu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail………….., czas naprawy zbiornika/elementów zbiornika i ponownego uruchomienia maksymalnie 72h od zgłoszenia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 9**

Proszę o zmianę z: ” Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Polisę ubezpieczeniową o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zobowiązuje się do utrzymania opłaconej (aktualnej) Polisy przez cały okres trwania umowy. Wydzierżawiający przedkładać będzie kopie polisy ubezpieczenia w terminie do 7 dni roboczych po wygaśnięciu poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia”

na: „Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy na prośbę Zamawiającego dostarczy Polisę ubezpieczeniową o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zobowiązuje się do utrzymania opłaconej (aktualnej) Polisy przez cały okres trwania umowy. Wydzierżawiający przedkładać będzie kopie polisy ubezpieczenia na każdego wezwanie Zamawiającego po wygaśnięciu poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia.”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 10**

Proszę o zmianę z: „Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3), 6) i 8) umowy -

w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2%

wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

Na: „Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i

wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3), 6) i 8) umowy -

w wysokości 0,2% niewykorzystanej wartości umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% niewykorzystanej wartości umowy brutto

określonego w § 3 ust. 1 umowy;

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2%

wartości netto reklamowanego Przedmiotu dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% niewykorzystanej wartości umowy brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% niewykorzystanej wartości umowy brutto w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Kara nie może swym zasięgiem odnosić się do należyto wykonanej części umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 11**

Proszę o zmianę z:

„Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: gdy opóźnienie którejkolwiek dostawy cząstkowej przekroczy 1 dzień kalendarzowy;”

na: „Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: gdy opóźnienie którejkolwiek dostawy cząstkowej przekroczy 2 dni kalendarzowe;”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 12**

Proszę o potwierdzenie czy w formularzu cenowym tab. 2 „Dzierżawa zbiornika” Zamawiający wymaga tylko określenia producenta oferowanego zbiornika?;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga uzupełnienia całej tab. 2 „Dzierżawa zbiornika” wraz z cenami, nazwą producenta, nazwą produktu oraz numerem katalogowym.

**Pytanie nr 13**

Zwracamy się z prosbą o zmianę zapisow SWZ w sekcji Opis przedmiotu zamowienia. Załozeniem systemu telemetrycznego jest wsparcie procesu kontrolowania zawartosci gazu w zbiorniku oraz mozliwosc dokonania pomiarow ilosci cieczy w sposob zdalny. Nalezy jednak podkreslic, ze podstawą miarodajnych odczytow telemetrii jest systematyczne zuzycie gazu w stałym przepływie, a nieregularny pobor tlenu ze zbiornika moze wpłynąc na nieprecyzyjny pomiar systemu telemetrycznego i powstanie ryzyka niezapewnienia płynnosci dostaw. Dlatego tez

istotne jest kazdorazowe poinformowanie Wykonawcy o wzmozonym o 50% poborze tlenu ze zbiornika w stosunku do sredniego profilu zuzycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego. W związku z powyzszym prosimy o zmianę zapisu jak nizej,

Z:

„III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 (zbiornik najem):

- tlen ciekły, medyczny, częstotliwosc dostawy 5 razy w miesiącu,

- dostawa, montaz i najem zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnoscią Wykonawcy,

- zdalna, bezprzewodowa telemetria napełnienia zbiornikow (czujnik słuzący do monitoringu ilosci tlenu w zbiorniku przez Wykonawcę) oraz stanow awaryjnych zbiornika i parownicy powiadamiająca o awarii Zamawiającego i Wykonawcy

- transport do siedziby Zamawiającego.”

Na:

„III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

. Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 (zbiornik najem):

- tlen ciekły, medyczny, częstotliwosc dostawy 5 razy w miesiącu,

- dostawa, montaz i najem zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnoscią Wykonawcy,

- zdalna, bezprzewodowa telemetria napełnienia zbiornikow (czujnik słuzący do monitoringu ilosci tlenu w zbiorniku przez Wykonawcę) oraz stanow awaryjnych zbiornika powiadamiająca o zbyt niskim stanie napełnienia Zamawiającego i Wykonawcy. Z zastrzezeniem przypadku wzmozonego zapotrzebowania Zamawiającego, o 50% w stosunku do sredniego profilu zuzycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego, Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zwiększonym zapotrzebowaniu, by zapewnić realizację dostaw tlenu zapewniającą utrzymanie wymaganego poziomu napełnienia zbiornika. Zamawiający nie dopusci do sytuacji, aby zbiornik został całkowicie opróżniony jego obowiązkiem jest złozenie u Wykonawcy zamowienia na gazy przy osiągnięciu 30% stanu napełnienia zbiornika.

- transport do siedziby Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 14**

W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisow SWZ w sekcji Opis przedmiotu

zamowienia,

Z:

„III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 (zbiornik najem):

- tlen ciekły, medyczny, częstotliwosc dostawy 5 razy w miesiącu,

- dostawa, montaz i najem zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnoscią Wykonawcy,

- zdalna, bezprzewodowa telemetria napełnienia zbiornikow (czujnik słuzący do monitoringu ilosci tlenu w zbiorniku przez Wykonawcę) oraz stanow awaryjnych zbiornika i parownicy powiadamiająca o awarii Zamawiającego i Wykonawcę,

- transport do siedziby Zamawiającego.”

Na:

„III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Lokalizacja nr I ; 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 (zbiornik najem):

- tlen ciekły, medyczny, częstotliwosc dostawy 5 razy w miesiącu,

- dostawa, montaz i najem zbiornika kriogenicznego z parownicą, instalacją i armaturą będącą własnoscią Wykonawcy,

- zdalna, bezprzewodowa telemetria napełnienia zbiornikow (czujnik słuzący do monitoringu ilosci tlenu w zbiorniku przez Wykonawcę)

-Wykonawca zobowiązany jest utrzymywac zbiornik wraz z parownicą i systemem telemonitoringu w stałej sprawnosci technicznej, a Zamawiający ma obowiązek codziennych oględzin zbiornika i wizualnej kontroli wskaznikow stanu napełnienia oraz szczelności układu a takze odszraniania parownicy i rurociągu w przypadku znacznej eksploatacji oraz odszraniania parownicy i rurociągu ze sniegu w czasie opadow sniegu a takze kontrolować na bieząco stan napełnienia, stan parownicy, odszraniac jej elementy i nie dopuszczac do jej zalodzenia oraz informowac Wykonawcę o zauwazonych awariach, zwłaszcza mechanicznych

- transport do siedziby Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o zmianę zapisow umowy w paragrafie 2 jak nizej. Prosbę motywujemy faktem, ze z uwagi na wymog zamontowania telemetrii dostawy mają miejsce 24h/7dni w tygodniu. Załozeniem systemu telemetrycznego jest wsparcie procesu kontrolowania zawartosci gazu w zbiorniku oraz mozliwosc dokonania pomiarow ilosci cieczy w sposob zdalny. Tym samym Wykonawca musi mieć mozliwosc realizacji dostawy tlenu przez całą dobę i stały dostęp do zbiornika, zwłaszcza w przypadku wzmozonego poboru gazu, tak aby utrzymywac graniczne poziomy cieczy w zbiorniku i nie dopuscic do jego oproznienia, a tym samym zapewnic ciągłosc pracy szpitala. W celu uniknięcia powyzszego dostawy muszą byc realizowane 24h/7dni w tygodniu na podstawie odczytow z telemetrii. Wykonawca zastrzega, ze Zamawiający poinformuje Wykonawcę o nagłym zwiększeniu zapotrzebowania na ciekły tlen medyczny – mając na uwadze fakt, ze nagła zmiana poboru tlenu ze zbiornika moze wpłynąc na wiarygodnosc

wyniku pomiaru systemu telemetrycznego. Wyzej wspomniane zgłoszenie jest niezbędne poniewaz tlen nie zużywany regularnie moze zaburzac wskazniki telemetrii ktore w pierwszej fazie nie odzwierciedlą zwiększonego poboru tlenu ze zbiornika. Dlatego w sytuacji wzmozonego o 50% w stosunku do sredniego profilu zuzycia w skali poprzedniego tygodnia kalendarzowego Zamawiający będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zwiększonym

zapotrzebowaniu, by zapewnic realizację dostaw tlenu zapewniającą utrzymanie wymaganego poziomu napełnienia zbiornika i nie dopusci do jego oproznienia.

Z:

§ 2

8)wykonania czynnosci okreslonych w pkt 7) w terminie do 2 dni kalendarzowych od złożenia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną na adres …………..) zamowienia asortymentowo –ilosciowego. Dostawy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Na:

§ 2

8)wykonania czynnosci okreslonych w pkt 7): Dostawy przyjmowane są 24h/7dni w tygodniu na podstawie odczytow z telemetrii. W przypadku awarii dostawy realizowane są w terminie do 2 dni kalendarzowych od złozenia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną na adres …………..) zamowienia asortymentowo – ilosciowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 16**

Prosimy o zmianę zapisow umowy w paragrafie 3 jak nizej. Zgodnie z punktem 4, ktory brzmi „Faktura za dostarczony Przedmiot dostawy winna byc wystawiona nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia Przedmiotu dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury”.

Prosimy o zmianę na „Faktura za dostarczony Przedmiot dostawy winna byc wystawiona nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia Przedmiotu dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie nr 17**

Prosimy o zmianę daty w paragrafie 2 pkt 2) odnoszącej się do dostarczenia, posadowienia i montazu Przedmiotu najmu do magazynowania ciekłego tlenu medycznego z 30.04.2024 na aktualną. Proponujemy datę 15.06.2024.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż zbiornika na ciekły tlen nastąpi w terminie najpóźniej do 31.05.2024r. i nie później niż w dniu, w którym dokonano demontażu istniejącego zbiornika i armatury przez dotychczasowego Wykonawcę. Jednocześnie dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w § 2 ust. 1 pkt 1).

Załączniki:

- zał. 4 do SWZ PPU – aktualizacja