Zamawiający Przykona dnia 9 września 2021 r.

Gmina Przykona

Ul. Szkolna 7

62 – 731 Przykona

RRG.271.10.2021

(*nr ref. postępowania*)

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art 275 pkt 1 Pzp na: zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona”**

1. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1PZP, Zamawiający tj. Gmina Przykona informuje, że zmianie uległy następujące zapisy w SWZ.

W Rozdziale II podrozdziale I pkt 2 SWZ znajduje się zapis

„ 2. Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycje, obejmują następujący zakres robót:

- Kolektory sanitarne **PCV-U SN 8** 200 mm SDR 34 kl. S lite - **920 m.**

- Rurociągi tłoczne **PE 100 SDR17 PN10** 110 mm - **82 m.**

**ŁĄCZNIE kolektory i rurociągi** - **1002 m.**

- Kanały boczne **PCV-U SN 8** 160 mm SDR 34 kl. S lite - **52 szt./352 m.**

- Przepompownie sieciowe - **1 szt.**

**który usuwa się i zastępuje nowym o następującej treści :**

„ 2. Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycje, obejmują następujący zakres robót:

- Kolektory sanitarne

rura PCV-U SN 8 Ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 478 m.

- Kanały boczne:

rura PCV-U SN 8 Ø 160 mm SDR 34 kl. S lite - 84 m/21 szt.

1. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że w „Ogólnej charakterystyce obiektu” błędnie podano rodzaj rur. Właściwe parametry to:

- rura PCV-U SN 8 Ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 478 m,

- rura PCV-U SN 8 Ø 160 mm SDR 34 kl. S lite – 84 m/21.

Właściwe parametry zostały wskazane w przedmiarach robót pod poz. 38 i 71.

1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: **21 września 2021 r. godz. 10:00** a termin otwarcia ofert to**: 21 września 2021 r. godz. 10:30.**

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski