## Część 1
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | cz 1. Materiały zużywalne do genomiki | Płytki 96-dołkowe | Nr katalogowy HSP-9601 (Bio-Rad) lub równoważny: płytki 96-dołkowe do PCR, z dołkami typu V-kształtne (stożkowe), przezroczyste, z wysokim i pełnym obrzeżem, o wysokości 16 mm (+/- 0,1 mm) wokół całej krawędzi płytki, długość płytki 127,7 mm (+/- 0,1 mm), szerokość płytki: 85,5 mm (+/- 0,1 mm) typu: "full-skirted". Wolne od DNaz, Rnaz, inhibitorów DNA, z przeznaczeniem do PCR. Z maksymalną objętością rekacji wynoszączą do 200 ml. | 50 szt. | 3
2 | cz 1. Materiały zużywalne do genomiki | Folia adhezyjna do płytek PCR | Nr katalogowy MSB-1001 (Bio-Rad) lub równoważny: folia uszczelniająca do płytek PCR, samoprzylepna, przeźroczysta, optyczna typu Microseal ''B'', do zastosowań związanych z PCR w czasie rzeczywistym i sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS), odporna na działanie niskich temperatur (-40 °C), wolna od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA, Nadaje się do wszystkich płytek PCR i automatycznych podajników płytek | 100 szt | 2
3 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷2) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 2
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Cz. 2. Probówki do mrożenia | Krioprobówki | Nr katalogowy GP2670 (GenoPlast) lub równoważny: krioprobówki nisko adhezyjne, z możliwością mrożenia do temp. -196°C, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, z gwintem zewnątrznym wyposażonym w uszczelkę, o pojemności 2 ml. Sterylne, niepirogenne, wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP. Muszą cechować się wysoką szczelnością. Wolnostojące, ze skalą: 0.5/1.0/1.5/1.8ml, z matowym polem do opisu. Kompatybilne z większością wirówek. | 500 szt. | 2
2 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷1) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 3
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Cz. 3 : Końcówki z filtrem do pipet automatycznych | Końcówki do pipet z filtrem 1 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 0,1-1 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 10
2 | Cz. 3 : Końcówki z filtrem do pipet automatycznych | Końcówki do pipet z filtrem 10 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami BRAND z filtrem nieblokującym umożliwiającym maksymalne odzyskanie próbki, o objętości 0,5-10 μl, sterylne. Nadające się do pipetowania odczynników, zawierających detergenty, służące do przygotowywania m.in. bibliotek NGS, z powierzchnią ultra hydrofobową o zmniejszonym przyleganiu. Produkowane w sterylnych warunkach, autoklawowalne. Wolne od: DNaz, RNaz, endotoksyn i ATP, pakowane w pudełkach typu "TipBox". | 1 op. (10 x 96 szt.) | 10
3 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷2) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 4
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Cz. 4. Pudełka do mrożenia | Kriopudełko 81-miejscowe na probówki o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml i 2 ml | Kriopudełko wykonane z polipropylenu z nakładaną pokrywką, zawierającą siatke z numeracją do identyfikacji próbek, 81-miejscowe. Przeznaczone do przechowywania i transportowania probówek o poj. 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml oraz kriofiolek. Możliwość użytkowania w temperaturze od -86°C do 121°C (+/- 20%). Odporne chemicznie na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych. Przystosowane do przechowywania w zamrażarkach lub w ciekłym azocie. Wyposażone w otwory wentylacyjne, które pozwalają na szybkie schłodzenie próbek i pełne osuszenie podczas rozmrażania. | 1 op. | 40
2 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷1) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 5
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Cz. 5. Materiały zużywalne do digital PCR | Płytki 24-dołkowe do digital PCR, 26 tysięcy partycji | Nr katalogowy 250001 (Qiagen) lub równoważny: płytki 24-dołkowe do digital PCR, 26 tysięcy partycji, kompatybilne z aparatem QIAcuity One (Qiagen) | 10 szt. | 2
2 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷1) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 6
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Plastiki laboratoryjne | Krioprobówki 2 mL, sterylne | Kriorobówki 2 ml z polipropylenu (PP) wyposażone w zakrętkę typu QuickSeal, nakrętkę zamontowaną z polipropylenu. Próbówka musi byc oznaczona kolorem i posiadać gwint wewnętrzny z silikonowym O-ringiem i posiadać objętość nominalna wynoszącą 1,6 ml, C, 50 sztuk/worek Charakterystyka produktu Etykieta: z z nadrukowanym białym polem do opisu na tubie Typ komórki: Komórki przylegające (adherentne) Nasadka: z PP zakręcana z gwintem wewnętrznym O-ringi: z silikonu Objętość robocza: 1,6 mL Typ naczynia: płytka (kaseta) Kolor kodowania: czerwony Rozmiar Maksymalna objętość: 2 ml Szerokość produktu: 12,5-13 mm Długość produktu: do 50 mm Materiał i kolory Materiał produktu: Polipropylen (PP) Kolor produktu: przejrzysty, nakrętka w kolorze Materiał zamknięcia: Polistyren (PS) Czystość i certyfikacja (wymagana analiza metodami równymi lub równoważnymi) dla parametrów produktu: Wzorzec czystości: Testowane TC Sterylność: promieniowanie gamma, walidowana zgodnie z EN ISO 11137 Bez pirogenu: tak (limit < 0.06 EU/ml.) - zgodnie z testem LAL Niecytotoksyczne: tak, badane zgodnie z EN ISO 10993 Niemutagenne: tak, badane zgodnie z testem Ames II Opakowanie Ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt. x 10 worków (500 szt./op) | 500 szt. (10x 50szt.) | 2
2 | Plastiki laboratoryjne | Mikroprobówki gwintowane z zakretką 2 mL | Mikroprobówki z zakrętką o pojemności roboczej 2 ml, muszą mieć podstawę stożkową z kołnierzem i być przezroczyste. Mikroprobówki muszą posiadać zakrętki kolorowe (mix kolorów), ponadto mikroprobówki muszą posiadać nadrukowane miejsce do pisania, podziałkę nominalną i być sterylne. Muszą być pakowane po 100 szt./worek Charakterystyka produktu Etykieta: z z nadrukowanym białym polem do opisu na tubie Prędkość wirowania: do 20000 x g O-ringi: Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) Możliwość sterylizacji w autoklawie - wytrzymałość na 121oC Rozmiar Maksymalna objętość: 2 ml Szerokość produktu: 10-11 mm Długość produktu: 40-45 mm Materiał i kolory Materiał produktu: Polipropylen (PP) Kolor produktu: mix kolorów (kolorowe zakrętki , probówki bezbarwne) Materiał zamknięcia: Polipropylen (PP) Czystość i certyfikacja (wymagana analiza metodami równymi lub równoważnymi) dla parametrów produktu: Sterylność: Tak (napromieniowanie) , walidowana zgodnie z EN ISO 11135 Bez pirogenu: tak (limit < 0.002 EU/ml.) - zgodnie z testem LAL Bez DNA: ludzkie DNA <5,0 fg/µL; Bakteryjne DNA<0,2 fg/µL Bez DNaz: DNaza < 5x10-7 U/µL Bez RNaz: DNaza < 5x10-11 jednostek Kunitza/µL Bez ATP: ATP < 1x10-12 mmol/µL Opakowanie Ilość w opakowaniu zbiorczym: 500-1000 szt. | 1000 szt. | 1
3 | Plastiki laboratoryjne | Probówki typu Eppendorf 5 mL z zamknięciem typu SafeSeal | Probówka reakcyjna typu SafeSeal o pojemności roboczej 5 ml. Musi być wykonana z polipropylenu, być przezroczysta, oraz być z wtryskiwaną podziałką i miejscem na zapis, oraz być wyposażona w zintegrowane z probówką zamknięcie typu SafeSeal Charakterystyka produktu Podziałka nominalna: tak Prędkość wirowania: do 25000 x g Zamknięcie: zatyczka zintegrowana z probówką typu SafeSeal Możliwość sterylizacji w autoklawie - wytrzymałość na 121oC Rozmiar Maksymalna objętość: 5 ml Szerokość produktu: 17 mm Długość produktu: 60 mm Materiał i kolory Materiał produktu: Polipropylen (PP) Kolor produktu: bezbarwny Materiał zamknięcia: Polipropylen (PP) Czystość i certyfikacja (wymagana analiza metodami równymi lub równoważnymi) dla parametrów produktu: Bez inhibitorów reakcji PCR Bez DNA: ludzkie DNA <0,5pg/µL; Bakteryjne DNA<0,02 pg/µL Bez DNaz: DNaza < 1x10-5 U/µL Bez RNaz: DNaza < 1x10-9 jednostek Kunitza/µL Potwierdzona aplikacja do PCR: PCR Performance Tested Opakowanie Ilość w opakowaniu zbiorczym: 800 szt. | 800 szt. | 3
4 | Plastiki laboratoryjne | Probówki typu Eppendorf 2 mL z zamknięciem typu SafeSeal | Probówka reakcyjna typu SafeSeal o pojemności roboczej 2 ml. Musi być wykonana z polipropylenu, być przezroczysta, oraz być z wtryskiwaną podziałką i miejscem na zapis, oraz być wyposażona w zintegrowane z probówką zamknięcie typu SafeSeal Charakterystyka produktu Podziałka nominalna: tak Prędkość wirowania: do 25000 x g Zamknięcie: zatyczka zintegrowana z probówką typu SafeSeal Możliwość sterylizacji w autoklawie - wytrzymałość na 121oC Rozmiar Maksymalna objętość: 2 ml Szerokość produktu: 10-11 mm Długość produktu: 39-41 mm Materiał i kolory Materiał produktu: Polipropylen (PP) Kolor produktu: bezbarwny Materiał zamknięcia: Polipropylen (PP) Czystość i certyfikacja (wymagana analiza metodami równymi lub równoważnymi) dla parametrów produktu: Bez inhibitorów reakcji PCR Bez DNA: ludzkie DNA <0,5pg/µL; Bakteryjne DNA<0,02 pg/µL Bez DNaz: DNaza < 1x10-5 U/µL Bez RNaz: DNaza < 1x10-9 jednostek Kunitza/µL Potwierdzona aplikacja do PCR: PCR Performance Tested Opakowanie Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1000 szt. | 1000 szt. | 4
5 | Plastiki laboratoryjne | Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z zamknięciem typu SafeSeal | Probówka reakcyjna typu SafeSeal o pojemności roboczej 1,5 ml. Musi być wykonana z polipropylenu, być przezroczysta, oraz być z wtryskiwaną podziałką i miejscem na zapis, oraz być wyposażona w zintegrowane z probówką zamknięcie typu SafeSeal Charakterystyka produktu Podziałka nominalna: tak Prędkość wirowania: do 30000 x g Zamknięcie: zatyczka zintegrowana z probówką typu SafeSeal Możliwość sterylizacji w autoklawie - wytrzymałość na 121oC Rozmiar Maksymalna objętość: 1,5 ml Szerokość produktu: 10-11 mm Długość produktu: 39-41 mm Materiał i kolory Materiał produktu: Polipropylen (PP) Kolor produktu: bezbarwny Materiał zamknięcia: Polipropylen (PP) Czystość i certyfikacja (wymagana analiza metodami równymi lub równoważnymi) dla parametrów produktu: Bez inhibitorów reakcji PCR Bez DNA: ludzkie DNA <0,5pg/µL; Bakteryjne DNA<0,02 pg/µL Bez DNaz: DNaza < 1x10-5 U/µL Bez RNaz: DNaza < 1x10-9 jednostek Kunitza/µL Potwierdzona aplikacja do PCR: PCR Performance Tested Opakowanie Ilość w opakowaniu zbiorczym: 2000 szt. | 2000 szt. | 3
6 | Plastiki laboratoryjne | Probówki typu Eppendorf 0,5 mL z zamknięciem typu SafeSeal | Probówka reakcyjna typu SafeSeal o pojemności roboczej 0,5 ml. Musi być wykonana z polipropylenu, być przezroczysta, oraz być z wtryskiwaną podziałką i miejscem na zapis, oraz być wyposażona w zintegrowane z probówką zamknięcie typu SafeSeal Charakterystyka produktu Podziałka nominalna: tak Prędkość wirowania: do 30000 x g Zamknięcie: zatyczka zintegrowana z probówką typu SafeSeal Możliwość sterylizacji w autoklawie - wytrzymałość na 121oC Rozmiar Maksymalna objętość: 0,5 ml Szerokość produktu: 7-8 mm Długość produktu: 29-31 mm Materiał i kolory Materiał produktu: Polipropylen (PP) Kolor produktu: bezbarwny Materiał zamknięcia: Polipropylen (PP) Czystość i certyfikacja (wymagana analiza metodami równymi lub równoważnymi) dla parametrów produktu: Bez inhibitorów reakcji PCR Bez DNA: ludzkie DNA <0,5pg/µL; Bakteryjne DNA<0,02 pg/µL Bez DNaz: DNaza < 1x10-5 U/µL Bez RNaz: DNaza < 1x10-9 jednostek Kunitza/µL Potwierdzona aplikacja do PCR: PCR Performance Tested Opakowanie Ilość w opakowaniu zbiorczym: 2000 szt. | 2000 szt. | 1
7 | Plastiki laboratoryjne | Pipeta aspiracyjna | Pipety serlogiczne aspiracyjne. Produkt nie posiada podziałki ani watowania. W opakowaniu zbiorczym musi znajdować się 10 worków po 100 sztuk pipet pakowanych pojedynczo w blistry. Dane techniczne: - ze zwężoną końcówką - bez filtra - bez podziałki - pojemność 2 ml - długość 270 mm - średnica 6 mm - z polistyrenu - sterylne, pakowane pojedynczo w blistry - niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od endotoksyn | 1000 szt. | 2
8 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷7) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 7
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Tipsy do pipet | Koncówki sterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 0,1-1 µL z filtrem hydrogfobowym w pudełkach typu TipBox | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr musi chronić przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem muszą być przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Muszą posiadać podziałkę umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub rónoważny. Dostarczane w pudełkach typu TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Wkład z końcówkami nie może się uginać się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka muszą być dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna musi umożliwiać kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go. Opakowanie dostarczane musi zawierać: 10 pudełek po 96szt, tipsów w każdym (960 szt.) Charakterystyka produktu Typ: końcówka do pipety BRAND z filtrem Objetość robocza: 0,1-1 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Sterylne końcówki i opakowania produkowane są zgodnie z certyfikatem jakości BIO-CERT lub równoważnym. Sterylne wg. ISO 11137 i wytycznymi AAMI lub równoważnymi Dostarczane z certyfikatem analizy Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnymi Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND Produkowane w warunkach pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1, klasa 7 i 8 lub równoważnymi. | 960 szt. (10x96 szt.) | 2
2 | Tipsy do pipet | Koncówki sterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 0,5-10 µL z filtrem hydrogfobowym w pudełkach typu TipBox | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr musi chronić przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem muszą być przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Muszą posiadać podziałkę umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub rónoważny. Dostarczane w pudełkach typu TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Wkład z końcówkami nie może się uginać się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka muszą być dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna musi umożliwiać kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go. Opakowanie dostarczane musi zawierać: 10 pudełek po 96szt, tipsów w każdym (960 szt.) Charakterystyka produktu Typ: końcówka do pipety BRAND z filtrem Objetość robocza: 0,5-10 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Sterylne końcówki i opakowania produkowane są zgodnie z certyfikatem jakości BIO-CERT lub równoważnym. Sterylne wg. ISO 11137 i wytycznymi AAMI lub równoważnymi Dostarczane z certyfikatem analizy Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnymi Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND Produkowane w warunkach pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1, klasa 7 i 8 lub równoważnymi. | 960 szt. (10x96 szt.) | 20
3 | Tipsy do pipet | Koncówki sterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 2-20 µL z filtrem hydrogfobowym w pudełkach typu TipBox | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr musi chronić przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem muszą być przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Muszą posiadać podziałkę umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub rónoważny. Dostarczane w pudełkach typu TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Wkład z końcówkami nie może się uginać się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka muszą być dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna musi umożliwiać kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go. Opakowanie dostarczane musi zawierać: 10 pudełek po 96szt, tipsów w każdym (960 szt.) Charakterystyka produktu Typ: końcówka do pipety BRAND z filtrem Objetość robocza: 2-20 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Sterylne końcówki i opakowania produkowane są zgodnie z certyfikatem jakości BIO-CERT lub równoważnym. Sterylne wg. ISO 11137 i wytycznymi AAMI lub równoważnymi Dostarczane z certyfikatem analizy Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnymi Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND Produkowane w warunkach pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1, klasa 7 i 8 lub równoważnymi. | 960 szt. (10x96 szt.) | 5
4 | Tipsy do pipet | Koncówki sterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 50-1000 µL z filtrem hydrofobowym w pudełkach typu TipBox | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr musi chronić przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem muszą być przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Muszą posiadać podziałkę umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub rónoważny. Dostarczane w pudełkach typu TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Wkład z końcówkami nie może się uginać się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka muszą być dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna musi umożliwiać kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go. Opakowanie dostarczane musi zawierać: 10 pudełek po 96szt, tipsów w każdym (960 szt.) Charakterystyka produktu Typ: końcówka do pipety BRAND z filtrem Objetość robocza: 50-1000 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Sterylne końcówki i opakowania produkowane są zgodnie z certyfikatem jakości BIO-CERT lub równoważnym. Sterylne wg. ISO 11137 i wytycznymi AAMI lub równoważnymi Dostarczane z certyfikatem analizy Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnymi Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND Produkowane w warunkach pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1, klasa 7 i 8 lub równoważnymi. | 960 szt. (10x96 szt.) | 20
5 | Tipsy do pipet | Koncówki niesterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 2-200 µL bez filtra w pudełku | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu) z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub równoważny. Dostarczane w pudełkach typu TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Wkład z końcówkami nie może się uginać się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka muszą być dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna musi umożliwiać kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go. Opakowanie dostarczane musi zawierać: 5 pudełek po 96szt, tipsów w każdym (480 szt.). Charakterystyka produktu Typ: końcówka 2-200 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnym Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND | 480 szt. (5x96 szt.) | 10
6 | Tipsy do pipet | Koncówki niesterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 2-200 µL bez filtra w worku | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu) z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub równoważny. Końcówki dostarczane być muszą w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP). Opakowanie musi zawierać 10 worków po 1000 szt. w każdym - łącznie 10000 szt. Charakterystyka produktu Typ: końcówka do 2-200 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnym Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND | 10000 szt. (10 x 1000szt.) | 2
7 | Tipsy do pipet | Koncówki niesterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 0,1-20 µL bez filtra w worku | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu) z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub równoważny. Końcówki dostarczane być muszą w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP). Opakowanie musi zawierać 10 worków po 1000 szt. w każdym - łącznie 10000 szt. Charakterystyka produktu Typ: końcówka 0,1-20 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub równoważnym Końcówki są testowane pod kątem kompstybilności do pipet BRAND | 10000 szt. (10 x 1000szt.) | 1
8 | Tipsy do pipet | Koncówki niesterylne do pipet automatycznych BRAND o pojemności 50-1000 µL bez filtra w worku | Końcówki do pipet automatycznych firmy Brand. Wyprodukowane muszą być z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu) z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Muszą być autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285 lub równoważnym. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE lub równoważny. Końcówki dostarczane być muszą w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP). Opakowanie musi zawierać 10 worków po 500 szt. w każdym - łącznie 5000 szt. Charakterystyka produktu Typ: końcówka do 50-1000 µL Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidów Wyprodukowano bez użycia smarów; pigmenty niezawierające kadmu Podziałka umożliwiająca szybką kontrolę objętości Wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 fg) i ATP (<1 fg) Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C (2 bary), wg. DIN EN 285 lub rónoważnym Końcówki są testowane pod kątem kompatybilności do pipet BRAND | 5000 szt. (10 x 500szt.) | 2
9 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷8) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 8
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Podstawowe materiały laboratoryjne | Butelki szklane 250 ml | Butelki ze szkła borokrzemowego typu 3.3 o pojemności 250 ml. Muszą być przezroczyste i posiadać białą skalę. Muszą posiadać gwint typu GL45 oraz niebieską zakrętkę wykonaną z PP z pierścieniem wylewowym. Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 4796-1 lub równoważną. Muszą charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Wymiary (średnica x wysokość): 70 mm x 143 mm. Muszą być autoklawowalne w warunkach 140 °C przez 20 minut. Opakowanie zbiorcze musi zawierać 10 szt. butelek. | 10 szt. | 3
2 | Podstawowe materiały laboratoryjne | Butelki szklane 1000 ml | Butelka ze szkła borokrzemowego typu 3.3 o pojemności 1000 ml. Muszą być przezroczyste i posiadać białą skalę. Muszą posiadać gwint typu GL45 oraz niebieską zakrętkę wykonaną z PP z pierścieniem wylewowym. Muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 4796-1 lub równoważną. Muszą charakteryzować się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. Wymiary (średnica x wysokość): 101 mm x 230 mm. Muszą być autoklawowalne w warunkach 140 °C przez 20 minut. | 10 szt. | 3
3 | Podstawowe materiały laboratoryjne | Pudełko na tipsy 10 ml | Puste pudełko na końcówki do pipet 10 ml. Musi posiadać miejsce na 24 końcówki. Musi być wykonane z PP. Musi być autoklawowalne w warunkach 140 °C przez 20 minut. | 4 szt. | 1
4 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 9
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Probówki okrągłodenne | Probówki okrągłodenne | Nr katalogowy: 352008 (Corning) lub równoważny: Probówki polistyrenowe 5 mL dedykowane m.in. do cytometru przepływowego. Probówka musi być niesterylna, niepirogenna badana do mniej niż 0,1 EU/ml. Muszą nadawać się do procedur wymagających wysokiej przejrzystości optycznej. Produkt musi być wytwarzany zgodnie z aktualną normą ISO 9001 lub równoważną i aktualnym rozporządzeniem w sprawie systemu jakości FDA 21 CFR, sekcja 820 lub równoważnym. Dostarczane opakowanie musi zawierać probówki luzem w ilości 1000 szt. w opakowaniu. Specyfikacja: Średnica (metryczna): 12 mm Typ produktu: Probówka Wytrzymałość siły odśrodkowej :1400 x G (rcf) Długość (metryczna): 75 mm Użycie: Jednorazowy Grubość ścianki: minimum 0,64 mm Sterylność: Niesterylne Kolor: bezbarwne, transparentne, optycznie przejrzyste Pojemność (metryczna): 5 ml; Nominalna: 6 ml Materiał:Polistyren - hydrofobowa powierzchnia, biologicznie obojętna powierzchnia zapewniająca dobry odzysk komórek/białek. Stabilność temperaturowa od 4°C do 60°C | 1 op. = 1000 szt. | 5
2 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷1) | [5 empty] | X | X |  | X | X