Pyrzyce, dnia 18.09.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 13/2020 ogłoszonego prze Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami od 3 do 14?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1a) i 1b) dopuści możliwość zaoferowania płytki przyśrodkowej standardowej prawej i lewej i przyśrodkowej przynasadowej uniwersalnej do obu kończyn?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1b) i 1c) dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych od strony grzbietowo-bocznej zamiast bocznej?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1c) dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych od strony grzbietowo-bocznej pozastawowych  zamiast blokowanych od strony grzbietowo-przyśrodkowej?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: śruby korowej 
Ø 2,7mm o długości 6-40mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: śruby blokowanej Ø 2,7mm o długości 10-60mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytek tytanowych pod wkręty blokowane o śr. 3,5 mm od 2 do 12 otworów?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej z ilością otworów od 6 do 18?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej z otworami pod wkręty blokowane 5,0 mm i korowe 4,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej z ilością otworów od 6 do 18 pod wkręty blokowane 5,0 mm i korowe 4,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych śr. 3,5 i 4,5 mm oraz blokowanych śr. 3,5 i 5,0 mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami do śrub blokowanych 3,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płyt tytanowych?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 a dopuści możliwość zaoferowania płytki: płyta blokujaco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długość od około 90 do około 300 mm. Otwory w płycie blokowane oraz blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm, materiał- tytan?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 b dopuści możliwość zaoferowania płytki: płyta blokująco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa oraz przednio-boczna, dł. od około 80 do około 280mm. Otwory w płycie blokowane oraz  blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm, materiał- tytan?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej o śr. 3,5mm tytanowej, dł. 10-90mm?

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze 180, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 o kątach 120, 125, 130 stopni. Gwóźdź z 6 stopniową antetorsją, grubość proksymalnie 16mm, dystalnie 11 mm. Gwóźdź blokowany śrubą 11 mm do szyjki o dł. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź krótki z jedną śrubą blokującą do części dystalnej, z możliwością dynamizacji do 5mm, długość śrub 26-50 mm z przeskokiem co 2 mm. Gwóźdź długi z dwoma śrubami blokujacymi w części dystalnej - z możliwością dynamizacji do 5mm. Długość śrub 26-50 mm z przeskokiem co 2 mm. Celownik przezierny do ustawienia w pozycji anterversion i celownik przezierny do ustawienia pozycji śruby głównej przed nacięciem skóry. Celownik dystalny, węglowy do lewych i prawych gwoździ do 460mm. Celownik w pełni przezierny. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka Możliwość wyboru gwoździa z opcją blokowania w części bliższej pinem derotacyjnym Ø 4mm lub wkrętem derotacyjnym Ø 6,5mm. Możliwość wyboru w stali i w tytanie. Sterylny. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka).

Odpowiedź- NIE.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania: Śruba kaniulowana fi 6,5mm, dł. 30-140 mm, dł. gwintu 16 mm, tytan, pakowana sterylnie?

Odpowiedź- NIE.