REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 12/1/21

Nasza data: 15.11.2021rok

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262936/01/01 z dnia 2021-11-09

Termin składania ofert: 18.11.2021r godz. 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 12/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że  w dniu 12 listopada 2021 roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem    ZP/PN- 12/2021 pn.  „Dostawa systemów próżniowych do pobierania krwi ”

PYTANIA;

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 probówek do pomiaru OB. z 7 miesięczną datą przydatności do użycia

ODPOWIEDŹ: NIE

2.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 probówek do hematologii na 1 ml krwi z EDTA K3 i pozostałymi parametrami jak w SWZ

ODPOWIEDŹ: TAK

3.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 probówek do prób krzyżowych na 4 ml z EDTA K2, z korkiem różowym i pozostałymi parametrami jak w SWZ

ODPOWIEDŹ: TAK

4.	Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na produkt proponowany w pyt 3, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 probówek do prób krzyżowych na 6 ml krwi z EDTA K3, z korkiem różowym i pozostałymi parametrami jak w SWZ

ODPOWIEDŹ: NIE

5.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 rurek do OB. z podziałką 0-170 mm i uszczelką mocującą w probówce o śr. 13 mm

ODPOWIEDŹ: TAK

6.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 probówek do pomiaru OB z  3,2 % cytrynianem sodowym i pozostałymi parametrami jak w SWZ. Zgodnie z wytycznymi WHO oraz CLSI dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% a 3,8%,  a wymagana ilość pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika  wynosi 4:1.

ODPOWIEDŹ: TAK

7.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 14 igieł systemowych 0.8 mm x 38 mm, z wizualizacją napływu krwi i pozostałymi parametrami jak w SWZ

ODPOWIEDŹ: TAK

8.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 15 wkłuć motylkowych 0,8 mm (21G) x 19 mm oznaczonych kolorem zielonym i pozostałymi parametrami jak w SWZ. Zgodnie z międzynarodowymi standardami igły, w tym wkłucia motylkowe w rozmiarze 0,8 mm (21G) są oznaczone kolorem zielonym.

ODPOWIEDŹ: TAK

9.	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejscach po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.. akt UZP/ZO/0-2546/06) „ dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu lub igły itp.)

ODPOWIEDŹ: DO 3 MIEJSC PO PRZECINKU

10.	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc „ probówki sterylne” ma na myśli probówki finalnie sterylizowane z ostatecznie uzyskaną klasą sterylności SAL ≥ 10-6

ODPOWIEDŹ: Dopuszcza ale nie wymaga

11.	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zgodnie z zaleceniami EFLM oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu były kompatybilne ze sobą i pochodziły od tego samego producenta.

ODPOWIEDŹ: Kompatybilność-  tak - dopuszcza ale nie wymaga

12 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek podciśnieniowych pakowanych po 50 szt/op; wkłuć motylkowych z poz. 15 pakowanych po 50szt/op; uchwytów z poz. 10 pakowanych po 10 szt/op.

ODPOWIEDŹ: TAK