# Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy

# Odczynniki do koagulologii i materiały eksploatacyjne kompatybilne z  koagulometrem CC 3003 na okres 24 miesięcy oraz przeglądy techniczne koagulometru CC 3003.

| Lp.. | Odczynniki/ materiały eksploatacyjne | Ilość poj. oznaczeń na 24 m-ce | Nr katalogowy** | Wielkość opakowania / ilość oznaczeń z opakowania odczynnika ** | Ilość opakowań jednostkowych** | Cena za opakowanie netto** | Cena za opakowanie brutto** | Wartość netto** | % VAT** | Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT z fibrynogenem - ISI 1,0 +/- 0,1 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik do oznaczania APTT gotowy do użycia z chlorkiem wapnia | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu met. Clausa | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osocze kontrolne poziom normalny poj. 1ml | codziennie * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Osocze kontrolne poziom niski poj. 1ml | co drugi dzień * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osocze kontrolne poziom wysoki poj. 1ml | co drugi dzień* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osocze kalibracyjne wieloparametrowe poj. 1ml | przy zmianie serii odczynnika * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozcieńczalnik do osoczy | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kuwety Chrom | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do drukarki | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przegląd techniczny aparatu CC-3003. | 2 x w ciągu 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

*Wykonawca określa ilości materiałów kontrolnych i kalibracyjnych niezbędnych w czasie trwania umowy – 24 miesiące ( 5 dniowy tydzień pracy )

NETTO* :

BRUTTO *:

**Wypełnia Wykonawca

Podpis Wykonawcy

…………………………….