## Arkusz1
Zestawienie urządzeń
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Maksymalne wymiary (mm ) ( W x D x H ) | Max. waga (KG) | Max. moc ( W) | Zasilanie | Sprężone powietrze |  | N2 |  |  | Woda |  | Wyciąg | Inne
[7 empty] | Wydajność | Ciśnienie | Czystość | Wydajność (l/h) | Ciśnienie (bar) | Wydajność (l/min) | Ciśnienie (bar) | wydajność
1 | System do litografii laserowej | 1 | 500 x 1000 x 500 | 150 | 1500 | 230V | 2m³/h | 6 -10 bar
2 | Chłodziarka podblatowa laboratoryjna | 1 | 600x600x900 | 50 | 50 | 230 V
3 | Cyfrowy mikroskop inspekcyjny | 1 | 700x500x600 | 50 | 500 | 230 V
4 | Powlekacz obrotowy | 1 | 400x400x500 | 50 | 50 | 230 V |  |  | 4.5 | 100 | 4 – 5 bar |  |  |  | Wymagana próżnia
5 | Płyta grzewcza | 2 | 500x500x300 | 25 | 500 | 230 V
6 | Suszarka laboratoryjna | 1 | 500x700x700 | 50 | 100 | 230 V |  |  | 4.5 | 100 | 5-7 bar |  |  | ok. 100 m3/h
7 | System czyszczenia plazmowego | 1 | 700x800x800 | 50 | 500 | 230 V |  |  | > 99,5% |  | 1-2 |  |  |  | Gazy: O2, N2, Ar, czystość > 99,5%
8 | Dygestorium | 1 | 2000x1000x2500 | 1000 | 1100 | 3 fazowe |  |  |  | 100 | 5-7 bar | 10 | 3-4 | min.1700 m3/h | woda dejonizowana 3-4 bar