|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 2 ZACISKI MIKROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWE, Apoksymatory CPV 33140000-3** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| 1 | **Zaciski** mikrochirurgiczne **na tętnicę**,  żółte,  jednorazowego użytku. Rozmiary do wyboru:  o średnicy poniżej 1 mm siła zamknięcia 40g;  o średnicy od 1 do 2 mm siła zamknięcia 60g;  o średnicy od2 do 4mm, siła zamknięcia 120g pakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | **Zaciski** mikrochirurgiczne **na żyłę**  zielone, jednorazowego użytku. Rozmiary do wyboru: o średnicy poniżej 1 mm siła zamknięcia 20g;  o średnicy od 1 do 2 mm siła zamknięcia 30g;  o średnicy od2 do 4mm siła zamknięcia 60g  pakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 | **Apoksymatory na tętnicę** jednorazowego użytku  o średnicy od 1mm do 2 mm,  kolor żółty,  siła zamknięcia 60g pakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | **Apoksymatory na żyłę**  jednorazowego użytku  o średnicy od 1mm do 2 mm,  kolor zielony,  siła zamknięcia 30g pakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | **Razem pakiet nr 2** | | | | | |  |  |  |