SPZZOZ.ZP/39/2023							            Przasnysz, 15.09.2023r

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na „Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni budynku SPZZOZ w Przasnyszu oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznej”.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni budynku SPZZOZ w Przasnyszu oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania.

1.1. W ramach zadania należy opracować dokumentację projektowo- kosztorysową (sieci zewnętrznej oraz wewnętrznej) z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w tutejszym Starostwie.

1.2. Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych.

1.3. Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeśli są konieczne.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej po 3 egzemplarze w wersji papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej ( CD-PDF) dla każdej instalacji (zewnętrznej i wewnętrznej).

2.2. Wykonanie robót budowlanych polegających wykonaniu przyłącza do budynku kotłowni.

2.3. Zmodernizowanie istniejącej kotłowni i przystosowanie jej dla potrzeb nowego źródła ciepła.

2.4. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

2.5. Wszystkie nieprzewidziane koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i realizacji robót budowlanych instalacji gazowej obciążają Wykonawcę.

2.6. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z zakresem prac w terenie (wizja lokalna).

Kontakt: Monika Krośnicka  tel. 29 753 44 05

2.7. W rozeznaniu cenowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. Termin realizacji

Termin wykonania sieci zewnętrznej do 30.11.2023 r.

Termin wykonania sieci wewnętrznej do 15.12.2023 r.

VI. Informacje ogólne

Informujemy, iż niniejsze zapytanie ma na celu jedynie oszacowanie wartości zamówienia, nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, iż w przypadku odpowiedzi na zapytanie należy załączyć formularz cenowy.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej:   https://platformazakupowa.pl/ do dnia 21.09.2023 roku do godz. 10:00.

VIII. Sposób sporządzenia oferty

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej:   https://platformazakupowa.pl/

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.

3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

4. Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2023 roku o godzinie 10:00.

Z poważaniem