Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 014 621 25 81

adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl                                                                           Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG:271.KS.6.351/2024                        	                        Tarnów, dnia    30.01.2024

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia  jest dostawa : cewniki balonowoe- cewniki diagnosyczne – cewniki prowadzące – stengraft obwodowy- Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego  z dostępu tylnego- spr. Nr 6/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  24.01.2024    r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 1 – poz.1. – Cewnik balonowy uwalniający lek. Czy w ramach tego zakresu Zamawiający dopuści

Pyt. 1. dotyczy Zakresu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie niemieckich balonów lekowych o poniższych parametrach:

- cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, typ RX,

- dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu,

- nośnik leku w postaci soli amonowej,

- długość użytkowa cewnika 140cm

- dostępne średnice balonu:2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm

- dostępne długości balonu: 15,20,25,30 mm

- cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12

- RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych)

- profil przejścia 0,016”

- skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie

- wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń

- skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Otrzymują: Adresat

a/a