egz.

| TYTUŁ PROJEKTU | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GAŁCZEWIE |
| --- | --- |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY Kategoria obiektu budowlanego: IX |
| OBIEKT : | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GAŁCZEWIE |
| ADRES INWESTYCJI : | GAŁCZEWKO, GMINA GOLUB-DOBRZYŃ |
| INWESTOR : | Gmina Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia, 87-400 Golub-Dobrzyń |
| OPRACOWAŁ : | inż. Marek Brózdowski |
| PROJEKTOWAŁ : | mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| DATA OPRACOWANIA : | WRZESIEŃ 2024 r. |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA Marek Brózdowski 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5 tel./fax: 56 683 4980,  508 226 275  m_brozdowski@op.pl NIP 878-162-28-28 , REGON 340682140 |  |

Projekt zawiera:

| Lp. | Wyszczególnienie | ## Strona |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia projektanta | 3 |
| 2 | Zaświadczenia o członkostwie w OIIB - projektanta | 4 |
| 3 | Oświadczenie projektanta | 5 |
| 4 | # Opis techniczny | 6 |
| 5 | # Instrukcja BIOZ | 8 |
| 6 | Zestawienie materiałów | 9 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej

Ja niżej podpisany Stanisław Osiński, zamieszkały - ul. Mieszka I 3/16, 87-300 Brodnica oświadczam, że projekt  budowlany dotyczący tematu:

# MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GAŁCZEWKU

# został opracowany  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyń, wrzesień 2024r.

4.Opis techniczny

4.1. Założenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie następujących danych :

- zlecenia inwestora

- aktualnego podkładu geodezyjnego terenu objętego projektem

w skali 1 : 500

- obowiązujących norm i przepisów

- wizji lokalnej w terenie

- audyt oświetlenia.

4.2 INSTALACJA OŚWIETLENIA

Projektuje się zgodnie z audytem wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w istniejących miejscach.

Na sali sportowej oprawy wyposażyć w siatki ochronne.

W razie konieczności należy wymienić przewody na  YDYp 3 x 1,5mm2 oraz YDYp 4 x 1,5mm2.

4.3. Uwagi końcowe

- wykonać inwentaryzację geodezyjną

- uwzględnić uwagi instytucji uzgadniających oraz BIOZ

- obudowy słupów i skrzynek przyłączeniowych trwale połączyć

z przewodem ochronnym PEN

- po wykonaniu prac instalacyjno – montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - informacja

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GAŁCZEWKU

Inwestor: Gmina Golub - Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia, 87-400 Golub-Dobrzyń

Kolejność realizacji:

- Demontaż i montaż opraw oświetleniowych

- wykonanie wszystkich czynności łączeniowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w pobliżu wykonywanych prac występują następujące urządzenia:

- infrastruktura dróg dojazdowych

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia wynikają z:

- robót montażowych

- robót montażowych  przy użyciu drabin rozstawnych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niezbędnych.

Przed przystąpieniem do prac należy:

- opracować plan BIOZ

- zapoznać pracowników z planem BIOZ

- zapoznać pracowników z trasą linii kablowej

- wskazać miejsca występujących zagrożeń

- dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- prace w pobliżu i przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać traktując jako warunki szczególnego zagrożenia.

6. Zestawienie materiałów - oświetlenie

| Lp. |  | Materiał | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Linia oświetleniowa - projektowana |  |  |  |
| 1 | Oprawa LED 1800lm 18W IP65 |  | 28 szt. |
| 2 | Oprawa LED 2800lm 25W IP 54 |  | 125 szt. |
| 3 | Oprawa LED 45600lm 326W IP66 |  | 27 szt. |
| 4 | Oprawa LED 6650lm 54W IP66 |  | 10 szt. |
| 5 | Orawa LED 3700lm 600/600 37W |  | 32 szt. |
| 6 | Siatka ochronna do lamp 326W |  | 27 szt. |
| 7 | Przewód YDYp 3x1,5mm2 |  | 210 m |
| 8 | Przewód YDYp 4x1,5mm2 |  | 110 m |
|  | Materiały drobne i pomocnicze |  | - |