## Zadanie_4
	ZADANIE 4 - PO ZMIANIE

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiary	Nazwa i kod produktu	j.m.	ilość	Cena netto	Vat %	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
3	Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. Opakowanie 100 szt	41x15-18cm		op.	100,00
4	Podkład chłonny wykonany z 5 warstw: laminat+wata celulozowa + pulpa cleulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa. Posiada wkład chłonny z pikowaniami. Część spodnia podfoliowana, nieprzemakalna.	rozm. 60x90cm		szt.	20 000,00
5	Podkład higieniczny w rolce 2 warstwowy z pulpy celulozowej, perforowany co 37,5 cm, biały	szer. 50cmxdługość odcinka50cm, długość rolki 50 mb		szt.	1 500,00
6	Podkład higieniczny w rolce 2 warstwowy, nieprzemakalny, niebieski, z pulpy celulozowej, laminowanej, perforowany co 38 cm	szer. 50 cm x długość odcinka 38 cm, długośc rolki min.50 mb		szt.	60,00
9	Prześcieradło włókninowe z polipropylenu, gramatura min. 17g, antystatyczne	160x200-210		szt	800,00
10	Jednorazowy podkład nieprzemakalny wzmocniony 48 nitkami, biały, gramatura 40g: 1 warstwa papieru 23 g/m2- 1 warstwa folii 17g.	80x210cm		szt.	4 000,00
11	Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm	wymiary: poszwy na kołdrę – 160x200-210 cm, poszwy na poduszki 80-90x70-80 cm, prześcieradła – 150-160x210cm		kpl.	600,00
12	Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie na gumkę lub z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: niebieskim. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiary XXXL	rozm. XXXL		kpl.	120,00
13	Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, zakładana przez głowę. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)	rozm.XL/XXL		szt.	1 000,00
15	Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25g/m2, rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/	XL		szt.	5 000,00
16	Fartuch foliowy w rolce, wym. 71x116cm biały opakowanie 100 szt.			op.	200,00
17	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Op. a'50 szt.			op.	100,00
18	Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683).Op. a'50 szt.			op.	40,00
19	Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.	XL podwyższony		op.	40,00
21	Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Opakowane a'100.	uniwersalny		op.	10,00
	Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia.Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk.	uniwersalny		op.	1,00
						razem: