## Część nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 1 - Fartuch foliowy
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Fartuch foliowy, przedni wykonany z mocnej białej folii grubość min. 0,03mm o wymiarach minimum 70x115cm; niesterylny | szt. | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[7 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[7 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartośc zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji

## Część nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 2 - Sterylne fartuchy chirurgiczne
l.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość szt. | cena netto szt. | VAT | cena brutto szt. | wartość netto | wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | nr katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | wymagana ilość próbek
1 | Fartuch chirurgiczny jałowy wzmocniony jednorazowy, sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z tkaniny bawełnopodobnej typu spunlace; gramatura materiału minimum 68g/m2 ; zapinany z tyłu na rzep;poły fartucha zachodzą na siebie ; wyposażony w troki złączone kartonikiem, tak, aby możliwe było ich aseptyczne zawiązanie; rękawy wykończone elastycznym mankietem o szerokości 6 -8 cm; rękawy zszywane techniką zapewniającą nieprzenikalność drobnoustrojów; w celu identyfikacji rodzaju i rozmiaru widoczny nadruk/metka; w strefie krytycznej nieprzemakalność niemniej niż 110cm słupa wody, wytrzymałość na rozrywanie nie mniej niż 186kPa , przód i przedramiona wzmocnione wstawkami z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze minimum 35g/m2; fartuch owinięty w papier krepowy lub włókninę w opakowaniu zewnętrznym papier-folia; opakowanie musi zawierać minimum 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr lot, producenta, datę ważności; zgodne z normą EN 13795 Rozmiary faruchów najmniej L 130cm +/- 5cm XL 150cm +/- 5cm XXL 170cm +/- 5cm | Rozmiar L | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 szt dowolny rozmiar
2 |  | Rozmiar XL | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Rozmiar XXL | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | fartuch chirurgiczny jałowy bez wzmocnień jednorazowy, sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z tkaniny bawełnopodobnej typu spunlace; gramatura materiału minimum 68g/m2; zapinany z tyłu na rzep, poły fartucha zachodzą na siebie; wyposażony w troki złączone kartonikiem, tak, aby możliwe było ich aseptyczne zawiązanie; rękawy wykończone elastycznym mankietem o szerokości 6 - 8 cm; w celu identyfikacji rodzaju i rozmiaru fartucha widoczny nadruk/metka; w strefie krytycznej - odporny na przemakanie minimum 20cm słupa wody, wytrzymałość na rozrywanie nie mniej niż 186kPa; fartuch owinięty w papier krepowy lub włókninę w opakowaniu zewnętrznym papier-folia; opakowanie musi zawierać minimum 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr lot, producenta, datę ważności; zgodne z normą EN 13795 Rozmiary faruchów L 130cm +/- 5cm XL 150cm +/- 5cm XXL 170cm +/- 5cm | Rozmiar L | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 szt dowolny rozmiar
5 |  | Rozmiar XL | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Rozmiar XXL | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[7 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[7 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 3 - Opaski uciskowe
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Jednorazowa, sterylna opaska uciskowa do zabiegów na kończynach w postaci rozwijanej pończochy składająca się z elastycznego pierścienia silikonowego, pończochy oraz pasków z uchwytami, stosowana w celu odprowadzenia krwi z kończyny i zamknięcia przepływu tętniczego podczas zabiegu | 14-28cm <130mm Hg | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 szt. dowolny rozmiar
2 |  | 24-40cm do 190 mm Hg | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 30-55cm do 190mm Hg | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 50-85cm do 160 mm Hg | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 4 - Adapter do venflonów
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Multi - adapter do venflonów o zakończeniu typu LUER, kompatybilny z probówko-strzykawkami aktualnie stosowanymi w szpitalu (S-Monovette firmy Sarstedt), do systemu zamkniętego (aspiracyjno-próżniowego) pobierania krwi. Jednorazowy, uniwersalny, sterylny, pakowany w opakowaniach po 100 szt. | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[7 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[7 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 5 - Zestawy do odsysania pola operacyjnego
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego z filtrem, 3 końcówki ssące (2 zgięte, 1 prosta), uchwyt ergonomiczny z filtrem, filtr zapasowy, dren o długości 270 cm z zabezpieczeniem antyzgięciowym, z uniwersalną koncówką drenu do każdego typu ssaka 8-18 mm, z możliwością docinania, zestaw podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe** | - | 1 szt. | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, 16cm, koniec spłaszczony bez kontroli ssania wraz z drenem łączącym 2,1m, pakowane razem | 20CH | 1 szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, koniec o średnicy 3mm | 12CH | 1 szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
4 | Dren łączący jałowy pasujący do zaoferowanych końcówek do odsysania pola operacyjnego** | 210cm | 1 szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)
**dren po wyjęciu z opakowania i rozprostowaniu nie ulega ponownemu zwijaniu czy odkształcaniu;

## Część nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 6 - Igły do nakłuć
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych igła z ostrzem Quincke; przeźroczysty wygodny uchwyt luer lock; eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR lub przeźroczysta nasadka igły umożliwiajaca wizualizcję PMR; sterylna; pakowane pojedynczo; oznaczenia kolorów zgodne z ISO | 0,9 x 75-76mm | 1 szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 szt. dowolny rozmiar
2 |  | 0,7 x 75mm | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 1,1-1,2 x 88-90mm | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Igła do iniekcji sterylna, ostrze zmniejszające ból; cienkościenna; wykonane ze stali nierdzewnej; silikonowa powłoka igły, pakowane pojedynczo | 0,9 x 70mm | 1 szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 7 - Wyroby jednorazowe do anestezjologii
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto | producent | nazwa handlowa | Kod katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy metodą Seldingera G 20-22 o długości 8-10 centymetrów, atraumatyczna końcówka cewnika, kontrastujący w RTG, prowadnica odporna na zginanie z końcówką typu „J”, system umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania igły od strzykawki, zastawki bezigłowe | zestaw | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy metodą Seldingera G 18-20/20-22 o długości 8-10 centymetrów, atraumatyczna końcówka cewnika, kontrastujący w RTG, prowadnica odporna na zginanie z końcówką typu „J”, system umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania igły od strzykawki, zastawki bezigłowe | zestaw | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy metodą Seldingera G 16/16 o długości 15-16 centymetrów, atraumatyczna końcówka cewnika, cewnik o powierzchni antybakteryjnej, kontrastujący w RTG, prowadnica odporna na zginanie z końcówką typu „J”, system umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania igły od strzykawki, zastawki bezigłowe | zestaw | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych pediatrycznych typu Tuohy o rozmiarze G20 o długości 50 mm z oznakowaniem długości co 0,5 centymetra dla precyzji wprowadzania | 1szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego pediatrycznego składający się z igły typu Tuohy o rozmiarze G20 o długości 50 mm z oznakowaniem długości co 0,5 centymetra dla precyzji wprowadzania, cewnika z otworami bocznymi i atraumatyczną końcówką dostosowanego do typu igły oraz łącznika cewnika, strzykawki niskooporowej 5-10 ml, filtra zewnątrzoponowego 0,2 ug oraz systemu bezpiecznego mocowania cewnika do skóry pacjenta | 1szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Selingera u pacjentów pediatrycznych. Cewnik winien być poliuretanowy o średnicy 24 Ga długości 5-7 centymetrów. W zestawie igła do nakłucia naczynia oraz prowadnica prosta z miękka końcówką dostosowana do wielkości cewnika | 1 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z igły typu Tuohy o rozmiarze G18 o długości 80 mm z oznakowaniem długości co 1 centymetr dla precyzji wprowadzania, cewnika z otworami bocznymi i atraumatyczną końcówką o długości 80-100 centymetrów, łącznika cewnika, strzykawki niskooporowej 10 ml, filtra zewnątrzoponowego 0,2 ug oraz systemu bezpiecznego mocowania cewnika do skóry pacjenta | 1szt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
Razem | [6 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[7 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[7 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 8 - Kaniule kompatybilne z urządzeniem do termolezji Cosman G4
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Kaniula prosta, długość 100mm, długość końcówki 10 mm, średnica 20G, kompatybilna z urządzeniem do termolezji Cosman G4. | szt. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula prosta, długość 100mm, długość końcówki 10 mm, średnica 22G, kompatybilna z urządzeniem do termolezji Cosman G4. | szt. | 170 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula zagięta, długość 100mm, długość końcówki 10mm, srednica 20G, kompatybilna z urządzeniem do termolezji Cosman G4. | szt. | 490 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4 | Kaniula zagięta, długość 100mm, długość końcówki 10mm, srednica 22G, kompatybilna z urządzeniem do termolezji Cosman G4. | szt. | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
5 | Kaniula zagięta, długość 150mm, długość końcówki 10mm, srednica 20 G kompatybilna z urządzeniem do termolezji Cosman G4. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[7 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[7 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 9 - Elektroda waporyzacyjna
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Elektroda waporyzacyjna, długość 135 mm, rozmiar 3.5 mm, typ 90-S, jednorazowa, kompatybilna z waporyzatorem Serfas Energy firmy Stryker. | szt. | 500
Razem | [6 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[7 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[7 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 10 - Ostrza kompatybilne z shaverem Formula - XL Diamond
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Diamentowe ostrze do tkanek twardych w kształcie kuli wykorzystujące technologię cięcia z zastosowaniem diamentowej powłoki kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowe, sterylne, kodowane kolorem rozmiar 4.0 mm, pakowane po 5 szt. | 4,0mm | szt. | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
2 | Diamentowe ostrze do tkanek twardych w kształcie kuli wykorzystujące technologię cięcia z zastosowaniem diamentowej powłoki kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowe, sterylne, kodowane kolorem, rozmiar 5.5 mm, pakowane po 5 szt. | 5,5mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
Razem | [7 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 11 - Kompresy jałowe
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość op. | Cena jedn. op. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Kompresy włókninowe z wycięciem "O", 40g/m2, jałowe, 4-warstwowe; spoista struktura zapobiegająca występowaniu luźnych nitek, włóknina miękka; łatwoformowalna; dostosowuje się do kształtu ciała, produkowane zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa wg reguły 7; produkty jałowe sterylizowane parowo lub radiacyjnie | 5x5cm | 3szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 op. dowolny rozmiar
2 |  | 7-7,5x7-7,5 cm | 5szt. | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 10-10,5x10-10,5 cm | 5szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kompresy gazowe jałowe; wykonane z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowej, ze 100% bawełny, hydrofilowej, bielonej bezchlorowo, z przędzy minimum 15 TEX, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowane zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa wg reguły 7; sterylizowane parowo lub radiacyjnie. Opakowanie bezpośrednie typu papier-folia z etykietą identyfikującą produkt (nazwa wytwórcy, nr serii, data ważności, nazwa wyrobu). | 5x5cm | 20szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 op.
Razem | [7 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 12 - Opaski podgipsowe jałowe
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Opaski do wyściełania pod gips z waty syntetycznej, miękkie, przewiewne,odprowadzające wilgoć typu ROLTA-SOFT. Łatwe rozwijanie, brak zawijania się krawędzi, brak strzępienia; jałowa; klasyfikowana jako wyrób medyczny w klasie Is | 6cmx3m | 1 szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 szt. dowolny rozmiar
2 |  | 10cmx3m | 1 szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 15cmx3m | 1 szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem | [5 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 13 - Opaski jałowe
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Opaska elastyczna tkana uciskowa z zapinką, z domieszką bawełny, długość w stanie relaksacji nie mniej niż 1,5m. Opaski pakowane pojedynczo; jałowe . Rozciągliwość 100%-120%; klasyfikowana jako wyrób medyczny w klasie Is | 10cm x 4-5m | 1 szt. | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 szt. dowolny rozmiar
2 |  | 15cm x 4-5m | 1 szt. | 1150 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Opaska dziana podtrzymująca, pakowane pojedynczo; jałowa; klasyfikowana jako wyrób medyczny w klasie Is | 10cm x 4-5m | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 szt. dowolny rozmiar
4 |  | 15cm x 4-5m | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)

## Część nr 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 14 - Opatrunki specjalistyczne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilosć w opakowaniu | Ilość op. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek
1 | Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel, który ma postać siatki. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroniącą ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powierza i pary wodnej. | 10x10cm +/-2cm | 10 szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Przezroczysty opatrunek hydrożelowy z wykonany z polimeru poliuretanowo-polimocznikowego, zawierający glicerynę. Zawartości wody w hydrożelu około 60%. Produkt pokryty półprzepuszczalną warstwą foli poliuretanową, zabezpieczającą przed przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych, z nadrukowaną siatką w celu kontroli wielkości rany. Niebieska folia silikonowana z jednej strony z nadrukowanymi numerami 1 i 2, ułatwiająca aplikację opatrunku. | 5x7,5cm | 10 szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jałowy, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokoloidowy z pokryciem z półprzepuszczalnej warstwy, zapobiegającej przenikaniu bakterii. Skład hydrokoloidu: syntetyczny elastomer, olej mineralny, spoiwo, karboksymetyloceluloza sodu. Skład bez komponentów pochodzenia zwierzęcego.Przeznaczony do zaopatrywania zaokrąglonych części ciała np. pięty i łokcie.Zdolność pochłaniania wody w ciągu 24 h 2g/10cm2. | 7,5x7,5cm | 10 szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4 | Opatrunek stanowiący silikonową warstwę kontaktową do bezurazowego zaopatrywania ran i ochrony organów oraz innych wrażliwych struktur podczas stosowania podciśnieniowej terapii ran. Warstwa kontaktowa składa się z siatki z politereftalanu etylenowego (PET) powleczonej z obydwu stron żelem silikonowym (na bazie polidimetylosilkosanu). | 7,5x10cm | 5 szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | całkowita wartość zamówienia (wartość zamówienie podstawowe plus wartość zamówienia prawa opcji)