## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-68/23
Zmodyfikowana WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 2
Przedmiot zamówienia: Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Środek przeznaczony do maszynowego mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych; na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, niejonowych zw. powierzchniowo czynnych i chlorku didecylodimetyloamonowego; pH: 5-8; Wymagana skuteczność: B, Tbc, F, V; skuteczny w temperaturze 55-75°C i stężeniu 0,5-1%, w czasie 2-5 minut; niezawierający aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego, biguanidyny i substancji nadtlenowych. Wyrób medyczny, kl. min. IIa. Opakowanie maks. 25L.
1) wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne *Oświadczamy, że oferowane środki myjąco-dezynfekujące posiadają walidację z myjniami-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, model Belimed CS 750
| …………………….. | ….....................................................................................
| data | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)