## Arkusz1
| Pakiet nr 1 | [6 empty] | Sprawa nr: SPL/15/PN/2024
| CPV: 33141000-0 | [6 empty] | Załacznik nr 2/1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH TREŚCI SWZ
Materiały do pierwszej pomocy
Lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Wartość NETTO | Stawka VAT | Wartość BRUTTO | Nazwa oferowanego produktu
1 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel sterylna - wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów, anatomiczne wygięcie rurki pozwalające na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych oraz powietrza. Rozmiary kodowane kolorami, numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce. Rurka jednorazowego użytku, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe. Różne rozmiary | 7 kompl. | 1komplet- 7 sztuk
2 | Sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 500 cm, o miękkich i gładko zakończonych końcówkach donosowych, mocowany z tyłu głowy pacjenta. Produkt wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV i posiadający uniwersalny łącznik, dzięki któremu można podłączyć cewnik do każdego źródła tlenu (np. do koncentratora tlenu). Przewód cewnika z gwiazdowym przekojem,dzięki czemu jest odporny na wszelkie zagięcie i skręcenia. | 10 szt. | sztuki
3 | Maska tlenowa z drenem wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV Posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem. Pakowana pojedyńczo, sterylna. Wyrób medyczny atestowany | 5 szt. | sztuki
4 | Koc ratunkowy składający się z dwóch warstw mocno ze sobą połączonych, o grubości 12 μm, wykonany z przezroczystej i wodoodpornej, metalizowanej - złota/srebrna - folii PET odpornej na rozdarcia. Wymiary: 210x160 cm Czas użytkowania zgodnie z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745: Do krótkotrwałego użytku. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745: klasa 1, reguła 1. Zgodność: MDR (UE) 2017/745. Opakowanie - 1szt w torebce polietylenowej. | 10 szt. | sztuki
5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC. Mankiet narzędzia niskociśnieniowy i wysokoobjętościowy. Łącznik przezroczysty. Rurkę intubacyjna czytelnie oznaczona - posiadająca znaczniki głębokości, znak skracania oraz linię RTG, przebiegająca przez całą jej długość. Oznaczenie rozmiaru rurki i średnica mankietu widoczna na baloniku kontrolnym. Różne rozmiary. Rurka jałowa, jednorazowego użytku. Nie zawierająca lateksu. LUB rurki intubacyjne z mankietem o parametrach: Wykonana z elastycznego PVC ▪ Znacznik RTG na całej długości rurki ▪ Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego ▪ Skalowanie co 1 cm ▪ Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki ▪ Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający ▪ Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) ▪ Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm ▪ Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Jednorazowa ▪ Sterylizowana tlenkiem etylenu ▪ Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia LUB rurki intubacyjne z mankietem o parametrach: Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki • Znacznik RTG na całej długości rurki • Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego • Skalowanie co 1 cm • Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie • Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający • Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) • Nazwa producenta umieszczona na wyrobie • Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru • Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm • Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki • Nie zawiera lateksu • Nie zawiera ftalanów • Jednorazowego użytku • Sterylizowana tlenkiem etylenu • Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia | 5 szt. | sztuki
6 | Filtr do AMBU antybakteryjny, okrągły, bezpieczny dla pacjenta , zabezpieczający przed zakażeniami z nawilżaczy wodnych, chroniący przed zakażeniami krzyżowymi.Produkt jednorazowy. Mozliwość stosowania u dorosłych oraz dzieci. | 20 szt. | sztuki
Wartość razem:
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy