Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 23.08.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 23/22

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania - powtórka

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.1710), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Pakiet 22, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą 
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 2

Pakiet 22, poz. 1

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 3

Pakiet 23, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 4

Pakiet 23, poz. 1

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 5

Pakiet 24, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 6

Pakiet 24, poz. 1

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 7

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 8

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 9

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 10

Pakiet 26, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z tłokiem wykonanym z polietylenu, a cylindrem z polipropylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 11

Pakiet 26, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 12

Pakiet 27, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź na pytanie nr 12

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 13

Pakiet 28, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź na pytanie nr 13

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 14

Pakiet 29, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 15

Pakiet 33, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC

Odpowiedź na pytanie nr 15

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 16

Pakiet 33, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 17

Pakiet 33, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm

Odpowiedź na pytanie nr 17

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 18

Pakiet 33, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 19

Pakiet 33, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 20

Pakiet 33, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez logo bezpośrednio na przyrządzie

Odpowiedź na pytanie nr 20

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 21

Pakiet 33, poz. 5-6

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Pakiet 47, poz. 1

Proszę o dopuszczenie zaworu o wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 58 PSI oraz ciśnienie zwrotne 29 PSI

Odpowiedź na pytanie nr 22

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu zadania.

Pytanie nr 23

Zadanie 48. Czy Zamawiający dopuści ustniki endoskopowe z otworem głównym o średnicy 22 x 27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 24

Zadanie 49. Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm; na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami; szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm; pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta; opakowanie handlowe = 50 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

do pakietu 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1oraz 3 układów o poniższych parametrach;

Układ do oddychania ogrzewanym powietrzem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), , służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejną. Układ z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy przepływach gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną., miękka silikonowa końcówka eliminuje konieczność zastosowania adapterów.

Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz czytelna data przydatności do użycia ( min 24 m-ce ). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 kg.).

Odpowiedź na pytanie nr 25

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu powinien być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 kaniul o poniższych parametrach;

Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli.

Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw widełek 8 mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 9,3 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 12,6 mm- rozmiar L

Odpowiedź na pytanie nr 26

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu powinien być zgodny z SWZ.

Pytanie nr 27

Zadanie 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników jak wymagane o rozmiarach otworu głównego 22 x 27 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 28

Zadanie 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczotek wymaganego typu z rozmiarem szczotki 5mm oraz czyścika 125mm.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Pakiet nr 39, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł do blokad nerwów obwodowych :

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm.

Odpowiedź na pytanie nr 29

NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30

Pakiet nr 39, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł do blokad nerwów obwodowych :

Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki specjalnemu piaskowaniu, do procedur nie wymagających użycia neurostymulatora np. do TAP-u. Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Ostrze ścięte pod kątem 30º. Igła w rozmiarach:22G/35mm, 20G/50mm, 22G/50mm, 22G/85mm, 20G/100mm.

Odpowiedź na pytanie nr 30

NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31

Pakiet nr 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego systemu bezigłowego :

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Dotyczy Pakiet 43 - do jakiej pompy Kangaroo ma być przeznaczony zestaw, Joey czy ePump?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Pompa Kangaroo ePump.

Pytanie nr 33

ZADANIE 21 - Poz. 1

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny z trokarem obok wymaganej linii rtg, powinny posiadać także znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikacje położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny z trokarem, powinny posiadać kolorystyczne, zgodne z ISO oznaczenia poszczególnych rozmiarów, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny z trokarem skalowane co 5cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 34

ZADANIE 22 - Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki dwuczęściowe 2ml o nazwie handlowej Injekt, europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun, z czarną, pojedynczą i precyzyjną skalą pomiarową, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru na każdym opakowaniu a 100szt., nie zawierające ftalanów i oznaczone w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i dyrektywami, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 35

ZADANIE 23 - Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki dwuczęściowe 5ml o nazwie handlowej Injekt, europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun, z czarną, pojedynczą i precyzyjną skalą pomiarową, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru na każdym opakowaniu a 100szt., nie zawierające ftalanów i oznaczone w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i dyrektywami, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 36

ZADANIE 24 - Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki dwuczęściowe 10ml o nazwie handlowej Injekt, europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun, z czarną, pojedynczą i precyzyjną skalą pomiarową, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru na każdym opakowaniu a 100szt., nie zawierające ftalanów i oznaczone w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i dyrektywami, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 37

ZADANIE 25 - Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki dwuczęściowe 20ml o nazwie handlowej Injekt, europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun, z czarną, pojedynczą i precyzyjną skalą pomiarową, z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru na każdym opakowaniu a 100szt., nie zawierające ftalanów i oznaczone w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i dyrektywami, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 38

ZADANIE 27 - Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki do pomp infuzyjnych takich światowych liderów w ich produkcji jak B/Braun lub Becton-Dickinson, z pojedynczą, wyraźną skalą na cylindrze oraz równoważnej konstrukcji tłoczyska, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki obok wymaganej zapisami SWZ nazwy producenta, powinny posiadać na cylindrze (analogicznie do strzykawek będących przedmiotem zamówienia w innych zadaniach postępowania np.22-25) także nazwę własną strzykawki (typ), przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane strzykawki, powinny być wpisane w instrukcję użytkowania wskazanych w SWZ pomp infuzyjnych, co zapewnia gwarancję ich prawidłowego użytkowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 39

ZADANIE 28 - Poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki do pomp infuzyjnych takich światowych liderów w ich produkcji jak B/Braun lub Becton-Dickinson, z pojedynczą, wyraźną skalą na cylindrze, oraz równoważnej konstrukcji tłoczyska, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki obok wymaganej zapisami SWZ nazwy producenta, powinny posiadać na cylindrze (analogicznie do strzykawek będących przedmiotem zamówienia w innych zadaniach postępowania np. 22-25) także nazwę własną strzykawki (typ), przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane strzykawki, powinny być wpisane w instrukcję użytkowania wskazanych w SWZ pomp infuzyjnych, co zapewnia gwarancję ich prawidłowego użytkowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 40

Zadanie 26
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 41

Zadanie 27
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 42

Zadanie 28
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 43

Zadanie 29
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.
Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml lub co 2 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Zamawiający dopuszcza skalę co 1 ml

Pytanie nr 44

Zadanie 30
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 45

Zadanie 33, poz. 1-2
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź na pytanie nr 45

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Zadanie 33, poz 1
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 47

Zadanie 33, poz. 2
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 48

Zadanie 46: Dot. formularza cenowego (poz. 1 i 2) – Czy Zamawiający dopuszcza standardowe zestawy do przetoczeń i standardowe zestawy do przetoczeń z portem bezigłowym o długości 285 cm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 49

Zadanie 46: Dot. pkt 3.5 SWZ i par. 6 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 50

Zadanie 46: Dot. par. 5 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 51

Zadanie 46: Dot. par. 9 ust. 2 wzoru umowy – Wykonawca prosi o zmianę istniejącego zapisu w ten sposób, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie mogła przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52

ZADANIE NR 12
1. Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet chirurgicznych o minimalnej chłonności 285%?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający w Zadaniu: 22, 23, 24, 25 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą pomiarową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający w Zadaniu 26 dopuści wycenę strzykawki z zabezpieczeniem tłoka przed wypadnięciem w postaci pierścienia na wewnętrznej części cylindra?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający w Zadaniu 27 oraz Zadaniu 28 dopuści wycenę powszechnie stosowanych strzykawek trzyczęściowych 50 ml MARGOMED?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający w Zadaniu 29 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający w Zadaniu 30 dopuści wycenę strzykawki z łącznikiem luer w kolorze niebieskim; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający w Zadaniu 30 dopuści wycenę strzykawki ze standardowym, gładkim stożkiem cewnikowym, umieszczonym centralnie?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający w Zadaniu 47 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o możliwości stosowania 7 dni lub 600 użyć?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

dot. zadania nr 1

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, zawór skierowany pionowo w nosowej części maski zapewniający komfort pacjentom, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 0-6 odpowiedni: noworodek/ niemowlę/ dziecko/ dorosły mały/ dorosły średni/ dorosły duży/dorosły bardzo duży. Waga w (g) odpowiednio: 16,5/ 21,6/30,5/44/50/51,5/56,3 g. Dla rozmiarów 0-1 złącze 15 mm męskie oraz dla rozmiarów 2-6 złącze 22 mm żeńskie. Rozmiary kodowane kolorami pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 61

Zadanie 22, 23, 24, 25 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki bez kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 62

Zadanie 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki bez oznaczenia typu strzykawki ?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63

Zadanie 32 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 2000l ?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 64

Zadanie 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie?

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony jest do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków - uniwersalny.

Skład aparatu:

- osłonka igły biorczej

- igła biorcza dwukanałowa

- hydrofobowy filtr powietrza

- zatyczka filtra hydrofobowego

- komora kroplowa

- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm

- zaciskacz rolkowy

- rolka zaciskacza

- dren medyczny o długości 150 cm

- łącznik stożkowy luer lock

- osłonka łącznika luer lock

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych:

- nie zawiera lateksu

- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)

- sterylizowany EO

- opakowanie jednostkowe typu blister-pack

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 65

Zadanie 47 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu bezigłowego o poniższym opisie:

Zamknięty system bezigłowy GreetFlow posiada możliwość stosowania z zestawami infuzyjnymi, strzykawkami Luer i Luer-Lock oraz innym sprzętem medycznym zakończonym Luer lub Luer-Lock.

Sposób działania: Podczas podłączenia strzykawki lub zestawu infuzyjnego silikonowa membrana otwiera się automatycznie, a po usunięciu zamyka się samoczynnie. właściwości:

- materiał korpusu poliwęglan (makrolon Rx1805)

- materiał zastawki silikon

- maksymalny przepływ 200 ml/min

- czas użycia do 24 godzin

Odpowiedź na pytanie nr 65

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66

- W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

- Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Ad.1 Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta

Ad.2 Zamawiający potwierdza

Ad.3 Nie, Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury. Zamawiający ufa, że Wykonawca spełnia warunki transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR)

Ad.4 Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury

Pytanie nr 67

pytania do pakietu 32 poz. 5
-Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemnosci 2300 ml?
-Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemnosci 3000 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 2300 ml, nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Zamawiający nie dopuszcza pojemnik o pojemności 3000 ml.

Pytanie nr 68

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści włókninę, która ma wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 1150 mN, w poprzek 1700 mN?

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 69

Zadanie 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego szczelność mikrobiologiczną wystawione przez producenta wyrobu gotowego?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Zadanie 35

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których znak CE umieszczony jest na naklejce wewnątrz roli oraz na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 71

Zadanie 36

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których znak CE umieszczony jest na naklejce wewnątrz roli oraz na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 72

dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 9 ust. 3 pkt. 3) wzoru umowy wyrażenie „10% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „5% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji”

Odpowiedź na pytanie nr 72

Nie. Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 73

dot. projektu umowy:

Prosimy o dopisanie do projektu umowy następujących zapisów:

A)„Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy” - Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.

B) Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto

Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Ad. A)

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres: apteka@spzozmswia.wroclaw.pl

Ad. B)

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 75

Dotyczy zadania nr 4 poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie włókniny w arkuszach do sterylizacji medycznej o parametrach: gramaturze 57g/m2, wytrzymałości na przedarcie wzdłużne 1065 mN, w poprzek 1235 mN?

Odpowiedź na pytanie nr 75

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76

Dotyczy zadania 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego ustnika endoskopowego dla dorosłych wykonanego z polietylenu, wolny od DEHP oraz latexu wraz z opaską mocującą wykonaną z elastycznej tkaniny, średnica otworu 20x26 mm, pakowane indywidualnie, data produkcji i ważności na każdym opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze niebędące dyspenserem. Op. = 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu SWZ oraz przeliczeniu opakowań. W tym przypadku: 8 op.x50szt.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Adres e-mail: apteka@spzozmswia.wroclaw.pl.

Pytanie nr 78

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów.

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zadania, którego dotyczą dokumenty.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 79

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Nie, Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień

Pytanie nr 80

Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 81

Dotyczy wzoru umowy:
W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 82

Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 83

Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. 
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).
Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 84

Dotyczy wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 9 ust. 1 „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie
uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł należna kara wynosić będzie 5 zł
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie
określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,2% wartości brutto zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł należna kara wynosić będzie 5 zł.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,2% wartości brutto zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł należna kara wynosić będzie 5 zł.
W ocenie wykonawcy procentowo i kwotowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody.
W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że:
„Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 85

Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:
Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 86

Pakiet 32, pozycje 1-6
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.
W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:
„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 87

Pakiet 32, pozycje 1-6
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.
W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:
„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”
Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 
1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 
2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 88

Pakiet 32, pozycja 4
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1,2L?

Odpowiedź na pytanie nr 88

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 89

Pakiet 32, pozycja 5
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2,3L?

Odpowiedź na pytanie 89

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 90

Pakiet 32, pozycja 6
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10,6L ?

Odpowiedź na pytanie nr 90

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 91

Pakiet 32, pozycje 1-6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników wykonanych z polipropylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 91

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 92

Dot. Pakiet 22:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowa, koncentryczna, luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 93

Dot. Pakiet 23:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 5 ml skala co 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 94

Dot. Pakiet 24:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 10 ml skala co 0,5 ml. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt.Na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 95

Dot. Pakiet 25:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 20 ml skala co 1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 80 szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 96

Dot. Pakiet 26:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki wykonanej z polipropylenu, z podwójnym pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wysunięciem tłoka, kryza zabezpieczająca, typ strzykawki, logo producenta na strzykawce, skala niezmywalna jednostronna, czarna, opakowanie 120szt.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 97

Dot. Pakiet 27:
Prosimy o dopuszczenie strzykawki z jednostronną skalą pakowane po 60 szt., tłok nawilżony silikonowym nie powodującym zacinania się.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 98

Dot. Pakiet 28:
Prosimy o dopuszczenie strzykawki z jednostronną skalą pakowane po 60 szt., tłok nawilżony silikonowym nie powodującym zacinania się.

Odpowiedź na pytanie nr 98

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 99

Dot. Pakiet 45:
Prosimy o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek, 18G; długa 1,2 x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 40°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z polipropylenową nasadką i osłoną w kolorze czerwonym dla łatwego rozróżnienia tępej igły bez filtra. Jałowa - sterylizacja EO, opakowanie 100szt. Op. jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem czerwonym

Odpowiedź na pytanie nr 99

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 100

Dot. Wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną (e-mail) w formacie pdf w przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości dołączenia faktury do zamawianego asortymentu? Z produktami zostanie dostarczony dokument WZ.

Odpowiedź na pytanie nr 100

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na fakturę elektroniczną w formie pdf. Adres e-mail zamawiającego: apteka@spzozmswia.wroclaw.pl

Pytanie nr 101

Pakiet 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet pakowanych po 40 sztuk w dozowniku o chłonności >250%, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 101

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ i przeliczeniu. W tym przypadku 49 op. x40 szt. = 1960szt. serwet. (zaokrąglenie do pełnego opakowania)

Pytanie nr 102

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwet jednoczęściowych, nieprzylepnych, o wymiarach 75x90 cm i otworem o średnicy 8 cm. Chłonność >250%, pakowane po 30 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 102

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ i przeliczeniu. W tym przypadku 65 op. x30 szt. = 1960szt. serwet. (zaokrąglenie do pełnego opakowania)

Pytanie nr 103

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwet jednoczęściowych, nieprzylepnych, o wymiarach 75x90 cm i otworem o średnicy 10 cm. Chłonność >250%, pakowane po 45 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 103

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ i przeliczeniu. W tym przypadku 43 op. x45 szt. = 1980szt. serwet. (zaokrąglenie do pełnego opakowania)

Pytanie nr 104

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwet jednoczęściowych, nieprzylepnych, o wymiarach 50x60 cm i otworem o średnicy 5 cm. Chłonność >250%, pakowane po 80 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 104

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ i przeliczeniu. W tym przypadku 24 op. x80 szt. = 1920szt. serwet. (zaokrąglenie do pełnego opakowania)

Pytanie nr 105

Pakiet 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania serwet jednoczęściowych, nieprzylepnych, bez otworu, o chłonności >250%, pakowanych po 80 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 105

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ i przeliczeniu. W tym przypadku 24 op. x80 szt. = 1960szt. serwet. (zaokrąglenie do pełnego opakowania)

Pytanie nr 106

Pakiet 19 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  ze wzmocnieniem  zespolonym z folią PE na całej powierzchni

1 x serweta 150x150 cm, bilaminat

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do operacji dłoni 196x373cm z osłona stołu, z elastycznym , samouszczelniającym się otworem fi 3cm, wzmocnienie chłonne 43x86cm wokół otworu, 4 podwójne uchwyty a przewody Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów w obszarze krytycznym >200 cm H2O, I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatko z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 107

Pakiet 19 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z  elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m2  o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O. 
I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo z  kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108

Pakiet 19 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  ze wzmocnieniem  zespolonym z folią PE na całej powierzchni

1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 142 cm

1 x ręcznik chłonny 58x39 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do operacji dłoni 196x373cm z osłona stołu, z elastycznym , samouszczelniającym się otworem fi 3cm, wzmocnienie chłonne 43x86cm wokół otworu, 4 podwójne uchwyty a przewody. Serweta okrywająca pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Obszar krytyczny wzmocniony ( gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570 kPa). I klasa palności. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 109

Pakiet 19 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej torby na narzędzia 33x41cm z przylepcem 41x5cm, 1-komorowa. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 109

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 110

Pakiet 19 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon pakowanych zbiorczo w torbę foliową po 36 sztuk, a następnie karton i odstąpienie od wymogu nadrukowania na opakowaniu piktogramu z kierunkiem rozkładania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 110

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111

Pakiet 19 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, elastycznej, samo dopasowującąej się osłony na kończynę 24x118cm wykonanej z nieprzemakalnego rozciągliwego bilaminatu o gramaturze 180 g/m2.W celu ułatwienia aplikacji osłona pakowana w postaci zrolowanej z dwoma taśmami za pomocą których rozwija  się ją  na kończynie. Opakowanie jednostkowe podwójne : wewnętrzne w włókniny SMS i zewnętrzne papierowo foliowe – torebka typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem .Sterylizacja EO.Opakowanie zbiorcze karton transportowy po 10 szt. Wyrób zgodny z normą EN 13795, klasa I s. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112

Pakiet 19 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania osłony jednoczęściowej wykonanej z folii PE, utrzymywanej na miejscu za pomocą elastycznej gumki z tyłu oraz trzech przylepnych pasków do mocowania. Rozmiar  137x216cm, długość pasków min.45cm. Osłona posiada 10 piktogramów pozwalających na intuicyjne zamocowanie na sprzęcie. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: worek foliowy zawierający 20 szt osłon, następnie karton.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113

Pakiet 19 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, uniwersalnej, trzyczęściowej osłony ramienia C wykonanej z folii PE, rozmiar osłony ramienia 35x185 cm, osłony okrągłe 60x115 cm i 70x130 cm. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO.

Odpowiedź na pytanie nr 113

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114

Pakiet 19 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z  bilaminatu

1 x  serweta pod pośladki  90x120 cm +/-1cm z dodatkowym  wywinięciem  z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla  komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta  170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza  9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn  wykonana z  jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m2pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  ≤ 1,7 log10, odpornego na penetracje płynów > 175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho >145 kPa. I klasa palności. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie  sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy,  lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 114

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 115

Pakiet 19 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę video jednorazowego użytku w rozmiarze 15x298 cm, wykonanej z przeźroczystej folii PE(50µ, gramatura 46g/m²), z tekturową podkładką do aplikacji i elastyczną taśmą lepną, 2 plastikowe klipsy, złożona harmonijkowo z dodatkową elastyczną taśmą lepną 1,8x20 cm. Opakowanie jednostkowe: torebka papierowo foliowa typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem

Odpowiedź na pytanie nr 115

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 116

Pakiet 19 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego, bezlateksowego przylepnego uchwytu na przewody typu rzep wykonanego z poliamidu, o długości 23cm i szerokości 2,5cm. Opakowanie jednostkowe typu peel  pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 100 szt. w  4 dyspenserach, następnie w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 116

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Pakiet 19 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego, bezlateksowego przylepnego uchwytu na przewody typu rzep wykonanego z poliamidu, o długości 14 cm i szerokości 2,5 cm. Opakowanie jednostkowe typu peel  pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 50 szt. w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 117

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118

Pakiet 19 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej jednorazowej przylepnej taśmy włókninowej 9x50 cm, z nieprzylepnymi końcówkami z obu stron, umożliwiającymi łatwa aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel  pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 480 szt. w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119

Pakiet 52 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 200 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 119

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120

Pakiet 52 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie           z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 120

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 121

Pakiet 52 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samozwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min . 15 leków cytostatycznych. Kolor niebieski (kobaltowy), bez zawartości protein lateksowych, tiuramów, tiomoczników ftalanów i bezotiazoli. AQL po zapakowaniu 1.5. Grubość pojedynczej ścianki: palec min. 0,09 mm, dłoń min. 0,05 mm, mankiet min. 0,05 mm. Długość wg EN 455-2- min. 240 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu: 6/9 N.Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III.  Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1. Pakowane a’ 100 szt. W rozmiarach XS-XL.

Odpowiedź na pytanie nr 121

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 122

Pakiet 52 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i  16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 122

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 123

Pakiet 52 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, nitrylowych, bezpudrowych o przedłużonym mankiecie do procedur najwyższego ryzyka. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Mikroteksturowane z dodatkową wyraźną teksturą na palcach dla podniesienia chwytności. Dobrze przylegające do skóry użytkownika, dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Odporne na działanie substancji chemicznych oraz leków cytostatycznych. Kolor niebieski, AQL ≤ 1,5. Długość wg EN 455-2 min. 300 mm, grubość poj. ścianki: palec 0,15 mm, dłoń 0,10 mm, mankiet 0,07 mm. Siła zrywania przed/po starzeniuL min. 8,7 N/ 9,6 N. Pakowane max. 100 szt, dostępne w rozmiarach XS-XL. Zgodność z normami:  EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2013, ISO 15223-1:2016, ISO 10993-1:2018, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, IEC 62366-1:2015/COR 1:2016; EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016/AMD 1:2018,EN374-2:2014, EN 16523-1:2013+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011; ASTM F1671, ASTM D 6978, ASTM D 6319, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Odpowiedź na pytanie nr 123

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124

Pakiet 52 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,0; grubość na palcu (mediana) 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. Odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, oznaczenie kolorystyczne w zależności od rozmiaru, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 124

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 125

Pakiet 52 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokrytych od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, kolor zielony, grubość na palcu 0,16 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na  cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Odporne na działanie min. 25 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 125

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 126

Pakiet 52 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i  16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 127

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 128

Pakiet 52 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgicznych, syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 128

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 129

Pakiet 52 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, polichloroprenowych (neoprenowe), bezpudrowych, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru),, średnia siła zrywania min. 10 N.  Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet  rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5- 9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 129

Nie, zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 130

Pakiet 52 poz. 1-4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi  i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź na pytanie nr 130

Tak, Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu

Pytanie nr 131

Pakiet 52 poz. 4

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedź na pytanie nr 131

Sterylizacja radiacyjna

Pytanie nr 132

Pakiet 52 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?

Odpowiedź na pytanie nr 132

Tak, Zamawiający oczekuje, strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy

Pytanie nr 133

dotyczy zadania nr 7
Czy Zamawiający oczekuje Elektrody pętlowej, jednorazowej, prostej, Ø 15 mm, długość 135 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 133

Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Jednocześnie Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 15 poprzez wykreślenie poz. nr 3. Poniżej nowy, obowiązujący opis w zadaniu nr 15:

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).