Gdańsk, dnia 03.10.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/93/2019 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień.

Dotyczy Pakietu 1.

Pytanie 1: 	Czy Zamawiający dopuści termomikser ze stabilnością temperatury: 0,3st. C?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza termomikser ze stabilnością temperatury: 0,3st. C.

Pytanie 2: 	W związku, iż producent przeprowadził test w temperaturze 25st.C ±2st.C, czy zamawiający dopuści termomikser z rozkładem temperatury w całym bliku przy 25 st.C ± 2 st.C -+/- 0,1 st.C?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza termomikser z rozkładem temperatury w całym bloku przy 25 st.C ± 2 st.C -+/- 0,1 st.C.

Pytanie 3: 	Czy zamawiający dopuści termomikser ze średnicą ruchu 3 mm?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza termomikser  ze średnicą ruchu 3 mm.

Kanclerz

Marek Langowski