Wejherowo, dnia 09.11.2018 r.

D.25C/250/365 /2018

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. 10 pkt 11 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DO LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIE, znak: SZP/ZP/N/S/28/2018, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 1 dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU GDYBY ZAMAWIAJĄCY ZGODZIŁ SIĘ NA KTÓRYŚ Z PRODUKTÓW ZAPROPONOWANYCH PRZEZ NAS DO ZADANIA 5 POZ. 1 A DO TYCH ZAPROPONOWANYCH DO ZADANIA 5 POZ. 2 SIĘ NIE ZGODZIŁ, PROSIMY O WYDZIELENIE TEGO NA CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO ZADANIA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 2 dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU GDYBY ZAMAWIAJĄCY ZGODZIŁ SIĘ NA KTÓRYŚ Z PRODUKTÓW ZAPROPONOWANYCH PRZEZ NAS DO ZADANIA 5 POZ. 2 A DO TYCH ZAPROPONOWANYCH DO ZADANIA 5 POZ. 1 SIĘ NIE ZGODZIŁ, PROSIMY O WYDZIELENIE TEGO NA CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO ZADANIA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 5

Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji 1 i 2 dopuści chusteczki o wymiarach 13 x 20 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 10

Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pakiecie 1 dopuści preparat w postaci pianki do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, na bazie amin i QAV, posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, wykazujący działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne.   Działający na B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio) w czasie 15 min, w opakowaniu handlowym 1l ze spryskiwaczem z przeliczeniem pełnej ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Wzór umowy par. 3 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w terminie 40 dni (...)" na zapis: "(...) w terminie 30 dni (...).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia kompatybilności zaoferowanych preparatów z automatycznymi dozownikami przygotowującymi roztwory robocze, które posiada Zamawiający oraz potwierdzenie ich serwisowania w trakcie realizacji umowy i utrzymania trwającej gwarancji urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 pozycja 1 i 3  - Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty ze względu na ochronę dezynfekowanego sprzętu medycznego oraz powierzchni będących na wyposażeniu Zamawiającego wykazywały kompatybilność materiałową ze stalą szlachetną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 pozycja 1 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zawierającego w składzie mieszaninę alkoholi jako substancje czynne,  nie zawierającego QAV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 pozycja 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu na bazie min. 2 czwartorzędowych związków amonwych - z uwagi na oporności drobnoustrojów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje produktów ważnych po otwarciu opakowania przez minimum 3 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5 pozycja 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu na bazie min. 2 czwartorzędowych związków amonwych – z uwagi na oporności drobnoustrojów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 14 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni lub 50 cykli od daty aktywacji, możliwość kontroli za pomocą pasków testowych. Skład: (Substancja czynna): in-situ generowany kwas nadoctowy 2,3g/ kg., substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, inhibitory korozji. Preparat skuteczny wobec B (przebadany zgodnie z EN 14561), Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobecterium Avium (przebadany zgodnie z EN 14563), F (przebadany zgodnie z EN 14562), V (Polio i Adeno -przebadany zgodnie z EN 14476), S (b. subtilis, b. cereus) - w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki  z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie czwartorzędowych związków amonowych o działaniu biobójczym dla warunków brudnych w obszarze medycznym B (w tym Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae), F (Candida albicans), Tbc (M. tuberculosis) , V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie prątkobójcze wobec Mycobacterium tuberculosis, badania wykonane metodą Bactec – dopuszczoną i zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek z przeznaczeniem do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych, wrażliwych na alkohole i sprzętu szpitalnego m.in. wyrobów medycznych np. głowice USG, zawierających śladową, dopuszczalną ilością alkoholu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ,  wykazującego działanie prątkobójcze wobec Mycobacterium tuberculosis wg metody Bactec – dopuszczonej i zaakceptowanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 8

Czy ze względu na przeznaczenie preparatu m. in. do manualnej dezynfekcji narzędzi, Zamawiający oczekuje potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 8

Czy Zamawiający oczekuje preparatu zapobiegającego i usuwającego biofilm, co należy potwierdzić badaniem przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie IV rzędowych związków amonowych, niejonowych środków powierzchniowo-czynnych oraz kompleksu enzymów działającego na B (EN 13727 EN 14561 oraz bakterie XRB), F (C. albicans) – 15 minut, Tbc (M. terrae) – 30 minut, V (HIV, HBV, HCV, HERPES, VACCINIA) – 5 minut, konfekcjonowanego w op. 750 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 10

Czy ze względu na przeznaczenie środka dezynfekcyjnego i w trosce o bezpieczeństwo narzędzi, Zamawiający wymaga preparatu o niskiej wartości potencjału korozyjności, co należy potwierdzić stosownym badaniem elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1 (Maj 2004)? Uzyskane wyniki wskazują, czy preparat wykazuje korozyjności wobec stali nierdzewnej, a tym samym pokazują czy narzędzia są bezpieczne
 i nie ulegną uszkodzeniu podczas procesu mycia i dezynfekcji lub namaczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 10

Czy Zamawiający dodatkowo oczekuje, potwierdzonej badaniami, skuteczności preparatu wobec najbardziej opornych szczepów XRB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 14

Czy na potwierdzenie kompatybilności oferowanego preparatu z myjnią endoskopową CYW – 100 N Zamawiający oczekuje oświadczenia wyłącznego dystrybutora i serwisu w Polsce firmy ENDO ELEKTRONIK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania do umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 5 ust. 1 poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w odpowiednich przypadkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ  skutecznego wobec: B (EN  14561),Tbc (M.Terrae)(EN 14563), F (Candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ skutecznego wobec wymaganego spektrum w niższym od wymaganego stężeniu 1,75% w wymaganym czasie 15 min, a co za tym idzie na przeliczenie ilości wymaganego preparatu na 17,5kg. Preparat pakowany w saszetki 17,5g (1 saszetka pozwala na przygotowanie 1L roztworu roboczego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowaniach a 1kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ w zakresie składu i przeznaczenia, skuteczny w stężeniu 0,5% w czasie nie dłuższym niż 15 minut wobec B, V (Adeno, Polio, Noro), Tbc (M.terrae, M. avium), F (w tym A. niger) konfekcjonowany w opakowaniach a 2 litry ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu a 1L ze spryskiwaczem pianowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ i przy odpowiednim przeliczeniu ilości, wg wymaganej ilości w SIWZ.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat na bazie 2% aldehydu glutarowego, który wymaga zbuforowania przed pierwszym użyciem ale dzięki temu roztwór wykazuje znacznie krótszy czas działania, niż wymagany w SIWZ: B, F, Tbc, wirusy (w tym Polio i Adeno) w czasie 5 minut i spory ( B. subtillis) w czasie 15 minut, o aktywności roztworu roboczego min. 28 dni, spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 11 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 oraz utworzenie osobnego zadania, co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia w postaci piany do dezynfekcji sprzętu medycznego i innych wyrobów medycznych na bazie czwartorzędowych o działaniu B, F ( A. niger) , V (Adneo Polio Noro), Tbc (M. terrae, M. avium) S ( B. subtilis) w czasie do 1 minuty w opakowaniu a 1 litr ze spryskiwaczem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania nr 15

Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie 10,5 g aldehydu glutarowego w 100 g , dzięki czemu preparat jest bardziej przyjazny dla użytkownika ze względu na łagodny zapach i spełnia pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem