## Sheet1
ZADANIE 4
Numer referencyjny sprawy: TZ.280.4.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.4.4.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego cząsteczek do embolizacyji i chemoembolizacji, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w pracowni radiologii zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów.
2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… .
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sferyczne cząsteczki embolizacyjne, - pokryte substancją zmniejszającą reakcję zapalną- cząstki hydrożelowe pokryte polimerem perifluoranowym. - precyzyjnie kalibrowane (Nie mniej niż 95% cząstek w rozmiarze nominalnym), - w ampułkostrzykawkach 2ml, - dostępne w rozmiarach 40 ,75 ,100 ,250 ,400 ,500 ,700 ,900 ,1100 i 1300 mikronów. | szt | 40
2. | Sferyczne cząsteczki do chemoembolizacji. - precyzyjnie kalibrowane partykuły do nasączania cytostatykiem - w ampułkostrzykawkach 2 ml , - wielkość 40um, 75um, 100um, - czas ładownia doksorubicyną 60minut, - czas ładowania irinotecanem 30 minut. - Możliwość nasączania doksorubicyną w dawce 100mg/2ml (1 ampułkostrzykawka), - możliwość nasączania irinotecanem w dawce 100mg/2ml (1 ampułkostrzykawka) | szt | 10
RAZEM :
……......................., dn. ...………............…2022 roku