## Arkusz1
Załącznik nr 2.3. do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TR.262.4.3.2023
Formularz Cenowo-Techniczny dla zadania nr 3
Tytuł projektu:			Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Komentarz			1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. / 2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. / 3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. / 6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. / 7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika. / 8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. / 9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego. / 10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia					Producent, model / oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość / szt.	Wartość / netto [zł] / 6=4x5	Stawka Podatku VAT / [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość / brutto [zł] / 9=6+8
1	2					3	4	5	6	7	8	9
1	Wózek inwalidzki / Rok produkcji 2023 / 1) Wytrzymałość wózka na obciążenie min. 130 kg. / 2) Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami, / 3) możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża, / 4) możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć, / 5) możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, / 6) możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn, odporny na korozję - wykonany z aluminium. / 7) podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz. / 8) podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane / 9) długość całkowita z podnóżkiem: 101 cm +/- 4 cm / 10) szerokość po złożeniu: 30 cm +/- 3 cm / 11) waga całkowita 14,3 kg +/- 2 kg / 12) odległość siedziska od podnóżka: 38,5 -45,5 cm / 13) odległość siedziska od podłokietnika: 22-24 cm / 14) minimalny promień skrętu: 150cm / 15) średnica kół tylnych: 24" / 16) średnica kół przednich: 20 cm / 17) Oznakowanie CE					48

2	Krzesełko prysznicowe / Rok produkcji 2023 / 1) Powinno być aluminiowe i składane. / 2) Wszystkie powierzchnie krzesła wyposażone powinny być w warstwę antypoślizgową. / 3) Szerokość krzesła 57 cm +/- 2 cm, / 4) Wysokość krzesła 103 cm +/- 2 cm, / 5) Wysokość siedziska 51 cm +/- 2 cm, / 6) Szerokość siedziska 48 cm +/- 2 cm, / 7) waga krzesła nie większa niż 10 kg, / 8) wymagane obciążenie użytkowe minimum 140 kg, / 9) podstawa mobilna na 4 kółkach z blokadami, / 10) boczne barierki, / 11) możliwość transportu pacjenta na krześle w pozycji siedzącej, / 12) oparcie dla pleców wykonane z tworzywa sztucznego, wytrzymałe i odporne na wszelkie środki dezynfekujące, / 13) regulacja wysokości hydrauliczna lub elektryczna lub bez regulacji / 14) Demontowane oparcie. / 15) Odchylane podłokietniki / 16) Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości. / 17) Koła o średnicy 5”. Dwa hamulce. / 18) Siedzisko z wycięciem sanitarnym / 19) Oznakowanie CE					8

3	Krzesełko mikcyjne / Rok produkcji 2023 / 1) Regulacja wysokości co 2 cm, / 2) miękkie podparcia pod dłonie – np. pianka poliuretanowa, / 3) zdejmowana deska sedesowa oraz pojemnik/wiaderko ze szczelną pokrywą, / 4) materiał wykonania konstrukcji to aluminium, / 5) konstrukcja składana, / 6) waga maksymalna to 9 kg, / 7) maksymalne obciążenie użytkowe minimum 120 kg, / 8) wysokość siedziska krzesła pomiędzy 53 – 63 cm +/- 9 , / 9) głębokość siedziska 43 cm +/- 2 cm, / 10) szerokość siedziska 48 cm+/-3 cm, / 11) powinno ułatwiać korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym ruchowo, a także pomagać przy wszelkich czynnościach pielęgnacyjnych dotyczących chorego, po zdjęciu wiaderka możliwość stawiania krzesełka bezpośrednio nad sedesem. / 12) Oznakowanie CE					4

4	Materac próżniowy / Rok produkcji 2023 / 1) Powinien być wykonany z wytrzymałego wodoodpornego materiału / 2)wymiarach minimalnych 200 cm x 82 cm, / 3) odporny na mycie i odkażanie, / 4) przeznaczony do unieruchomienia i transportu oraz wykonania diagnostyki RTG, TK, MRI pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa oraz do transportu pacjenta pomiedzy kondygnacjami w razie niebezpieczeństwa, / 5) materac powinien być zgrzewany, / 6) możliwość używania go w niskich temperaturach +60 do -40 stopni Celsjusza, / 7) materac musi posiadać test szczelności, który trwa 48 h, / 8) powinien posiadać pompkę dwukierunkową, pokrowiec i instrukcję obsługi, musi być łatwy do czyszczenia, posiadać minimum 3 pasy bezpieczeństwa pacjenta, posiadać minimum 6 uchwytów po bokach do przenoszenia pacjenta. / 9) Min. 28 komór materaca wypełnionych specjalnym sprężystym i trwałym granulatem nie przemieszczającym się pod wpływem ciężaru pacjenta / 10) Ciężar materaca maks. 7 kg oraz udźwig min 150 kg / 11) Oznakowanie CE					48

5	Stolik do badań niemowląt / Rok produkcji 2023 / 1) Stolik do badań niemowląt: 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa, / 2) Wykonanie: stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, / 3) podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, / 4) wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, / 5) blat stalowy lakierowany proszkowo z bandami z tworzywa ABS z zaokrąglonymi, bezpiecznymi krawędziami, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym, / 6) szafka z płyty meblowej laminowanej, front z płyty meblowej laminowanej, / 7) wymiary stolika: szerokość: 900 mm +/- 30 mm / 8) głębokość: 700 mm +/- 30 mm / 9) wysokość od podłoża do blatu: 900 mm +/- 30 mm / 10) wysokość całkowita stolika: 980 mm +/- 30 mm / 11) Wymiar blatu z bandami 910x705x70 mm +/- 30 mm / 12) Wymiar powierzchni użytkowej blatu 740x620 mm. +/- 30 mm / 13) Oznakowanie CE					4

Razem cena oferty