SKŁAD JEDNEGO ZESTAWU:

Opatrunek osobisty wodoszczelny typu „W” duży – szt. 2

Opatrunek osobisty wodoszczelny typu „W” mały – szt. 2

Opatrunek pyłoszczelny typu A – szt. 1

Olaes Modular 6 – szt. 1

Opatrunek koagulacyjny w jałowej gazie typu CELOX – szt. 1

Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 – szt. 2

Chusta trójkątna bawełniana – szt. 2

Opatrunek hydrożelowy typu WATER JEL WJ 30 (na twarz) – szt. 2

Opatrunek hydrożelowy typu WATER JEL WJ 70 – szt. 2

Kompresy gazowe 9x9 a3 – szt. 2

Siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 – szt. 1

Siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 – szt. 1

Opaska elastyczna 4m x 12 cm – szt. 2

Opaska dziana 4m x 10 cm – szt. 4

Plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m – szt. 2

Plaster 1m x 6 cm z opatrunkiem – szt. 2

Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową – szt. 1

Kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy dla dorosłych dwa rozmiary – szt. 2

Szyna SAM SPLINT 91 cm – szt. 2

Maska do sztucznego oddychania typu Poczet Mask – szt. 1

Koc izotermiczny – szt. 1

Nożyczki ratownicze – szt. 1

Agrafki – szt. 10

Rękawiczki nitrylowe nr L – 5 par

Rurka ustno gardłowa kodowana kolorami (biała, zielona, żółta) – szt. 3

Płyn do dezynfekcji 100 ml – szt. 1

Broker receptorów węchowych – szt. 10

Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów – szt. 1