Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 30.12.2021r.

**Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 16/21**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej do apteki szpitalnej w podziale na zadania”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 14, poz. 3-6**

Proszę o dopuszczenie strzykawek tylko z logo producenta, bez nazwy własnej na cylindrze.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 14, poz. 3-6**

Proszę o dopuszczenie strzykawek 2 częściowych z rozszerzoną skalą

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 15, poz. 1-7**

Proszę o dopuszczenie igieł długościętych dla wszystkich rozmiarów

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 15, poz. 1-7**

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

1) 0,5 x 25

2) 0,6 x 32

3) 0,7 x 32

4) 0,8 x 38

5) 0,9 x 38

6) 1,1 x 38

7) 1,2 x 38

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny o gramaturze 35 g/m2

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny o gramaturze 45 g/m2

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań pakowanych pojedynczo (1 opakowanie = 1 komplet)

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe cechy asortymentu zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny o gramaturze 18 g/m2

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 18, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie czepka o średnicy 38 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) – 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu, wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

**Zgodnie z SWZ**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**