## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartoś nettto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Teczka na szkiełka i preparaty mikroskopowe. Wykonana z twardej tektury, chroniąca szkiełka przed uszkodzeniem w trakcie przechowywania lub transportu z polem do opisu preparatów. 1 teczka z 20 miejscami na szkiełka | 30 szt.
2 | Kuweta laboratoryjna wykonana z melaminy długości 350mm (+/-25mm), szerokości 250mm (+/-25mm), wysokości 40mm (+/-25mm). Odporna na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C. | 5szt.
3 | Filtr bibułowy krążki o średnicy 150 mm 1 op. 100 sztuk Czas filtracji 88 s | 1 op
4 | Pojemnik do barwienia z tworzywa sztucznego o pojemności 80ml. Odporny na temperatury od -170 do +121C. Pojemnik wraz z statywem na szkiełka mikroskopowe (12 szkiełek o wymiarach 75x25x1mm). Konstrukcja statywu uniemożliwia kontakt pola do opisu z roztworem do barwienia. | 4 szt.
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartoś nettto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Elektroniczny, 2-kanałowy stoper z funkcją odliczania w dół i w górę, wskazaniem czasu i funkcją pamięci. Czas pracy: 99 godzin, 59 min., 59 sek. w przedziałach sekundowych. Oba kanały mogą działać równolegle. Alarm przy osiągnięciu pozycji zero. Automatyczne przełączenie do dalszego odliczania czasu po osiągnięciu punktu zerowego. Przycisk start/stop jest równocześnie przyciskiem pamięci i wywoływania dla obu kanałów. Z magnesem i klipsem do powieszenia | 3 szt.
2 | Przenośna, mała waga laboratoryjna. Zakres pomiarowy do 500 g, dokładność 0,01 g. Możliwość zasilania z sieci. Z zasilaczem sieciowym. | 1 szt.
3 | Termometr cyfrowy -zaprojektowany specjalnie do kontroli temperatury wewnątrz zamrażarek i lodówek -obudowa z magnesem pozwala na łatwe umieszczenie termometru na wszystkich metalowych częściach zamrażarek i lodówek -czujnik z przewodem długości 1 m może być umieszczony wewnątrz komory zamrażarki/lodówki -bardzo wysoka dokładność pomiaru -możliwość sprawdzenia poprawności działania układów elektronicznych termometru Specyfikacja: zakres pomiaru -50 do 150 stopni C dokładność +/- 0,3 stopnia C czujnik 40x5mm z przewodem długości 1 m bateria 1x1,5 V ciężar do 100 g Gwarancja min 12 m-cy…………./podać ilość miesięcy jeżeli dłuższa/ W przypadku niepodania Zamawiajacy przyjmie 12 m-cy | 5 szt.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Cylinder miarowy szklany 100 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
2 | Cylinder miarowy szklany 250 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
3 | Kolba szklana Erlenmajera 500 ml | 5 szt.
4 | Lejek szklany o średnicy 100 mm | 5 szt.
5 | Zlewka szklana 2000 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
6 | Zlewka szklana 1000 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
7 | Zlewka szklana 500 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
8 | Zlewka szklana 250 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
9 | Zlewka szklana 150 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
10 | Zlewka szklana 100 ml ( cechy miarowe niezmywalne, autoklawowalne ) | 5 szt.
11 | Barwiacz szklany typu Coplin na 10 szkiełek podstawowych | 5 szt.
12 | Barwiacz szklany typu Hellendahl z rozszerzeniem górnym na 16 szkiełek podstawowych | 5 szt.
13 | Butelka szklana, szkło neutralne z podziałką, zamykana zakrętką z gwintem 1000 ml | 5 szt.
14 | Butelka szklana, szkło neutralne z podziałką, zamykana zakrętką z gwintem 500 ml | 5 szt.
15 | Dozownik butelkowy (poj.-ml 5,0-30,0 ml), podziałka ml- 0,05; precyzja max – 0,1 (wraz z butelką na 1 litr). | 2 szt.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf Research plus będących na wyposażeniu, o pojemności 0,1-20ul. -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf -Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu -Precyzyjny kształt. -Niesterylne -Długość końcówek 40 mm - w zestawie pudełko wielorazowe oraz 5 wkładów wymiennych po 96 końcówek (480 końcówek). -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 op.
2 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf Research plus będących na wyposażeniu, o pojemności o pojemności 0,1-20ul; PCR clean - Całkowita długość końcówki 40mm - Niewielka zwilżalność. - Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii) -Precyzyjny kształt. - Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów - Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek) -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do stacji automatycznych marki Eppendorf, - Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 5 op.
3 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf Research plus będących na wyposażeniu, o pojemności 2-200ul. -Pudełko zoptymalizowane także do pipet wielokanałowych -Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf -Końcówki mogą być pobierane bezpośrednio z opakowania -Pudełko wielokrotnego użycia, -Niewielka zwilżalność końcówek. -Wysoka stabilność temperaturowa końcówek -Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu -Precyzyjny kształt. -Niesterylne -Długość końcówek 53 mm - 1 opakowanie: pudełko wielorazowe oraz 5 wkładów wymiennych po 96 końcówek (480 końcówek) -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 op.
4 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf Research plus będących na wyposażeniu, o pojemności 2-200ul; PCR Clean -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf -Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu -Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem -Precyzyjny kształt. -Długość końcówek 53 mm - Opakowanie zawiera 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.). -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów,biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 5 op,
5 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf Research plus będących na wyposażeniu, o pojemności 50-1000ul 1 op = pudełko i 5 statywów po 96 końcówek -Pudełko zoptymalizowane także do pipet wielokanałowych -Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf -Końcówki mogą być pobierane bezpośrednio z opakowania -Pudełko wielokrotnego użycia -Niewielka zwilżalność końcówek. -Wysoka stabilność temperaturowa końcówek -Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu -Precyzyjny kształt. -Niesterylne -Długość końcówek 71 mm - Opakowanie zbiorowe zawiera pudełko na 96 końcówek oraz 5 wkładów wymiennych po 96 końcówek (480 końcówek) -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 op.
6 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf Research plus będących na wyposażeniu, o pojemności 50-1000ul; PCR Clean -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf -Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu -Precyzyjny kształt. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, -Niesterylne -Długość końcówek 71 mm - Opakowanie zbiorowe zawiera 10 tacek po 96 końcówek (960 szt.), -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem - Możliwośćściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 5 op.
7 | Probówki typu Eppendorf, PCR Clean, bezbarwne, z dnem stożkowym o poj. 1,5 ml, z podziałką. 1 op=100szt • Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. • Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka np. podczas inkubacji; pozwala na otwieranie probówki go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. • Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. • Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg • Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. • Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania • System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równoważny • Zapewniona funkcjonalność i sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C • Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku w 121st. C przez 20min • Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem | 5 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Zestaw pipet wraz z statywem karuzelowym na 6 pipet. Pipety jednokanałowe z certyfikatem IVD, o zmiennych objętościach: 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 2–20 μL 10–100 μL, 20–200 μL, 100–1,000 μL. Pipety o wysokiej odporności na chemikalia i naprężenia mechaniczne. W pełni autoklawowalne. Wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. Waga pipety nie większa niż 80g. Kompatybilne z końcówkami typu Eppendorf. Spełniają wymagania normy EN ISO 8655. w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. | 1 zestaw
2 | Dozownik elektroniczny umożliwiający pipetowanie płynów o objętościach w zakresie od 1 µL do 50 mL, kompatybilny z tipsami typu Combitips Advanced, wraz ze statywem ładującym. Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania Osobny przycisk do zrzucania końcówek Automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu informacji o jej pojemności Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości Możliwość ustawienia prędkości pobierania i dozowania Przetrzymywanie ostatnich używanych ustawień dla każdego rodzaju końcówek Wyposażony w ładowarkę Akumulator litowo-jonowy Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania Możliwość pracy także w trakcie ładowania Dzięki modułowi „sleep”, urządzenie oszczędza baterię kiedy nie jest używane i włącza się ponownie po jego poruszeniu Wbudowany chip RFID przechowuje wszystkie najważniejsze parametry dozownika, takie jak: numer seryjny, objętość dozowania, ustawienia fabryczne i in. Musi posiadać Deklarację Zgodności CE Waga nie powinna być większa niż 190g Gwarancja minimum 24 miesiące | 1 szt.
3 | Końcówki 0,2 ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 1 op.
4 | Końcówki 0,5ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 1 op.
5 | Końcówki 1ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 2 op.
6 | Końcówki 2,5 ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 2 op.
7 | Końcówki 5 ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 2 op.
8 | Końcówki 10ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 2 op.
9 | Końcówki 25 ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 1 op.
10 | Końcówki 50 ml działające na zasadzie bezpośredniego wypierania kompatybilne z dozownikiem elektronicznym (poz.2) -Precyzyjny kształt. - Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację pożądanej końcówki - Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego - Wysoka dokładność dozowania niezależnie od gęstości i lepkości cieczy - Zapobieganie zanieczyszczeniu przez aerozole dzięki hermetycznie uszczelnionemu tłoczkowi - cylinder wykonany z najwyżej, jakości polipropylenu, tłok (piston) wykonany z polietylenu - Ochrona przed substancjami radioaktywnymi i toksycznymi -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane bez środków poślizgowych, biocydów i plastyfikatorów - Dostępne certyfikaty CE - certyfikaty PCR clean, -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia UE 1326/2001 oraz Decyzji Komisji 2001/2 / WE- wymagane poświadczenie certyfikatem. 1op = 100 szt | 1 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Probówki typu Eppendorf bezbarwne, z dnem stożkowym o poj. 1,5 ml, z podziałką. Probówki: - muszą być wykonane z polipropylenu z wysoką opornością chemiczną - muszą wyposażone w płaski korek Safe-Lock, który zwiększa bezpieczeństwo pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym (płaski korek z powierzchnią do opisu) - muszą zawierać cienką błonę w pokrywce – co umożliwia pobranie zawartości z probówki poprzez nakłucie błony w środku pokrywki - muszą nadawać się do wirowania z prędkością maksymalną – 30 000 x g , tak aby nie dochodziło do pękania lub odkształcania się probówek na skutek działania w/w prędkości - muszą zawierać matowe pole do opisu - muszą nadawać się do sterylizacji w autoklawie ( 121°C, 20 min ) 1 op=1000szt | 6 op.
2 | Końcówki do pipet typu Eppendorf o pojemności 0,1-10ul ( długość 34mm ), bezbarwne, kompatybilne z pipetami EppendorfResearch i Reference - końcówki produkowane z najwyższej jakości polimerów, bez dodatku plastyfikatorów, które mogą obniżać jakość reakcji 1 op=2 x 500szt | 1 op.
3 | Końcówki do pipet typu Eppendorf o pojemności 0,5-20ul ( długość 46mm ), bezbarwne, kompatybilne z pipetami EppendorfResearch i Reference - końcówki produkowane z najwyższej jakości polimerów, bez dodatku plastyfikatorów, które mogą obniżać jakość reakcji 1 op=2 x 500szt | 1 op.
4 | Końcówki do pipet typu Eppendorf o pojemności 2-200ul ( długość 53mm ), żółte, kompatybilne z pipetami EppendorfResearch i Reference - końcówki produkowane z najwyższej jakości polimerów, bez dodatku plastyfikatorów, które mogą obniżać jakość reakcji 1 op=2 x 500szt | 2 op.
5 | Końcówki do pipet typu Eppendorf o pojemności 50-1000ul ( długość 71mm ), niebieskie, kompatybilne z pipetami EppendorfResearch i Reference - końcówki produkowane z najwyższej jakości polimerów, bez dodatku plastyfikatorów, które mogą obniżać jakość reakcji 1 op=2 x 500szt | 5 op.
6 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym o poj. 0,5 ml, z podziałką. Probówki: - muszą być koloru bursztynowego – kolor zapewnia ochronę przed światłem odczynnika wrażliwego na działanie światła - muszą być wykonane z polipropylenu z wysoką opornością chemiczną - muszą wyposażone w płaski korek Safe-Lock, który zwiększa bezpieczeństwo pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym (płaski korek z powierzchnią do opisu) - muszą zawierać cienką błonę w pokrywce – co umożliwia pobranie zawartości z probówki poprzez nakłucie błony w środku pokrywki - muszą nadawać się do wirowania z prędkością maksymalną – 30 000 x g , tak aby nie dochodziło do pękania lub odkształcania się probówek na skutek działania w/w prędkości - muszą zawierać matowe pole do opisu - muszą nadawać się do sterylizacji w autoklawie ( 121°C, 20 min ) 1 op=500szt | 2 op.
7 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym o poj. 0,5 ml, z podziałką. Probówki: - muszą być wykonane z polipropylenu z wysoką opornością chemiczną - muszą wyposażone w płaski korek Safe-Lock, który zwiększa bezpieczeństwo pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym (płaski korek z powierzchnią do opisu) - muszą zawierać cienką błonę w pokrywce – co umożliwia pobranie zawartości z probówki poprzez nakłucie błony w środku pokrywki - muszą nadawać się do wirowania z prędkością maksymalną – 30 000 x g , tak aby nie dochodziło do pękania lub odkształcania się probówek na skutek działania w/w prędkości - muszą zawierać matowe pole do opisu - muszą nadawać się do sterylizacji w autoklawie ( 121°C, 20 min ) 1 op=500szt | 2 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Szkiełka nakrywkowe 24x 24 mm 1 op.=100 szt. | 5 op.
2 | Szkiełka nakrywkowe 15x15 mm 1 op.= 200 szt. | 10 op.
3 | Szkiełka nakrywkowe 15x15 mm 1 op.= 200 szt. | 10 op.
4 | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie cięte 76x26x1 mm, jednostronnie zmatowione, czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejaniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki): Charakterystyka szkiełek podstawowych: - wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przeźroczystości, - wymiary: 76x26x1,0mm - opakowania 1 op. = 50 szkiełek, w tekturowych kartonikach łatwe do otwierania (kartonik nieopakowany dodatkowo w folię) UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką. | 100 op.
5 | Szkiełka podstawowe typu SuperFrost lub równoważne - krawędzie cięte 76x26x1 mm, jednostronnie zmatowione, czyste gotowe do użycia z różowym polem do opisu (powłoka pola do opisu chroni szkiełka przed wzajemnym sklejaniem i zarysowaniami, pozwala na opis każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki): Charakterystyka szkiełek podstawowych: - wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przeźroczystości, - adhezyjne; o zwiększonej przyczepności dla fragmentów tkanek i preparatów cytologicznych - opakowania 1 op. = 72 szkiełka, w tekturowych kartonikach łatwe do otwierania (kartonik nieopakowany dodatkowo w folię) UWAGA: szkiełka nie mogą być oddzielone od siebie dodatkową bibułką. | 5 op.
6 | Pudełka z tworzywa na 100 szkiełek mikroskopowych (76x26 mm) | 60 szt.
7 | Statyw z PE na przynajmniej 70 szkiełek mikroskopowych o wymiarach wym. 299 x 178 x 21 mm (+/- 20mm) | 1 szt.
8 | Parafilm folia w rolkach o wymiarach 10cm x 38 m (+/-2 cm) | 1 szt.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Mitogen do stymulacji limfocytów T do hodowli komórkowych prowadzonych w celu uzyskania chromosomów do analizy kariotypu w postaci: konkanawaliny A (Con A) lub fitohemaglutyniny (PHA) lub lektyny z fasoli (LF-7) lub mitogenu szkarłatki (PWM). 1 opakowanie o objętości 5ml | 1 op.
2 | Kolcemid stężenie 10ug/ml, sterylnie filtrowany, przechowywanie w temp. < -15C lub temp. 4-8C 1 op=10 ml | 30 op.
3 | Surowica płodowa cielęca, sterylna, przechowywana w temp. < -15C 1 op=500 ml | 15 op.
4 | Trypsyna (1:250) 2,5% (w/v) zawieszona w PBS bez jonów Ca2+, Mg2+; temp. przechowywania -20C Skład: NaCl – 8000mg/l; KCl – 200mg/l; Na2HPO4 – 1150mg/l; KH2PO4 – 200mg/l; trypsyna 25000mg/l 1op = 100 ml | 2 op.
5 | Trypsyna w proszku o aktywności 275 USP U/mg (+/-25); utrata masy przy suszeniu </=5%. Wartość pH 3,0-4,0; rozpuszczalność 2% w wodzie; temp. przechowywania +2-+8C 1op =20g | 1 op.
6 | Kompletne podłoże do prowadzenia hodowli komórkowych komórek szpiku kostnego. Podłoże opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640, uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą i antybiotykami (penicyliną i streptomycyną). Podłoże to nie zawiera żadnych mitogenów oraz podłoża kondycjonującego. Dostarczane jest w postaci zamrożonej i jest gotowe do użycia po rozmrożeniu. 1op = 100ml | 20 op.
7 | Kompletne podłoże do prowadzenia hodowli komórkowych komórek krwiotwórczych. Podłoże opracowane w oparciu o podłoże podstawowe MEM-Alpha, uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą, antybiotykami (penicyliną i streptomycyną) oraz podłożem kondycjonującym. Dostarczane jest w postaci zamrożonej i jest gotowe do użycia po rozmrożeniu. 1op = 100ml | 20 op.
8 | Probówka typu bioreaktor do hodowli komórek w zawiesinie o objętości 15ml wykonana z PP, sterylna. Wymiana gazowa następuje przez 5 otworów w nakrętce z filtrem 0.22 µm PTFE. Dno stożkowe, pasuje do standardowych uchwytów wirówek na probówki 15ml. Żółta nakrętka, szczelna, bez możliwości zbyt mocnego zakręcenia. Wymiary: 17.1 x 120mm Max. prędkość wirowania: 15500 Dla każdej partii towaru dostępny jest certyfikat jakości producenta potwierdzający sterylność, zawartość endotoksyn <0.06 EU/ml, brak DNA/RNA, brak Dnaz/RNaz, brak cytotoksyn. Wytwarzane na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, zgodnie z cGMP i ISO 9001. 1op = 40 szt. | 50 op.
9 | Statyw na probówki wirownicze 15ml i 50ml wykonany z PP, sterylny, kolor żółty, rozkładany (wyjęcie pionowych nóżek pozwala na rozmontowanie statywu i łatwe przechowywanie, gdy nie jest potrzebny). Statyw mieści 18 probówek wirowniczych 15 ml lub 10 probówek wirowniczych 50 ml. Znakowany literami i numerami po bokach, łatwy w myciu i dezynfekcji. Wymiary: 98x209x62 mm | 20 szt.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Podłoże RPMI 1640 z L-glutaminą i NaHCO3 z czerwienią fenolową 1op= butelka 100ml z nakrętką | 100 op.
2 | Podłoże RPMI 1640 z L-glutaminą i NaHCO3 z czerwienią fenolową 1op= butelka 500ml z nakrętką | 5 op.
3 | Płyn Hanksa z dodatkiem 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHCO3 1op= butelka 100ml z nakrętką | 100 op.
4 | Płyn Hanksa z dodatkiem 0,5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHCO3 1op= butelka 500ml z nakrętką | 5 op.
5 | PBS bez Ca i Mg 1op= butelka 100ml z nakrętką | 100 op.
6 | PBS bez Ca i Mg 1op= butelka 500ml z nakrętką | 10 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Roztwór umożliwiający rozdział komórek krwi w gradiencie gęstości (gęstość 1,077g/ml) 1 op= 500 ml | 5 op.
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Kwas solny (HCl) 35-38% cz.d.a masa molowa 36,46g/mol 1op.=500ml | 1 op.
2 | Ksylen cz.d.a. 1op.=500ml | 1 op.
3 | Cytrynian sodu cz.d.a 1op.=250g | 1 op.
4 | Kwas cytrynowy cz.d.a 1op.=250g | 1 op.
5 | Chlorek potasu (KCl), proszek, masa molowa 74,56g/mol cz.d.a 1op.=500g | 1 op.
6 | Chlorek sodu (NaCl), proszek, cz.d.a. 1op.=500g | 1 op.
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 12
Pakiet nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Lazur Giemzy (eozyna i błękit metylenowy) roztwór do mikroskopii; gęstość 0.99 g/cm3 (20°C); wartość pH 6.1 - 7.0 (H2O, 20°C) (nierozcieńczony) 1 op= 1000 mL | 2 op.
2 | Kwas octowy lodowaty 100% bezwodny GR do analizy posiadający certyfikat ACS (American Chemical Society), certyfikat ISO oraz Reag. pH Eur. (certyfikat European Pharmacopeia); masa molowa 60.05 g/mol; gęstość 1.05 g/cm3 (20°C); wartość pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20°C) 1 op=1000 ml | 5 op.
3 | Metanol do analizy posiadający certyfikat ACS (American Chemical Society), certyfikat ISO oraz Reag. pH Eur. (certyfikat European Pharmacopeia); masa molowa 32.04 g/mol; gęstość 0.792 g/cm3 (20°C) 1 op=1000 ml | 10 op.
4 | Olejek imersyjny do mikroskopii, butelka szklana; gęstość 1.02 g/cm3 (20 °C) 1op= 500ml | 5 op
5 | Papierki wskaźnikowe pH 0-14, uniwersalna w paskach, w zakresie pH 0-14 1 op=100 pasków | 2 op.
6 | Alkohol etylowy 96%, masa molowa 46,07 g/mol; gęstość 0.805 - 0.812 g/cm³ (20 °C) 1 op – 500ml | 20 op.
7 | Tabletki buforu pH 6,8 do przygotowywania roztworu buforowego wg Weisego. 1 tabletka rozpuszczana w 1L wody. Produkt posiada certyfikat IVD i CE. 1op – 100 tabletek | 1 op.
8 | Ludzka interleukina-2 (IL-2), rekombinowana, wolna od endotoksyn, do wykorzystania w hodowlach komórkowych w celu pobudzenia wzrostu limfocytów T 1op=10ug | 1 op.
9 | Resiquimod (R848) czystość ≥98% (HPLC), do wykorzystania w hodowlach komórkowych w celu pobudzenia wzrostu limfocytów B oraz komórek dendrytycznych pochodzących ze szpiku kostnego 1op=10mg | 1 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Sonda malująca dla poszczególnych chromosomów autosomalnych (chromosomy pary 1- 22) oraz chromosomów płci (X i Y) czerwona lub zielona /w zależności od potrzeb/ 1op= 5 testów | 10 op.
2 | Sonda malująca ramię krótkie dla poszczególnych chromosomów autosomalnych (chromosomy pary 1- 22) oraz chromosomów płci (X i Y) czerwona lub zielona /w zależności od potrzeb/ 1op= 5 testów | 5 op.
3 | Sonda malująca ramię długie dla poszczególnych chromosomów autosomalnych (chromosomy pary 1- 22) oraz chromosomów płci (X i Y) czerwona lub zielona /w zależności od potrzeb/ 1op= 5 testów | 5 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 14
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 50 ml, z zakręcanym zielonym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z nadrukowaną z jednej strony oraz grawerowaną z drugiej skalą i dwoma polami do opisu z przodu butelki. 1 op. zamykane zipem =10 sztuk | 10 op.
2 | Probówka 15ml, PP, 120x17mm z czerwoną zakrętką płaską sterylna. Probówki muszą zachowywać szczelność i nie odkształcać się podczas wirowania 1 op.=50 sztuk | 5 op.
3 | Probówki 50ml, PP, 114x28mm z czerwoną zakrętką w styropianowym statywie sterylne. Probówki muszą zachowywać szczelność i nie odkształcać się podczas wirowania. 1 statyw=25 szt. | 20 statywów
4 | Pipeta jednomiarowa z PE o długości 156 mm, poj. 3,5ml, wielkość kropli 30-45ul z podziałką, skalowana 1:0,25 1op=500 szt. | 5 op.
5 | Pipeta jednomiarowa z PE o długości 155 mm, poj. 3,5ml, wielkość kropli 35-55ul z podziałką, skalowana 3:0,50 1 op=600 szt. | 10 op.
6 | Skrzynka tekturowa z wkładką i pokrywką na 81 naczyń 1,5/2,0ml (9x9) wymiary skrzynki135x135x45mm 1 op. = 1 szt. | 30 szt.
7 | Statyw na probówki typu S- Monovette plastikowy, przezroczysty, umożliwiający umieszczenie probówek w 2 rzędach po 10 sztuk. Statyw musi być przeznaczony do umieszczenia probówki typu S- Monovette o śr. 16mm lub probówki stożkowej 15 ml, z czerwoną nakrętką, o śr. 17mm | 5 szt.
8 | Statyw na probówki typu S- Monovette plastikowy, przezroczysty, umożliwiający umieszczenie probówek w 2 rzędach po 10 sztuk. Statyw musi być przeznaczony do umieszczenia probówki typu S- Monovette o śr. 13mm | 1 szt.
9 | Uniwersalny statyw wykonany z polipropylenu, koloru szarego, umożliwiający umieszczenie probówek w 5 rzędach po 10 sztuk. Statyw musi być przeznaczony do umieszczenia probówki typu S- Monovette o śr. 11mm. Wymiary statywu: wysokość: 45mm; długość 152mm; szerokość 80mm. | 1 szt.
10 | Pipeta jednomiarowa z PE, pojedynczo pakowane, sterylne, o długości 156 mm, poj. 3,5ml, wielkość kropli 30-45ul z podziałką, skalowana 1:0,25 1op=840szt (20x42 szt.) | 5 op.
11 | Pipeta jednomiarowa z PE pojedynczo pakowane, sterylne, o długości 155 mm, poj. 3,5ml, wielkość kropli 35-55ul z podziałką, skalowana 3:0,50 1op=840szt (20x42 szt.) | 5 op.
12 | Skrzynka tekturowa z wkładką i pokrywką na 49 probówek o pojemności 15ml (7x7) 1 op. = 1 szt. | 30 szt.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 15
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 15
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Vectashield mounting medium dla fluorescencji H-1000 1op. = 10ml | 3 op.
2 | TPA (Phorbol 12-mirystate-13-acetate) do hodowli komórkowych 1op. = 5mg | 1 op
3 | Tween 20 do biologii molekularnej 1op. = 100ml | 1 op
4 | Przeciwciało AMCA ANTI-HUMAN IgG (H+L) 1op=0,5mg | 2 op
5 | Przeciwciało AMCA ANTI-HUMAN KAPPA CHAIN 1op=0,5mg | 2 op
6 | Przeciwciało AMCA ANTI-HUMAN LAMBDA CHAIN 1op=0,5mg | 2 op
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 16
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 16
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | DAPI II Counterstain (125 ng DAPI/mL in antifade mounting solution) (2 x 500uL) | 5 op.
2 | 20 x SSC 1op=500g | 2 op.
3 | Rubber Cement, Fixogum 1op.=125ml | 10 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 17
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 17
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Sonda do wykrywania translokacji, dual fusion E2A/PBX1: 1q23.3 Red (147, 110, 117 kb), 19p13.3 Green (110, 146, 321 kb) 10 testów/opakowanie | 1 op
2 | Sonda do wykrywania translokacji, dual fusion E2A/PBX1/HLF: 1q23.3 Red (147, 110, 117 kb), 19p13.3 Green (110, 146, 321 kb), 17q22 Blue (482, 323, 166 kb) 10 testów/opakowanie | 2 op
3 | Zestaw sond FISH do diagnostyki pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową CLL: P53/ATM: 17p13.1 Red (161 kb) , 11q22.3 Green (182 kb) D13S319/13qter/12cen Deletion, Enumeration: 13q14.2-14.3, Red; 13qter,13q34, Blue; D12Z3, Green 1 op. 2 x 10 testów | 5 op
4 | Zestaw sond FISH do diagnostyki pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową CLL: Alpha Satellite 12: D12Z3, Red 13q14.3 Deletion: 13q14.2-q14.3, Red; 13qter, 13q34, Green; P53 (TP53) Deletion: 17p13.1, Red; D17Z1, Green; ATM Deletion: 11q22.3, Red; D11Z1, Green; MYB Deletion: 6q23.3, Red; D6Z1, Green; 1 op. 5 x 10 testów | 2 op
5 | Sonda PML/RARα(RARA) Translocation, Dual Fusion: 15q24.1, Red (151, 174 kb); 7q21.1-q21.2, Green (167, 164 kb) 1 op. 10 testów | 2 op
6 | Sonda PML/RARα(RARA) Translocation, Dual Fusion z szybkim, jednogodzinnym protokołem hybrydyzacji: 15q24.1, Red (151, 174 kb); 17q21.1-q21.2, Green (167, 164 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
7 | Sonda TCRAD Breakapart: 14q11.2, Red (225 kb); 14q11.2, Green (143 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
8 | Sonda TCRB Breakapart: 7q34, Red (177 kb); 7q34, Green (133 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
9 | Sonda Del (5q) Deletion: 5q31.2, Red (186 kb); 5p15.3, Green (376 kb) 1 op. 10 testów | 2 op
10 | Sonda Del(7q) Deletion: 7q22, Red (396 kb); 7q31.2, Green (203 kb) 1 op. 10 testów | 2 op
11 | Sonda centromerowa chromosomu 12 do diagnostyki CLL: D12Z3, Red lub Green 1 op. 10 testów | 1 op
12 | Sonda AML1 Breakapart: 21q22.1, Red (156 kb); 21q22.1, Green (169 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
13 | Sonda AML1/ETO Translocation, Dual Fusion: 21q22.1, Red (156, 169 kb) 8q21.3, Green (151, 194 kb) 1 op. 10 testów | 2 op
14 | Sonda ATM Deletion: D11Z1, Green; 11q22.3, Red (182 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
15 | Sonda BCL6 Breakapart: 3q27.3, Red (165 kb); 3q27.3, Green (170 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
16 | Sonda BCR/ABL Dual Fusion, Translocation: 22q11.22-q11.23, Green (169, 148 kb) 9q34.11-q34.12, Red (173, 346 kb) 1 op. 10 testów | 3 op
17 | Sonda BCR/ABL Translocation, Dual Fusion: 22q11.22-q11.23, Green (169, 148 kb) 9q34.11-q34.12, Red (346 kb); 9q34.11-q34.12, Blue (173 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
18 | Sonda CBFβ/MYH11 Translocation, Dual Fusion: 16p13.1, Green (621 kb) 16q22, Red (617 kb) 1 op. 10 testów | 2 op
19 | Sonda CKS1B/CDKN2C Amplification, Deletion: 1p32.3, Green (168 kb) 1q21.3, Red (180 kb) 1 op. 10 testów | 5 op
20 | Sonda cMYC Breakapart: 8q24.21, Red (173 kb); 8q24.21, Green (186 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
21 | Sonda dla 13q14.3 Deletion: 13q14.2-q14.3, Red (215, 93 kb) 13q34, Green (132 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
22 | Sonda D13S25 Deletion: 13q14.3, Red (306 kb); 13q34, Green (132 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
23 | Sonda D13S319 Deletion: 13q34,Green (129, 328, 132 kb); 13q14.2-14.3, Red (156 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
24 | Sonda dla D13S319/13qter/12cen Deletion, Enumeration: D12Z3, Green 13q14.2-14.3, Red (156 kb); 13q34, Blue (129, 328, 132 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
25 | Sonda 20q Deletion: 20q12, Red (331 kb); 20q13.1, Green (141, 174 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
26 | Sonda E2A Breakapart: 19p13.3, Green (163 kb); 19p13.3, Red (189 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
27 | Sonda EVI1 Breakapart: 3q26.2, Blue (563 kb); 3q26.2, Green (181 kb) 3q26.2, Red (158 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
28 | Sonda FIP1L1/CHIC2/PDGFRA Deletion, Fusion: 4q12, Green (177,174 kb) 4q12, Red (174 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
29 | Sonda IGH Breakapart: 14q32.3, Red (176 kb); 14q32.3, Green (324, 289 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
30 | Sonda IGH Breakapart: 14q32.3, Red (393 kb); 14q32.3, Green (324, 289 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
31 | Sonda IGH/BCL2 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 18q21.33, Red (585 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
32 | Sonda IGH/CCND1 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 11q13.3, Red (155, 162 kb) 1 op. 10 testów | 3 op
33 | Sonda IGH/CCND3 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 6q21, Red (158, 244 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
34 | Sonda IGH/cMYC Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 8q24.21, Red (220, 186 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
35 | Sonda IGH/FGFR3 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 4p16.3, Red (118, 126 kb) 1 op. 10 testów | 4 op
36 | Sonda IGH/MAF Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 16q23, Red (409, 148, 145, 91, 116, 372, 112, 119, 125 kb) 1 op. 10 testów | 4 op
37 | Sonda IGH/MAFB Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 20q12, Red (195, 161, 401 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
38 | Sonda IGH/MYEOV Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (393, 324, 289 kb) 11q13.3, Red (155, 162 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
39 | Sonda IGK Breakapart: 2p11.2, Green (606 kb); 2p11.2, Red (301 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
40 | Sonda IGL Breakapart: 22q11.21-q11.23, Green (307 kb); 22q11.21-q11.23, Red (278 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
41 | Sonda MLL Breakapart: 11q23.3, Green (170 kb); 11q23.3, Red (87 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
42 | Sonda MLL/AFF1 Translocation, Dual Fusion: 11q23.3, Green (200 kb); 4q21.3-q22.1, Red (220, 61, 110, 211 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
43 | Sonda MYB Deletion: D6Z1, Green; 6q23.3, Red (183 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
44 | Sonda P16 Deletion: D9Z3, Green; 9p21.3, Red (193 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
45 | Sonda P53 Deletion: D17Z1, Green; 17p13, Red (161 kb) 1 op. 10 testów | 5 op
46 | Sonda P53/ATM: 17p13, Red (161 kb); 11q22.3, Green (182 kb) 1 op. 10 testów | 5 op
47 | Sonda PDGFRB Breakapart:; 5q32, Green (154 kb) ; 5q32, Red (107 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
48 | Sonda RARα Breakapart: 17q21.1-q21.2, Green (164 kb); 17q21.1-q21.2, Red (167 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
49 | Sonda TCL1 Breakapart: 14q32.13-q32.2, Red (138 kb); 14q32.13-q32.2, Green (124 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
50 | Sonda TEL/AML1 Translocation, Dual Fusion: 12p13.2, Red (180, 168 kb); 21q22.1, Green (156, 169 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
51 | Sonda TLX1 Breakapart: 10q24.31, Red (179 kb); 10q24.31, Green (124 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
52 | Sonda TLX3 Breakapart: 5q35.1, Red (162 kb); 5q35.1, Green (173 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
53 | Sonda BCL2 Breakapart: 18q21.33-q22.1, Green (161, 196 kb); 18q21.33-q22.1, Red (304, 176 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
54 | Sonda BCL6 Breakapart: 3q27.3-q28, Red (461 kb); 3q27.3-q28, Green (366, 165 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
55 | Sonda CCND1 Breakapart: 11q13.3, Red (159, 373 kb); 11q13.3, Green (154, 289 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
56 | Sonda IGH/BCL2 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (176, 170, 324, 289 kb) 18q21.33-q22.1, Red (161, 196, 304, 176 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
57 | Sonda IGH/CCND1 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (176, 170, 324, 289 kb) 11q13.3, Red (267, 223 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
58 | Sonda IGH/MALT1 Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (176, 170, 324, 289 kb); 18q21.31-q21.32, Red (171, 228, 132, 306 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
59 | Sonda IGH/MYC Translocation, Dual Fusion: 14q32.3, Green (176, 170, 324, 289 kb); 8q24.21, Red (197, 277, 186, 297 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
60 | Sonda MALT1 Breakapart: 18q21.31-q21.32,Green (132, 306 kb); 18q21.31-q21.32, Red (171, 228 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
61 | Sonda MYC Breakapart: 8q24.21, Red (396 kb); 8q24.21, Green (148, 297 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
62 | Sonda RB1 Deletion: 13q14.2, Red (318 kb); 13q34, Green (129, 328, 132 kb) 1 op. 10 testów | 1 op
63 | Sonda 1p36/1q25 and 19q13/19p13 Deletion Probe Kit: 1p36.32 Red, 1q25.2 Green; oraz 19p13.2 Green 19q13.33 Red; 1 op 10 testów | 1 op
64 | Tissue Pretreatment Kit – zestaw odczynników do przygotowania próbek FFPE do FISH; 1 opakowanie: 1L buforu + 10 ml enzymu | 2 op
65 | Sonda molekularna podwójnie znakowana delecyjna, breakapart lub fuzyjna gotowa do użycia, 10 testów; Sondy dostarczane z DAPI w zestawie | 2 op
66 | Sonda molekularna centromerowa na dowolny chromosom znakowana fluorochromem zielonym albo czerwonym; 5 testów; Sondy dostarczane z DAPI w zestawie | 3 op
67 | Dowolna sonda molekularna patomorfologiczna 10 badań, gotowe do użycia. Sondy dostarczane z DAPI w zestawie | 2 op
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 18
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 18
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Ultraczysta woda pozbawiona RNaz dzięki zastosowaniu DEPC, wolna od egzo- i endonukleaz, poddana ultrafiltracji oraz autoklawowaniu. 4x100 ml | 2 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 19
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 19
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | l | Stawka podatku VAT | nazwa własna/ numer kat. | Cena jedn. Brutto | Warość brutto
1 | Sonda dla genu ALK zlokalizowanego na chromosomie pary 2, region 2p23. Sonda typu Dual Color, Dual Fusion. Sonda typu Break apart wyznakowana w dwóch kolorach: pomarańczowym o długości fragmentu 300 kb oraz zielonym o długości fragmentu 450 kb, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji, CE. Dostarczana w zestawie z DAPI 1 op. = 20 testów | 1 op.
2 | Zestaw odczynników zawierający sondę molekularną centromerową predenaturowaną dla chromosomu 8 znakowaną (D8Z2) Spectrum Orange wraz z zestawem odczynników służących do odpłukania sondy po hybrydyzacji ze znakiem CE 1 op=1 zestaw=20 testów | 1 op.
3 | Dwukolorowa sonda centromerowa dla chromosomów X i Y kolor pomarańczowy oraz zielony CEP X (DXZ1)/Y (DYZ1) ze znakiem CE, za szkiełkami kontrolnymi, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE 1 op= 20 testów | 1 op.
4 | Sonda centromerowa dla poszczególnych chromosomów autosomalnych (chromosomy pary 1-4, 6-12, 15-18, 20) oraz chromosomów płci (X i Y) Spectrum Orange lub Green lub Aqua; sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji, RUO 1op= 20 testów | 1 op.
5 | Sonda dla genu C- MYC (region 8q24.12-q24.13) o długości fragmentu 120 kb. Wyznakowana na kolor pomarańczowy, Spectrum Orange sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji. 1 op= 20 testów | 1 op.
6 | Sonda dla genu IGH (region 14q32) typu Break apart wyznakowana w dwóch kolorach: pomarańczowym o długości fragmentu 250 kb oraz zielonym o długości fragmentu 900 kb, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji. 1 op. = 20 testów | 1 op.
7 | Sonda dla genu TCR (region 14q11) typu Break apart wyznakowana w dwóch kolorach: pomarańczowym o długości fragmentu 659 kb oraz zielonym o długości fragmentu 714 kb, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji. 1 op. = 20 testów | 1 op.
8 | Sonda rearanżacyjna typu break apart, dwukolorowa do oznaczania rearanżacji w obrębie 5q32-33 ze znakowaniem Red końca 5’ genu PDGFRB o długości 351kb (bliżej regionu centromerowego) i znakowaniem Green końca 3’ genu CBFB o długości 368kb obejmująca gen TCOF1(bliżej regionu telomerowego) 1 op.= 10 testów ze znakiem CE | 1 op.
9 | Sonda dwukolorowa dla chromosomów X i Y kolor pomarańczowy i zielony CEP X (DXZ1) / Y (SRY), sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji. 1 op.= 20 testów | 1 op.
10 | Gotowy do użycia zestaw do przygotowania preparatów bezpośrednich szpiku lub krwi obwodowej bez konieczności prowadzenia hodowli komórkowej. Zestaw zawiera protezę 2500-3000 U/mg (3x25mg), bufor do proteazy oraz roztwory płuczące. | 1 op.
RAZEM:
| ….................................................................................. |  |  |  |  | ….............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy