|  | Część III - PULSOMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PULSOMETR Funkcje podstawowe które powinien zawierać produkt. data i dzień tygodnia godzina (12/24h) język menu: Angielski podświetlenie wodoszczelność - 30m Funkcje treningowe: HeartTouch - bezdotykowy przycisk Funkcje pomiaru wysiłku: automatycznie ustawiane limity HR (bpm) na podstawie wieku ręcznie ustawiane limity HR (bpm) średnie i maksymalne tętno z treningu strefy bazujące na tętnie z alarmem dźwiękowym i wizualnym tętno - bpm Funkcje zapisu: pliki treningowe (z podsumowaniami) - 1 W zestawie: pulsometr nadajnik kodowany instrukcja w języku polskim | 18523000-1 | szt. | 30 |
| 2. | PULSOMETR Funkcje podstawowe które powinien zawierać produkt: blokada klawiszy data i dzień tygodnia dwie strefy czasowe godzina (12/24h) z alarmem możliwość wymiany baterii przez użytkownika podświetlenie przypomnienie wodoszczelność - 50m wskaźnik zużycia baterii Funkcje treningowe: automatyczny zapis międzyczasów graficzny wskaźnik miejsca w strefie HeartTouch - bezdotykowy przycisk konfiguracja wszystkich linii wyświetlacza liczba okrążeń - 99 powiększenie ekranu trening interwałowy na podstawie czasu i dystansu trening interwałowy na podstawie tętna / tempa / dystans ZoneLock ZonePointer Funkcje pomiaru wysiłku: automatycznie ustawiane limity HR (bpm / %) na podstawie wieku HRmax (na podstawie Fitnes testu Polara) HRmax (na podstawie wieku) HRmax (wprowadzone przez użytkownika) ręcznie ustawiane limity HR (bpm / %) średnie i maksymalne tętno dla każdego okrążenia średnie, minimalne i maksymalne tętno z treningu Strefy bazujące na tętnie z alarmem dźwiękowym i wizualnym tętno - bpm / % Funkcje zapisu: pliki treningowe (z podsumowaniami) - 99 podsumowanie ogólne podsumowanie tygodniowe wskaźnik wolnej pamięci zmienianie czasu uśredniania - 1s, 5s, 15s, 60s Transfer danych: kompatybilne z przystawką IrDA) instrukcja w języku polskim | 18523000-1 | szt. | 1 |