Elektrody, szczypczyki oraz jednorazowe zestawy do przezskórnych zabiegów kręgosłupa – Tabela 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Prod. / nr. kat. | Ilość | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto[zł] | Vat [%] | Wartość brutto[zł] |
| 1 | Jednorazowe elektrody do przezskórnych zabiegów denerwacj -termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości |  | 144 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne i kompletne zestawy do przezskórnych, małoinwazyjnych operacji jednoczasowej,niskotemperaturowej elektrokoagulacji plastyki jądra miażdżystego dysku międzykręgowego z usuwaniem mechanicznym jądra miażdżystego dedykowanymi, kompatybilnymi kleszczykami i modelowaniem przy pomocy termokoagulacji pierścienia włóknistegojądra miażdżystego |  | 144 zestawy |  |  |  |  |
| 3 | Wynajem kompletnego zestawu narzędzi zawierający komplet kaniulowanych, atraumatycznych wierteł kostnych, punchów, igieł , prętów prowadzących, kompletu poszerzaczy skórnych wraz z endoskopem do małoinwazyjnych, endoskopowych zabiegów usuwania przepuklin dyskowych |  | 44 jednodniowy wynajem |  ……….. za 1 dzień |  |  |  |
| 4 | Kompatybilne z oferowanym systemem szczypczyki wielorazowego użytku do mechanicznego usuwania dysku, umożliwiające utworzenie w operowanym dysku, przestrzeni dla jednorazowej elektrody bipolarnej, kompatybilnej z urządzeniem do elektrokoagulacji, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od1,7 do 4,0. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

**Razem wartość: brutto…………………………………… (słownie:……………………………), wartość netto……………………………..(słownie:…………………………………….) ,podatek Vat……………………………….(słownie:……………………………………).**

……………(miejscowość ), dnia…………………. r.

Podpis osoby uprawnionej

**Wynajem kompletnego zestawu narzędzi wraz z endoskopem do małoinwazyjnych, endoskopowych zabiegów usuwania przepuklin dyskowych – Tabela 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Wynajem kompletnego zestawu narzędzi, służących do małoinwazyjnego, endoskopowego usuwania przepuklin dysków kręgosłupa.  | TAK |  |
|  | Komplet kaniulowanych, atraumatycznych wierteł kostnych, obło zakończonych, chroniących struktury nerwowe przed przypadkowym uszkodzeniem. | TAK |  |
|  | Endoskop kręgosłupowy full HD o średnicy kanału roboczego maksymalnie 3,7 mm i kącie widzenia 30 stopni. | TAK |  |
|  | Komplet punchów, kanał roboczy, igły punktujące, pręty prowadzące, komplet poszerzaczy skórnych. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |
|  | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | TAK |  |

**Elektrody do przezskórnych zabiegów denerwacji-termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości oraz jednorazowe (bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi) zestawy do przezskórnych, małoinwazyjnych, operacji jednoczasowej, niskotemperaturowej elektrokoagulacji plastyki jądra miażdżystego – Tabela 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Jednorazowe elektrody do przezskórnych zabiegów denerwacji-termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości – **ilość 144 sztuki.** | TAK |  |
|  | Jednorazowe, sterylne i kompletne zestawy do przezskórnych, małoinwazyjnych, operacji jednoczasowej, niskotemperaturowej elektrokoagulacji plastyki jądra miażdżystego dysku międzykręgowego z usuwaniem mechanicznym jądra miażdżystego dedykowanymi, kompatybilnymi kleszczykami i modelowaniem przy pomocy termokoagulacji pierścienia włoknistego jądra miażdżystego – **ilość 144 zestawy.** | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymienione w pkt. 1 jednorazowe, sterylne i kompletne zestawy - bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi | Bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi - 10 punktówWymagające użycia dodatkowych narzędzi - 0 punktów |  |
|  | Elektrokoagulacja niskotemperaturowa | Temperatura do 40°C - 30 punktówTemperatura od 41°C - 0 punktów |  |
|  | Na czas umowy dostawca użycza nieodpłatnie urządzenie - generator prądów wysokiej częstotliwości do elektrod i zestawów jednorazowych do operacji dysków międzykręgowych. | TAK |  |
|  | Kompatybilne z oferowanym systemem szczypczyki wielorazowego użytku do mechanicznego usuwania dysku, umożliwiające utworzenie w operowanym dysku, przestrzeni dla jednorazowej elektrody bipolarnej, kompatybilnej z urządzeniem do elektrokoagulacji, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. – **ilość 2 sztuki** | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |
|  | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | TAK |  |

……………(miejscowość ), dnia …………………. r.

Podpis osoby uprawnionej