## Arkusz1
PAKIET 1
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata opony, - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej 2,5 x 2,5 cm | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata opony, - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej 5 x 5 cm | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki, elastyczny i sprężysty materiał, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata opony, - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych, liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej 7,5 x 7,5 cm | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 1 |  | 0 | 0
PAKIET 2
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
I. | Kolagenowy prowadnik nerwów obwodowych:
1 | 2mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 3mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 4mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 5mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 6mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 7mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 2 |  | 0 | 0
PAKIET 3
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Płyta szyjna w skład kompletu wchodzi 1 płytka+4 śruby parametry zestawu: - tytanowy, system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; - długość płytki 14 mm – 100mm - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kyfoza ) bez utraty możliwości blokady - blokowanie wkręta do płytki z możliwością powtórzeń, blokowanie wkręta samoistne w płytce, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi - długość wkręta 10-20 mm, średnica kręta od 4.0mm do 4.5mm - dostępne wkręty o stałym i dynamicznym kącie nachylenia do +/- 18 stopni - szerokość płytki 16mm lub mniej - materiał: stop tytanu - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty; | komplet | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Proteza trzonu odcinka piersiowo lędźwiowego rozkręcana Komplet: 1 implant parametry zestawu: - trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu od 13mm do 30mm - regulowana wysokość implantów w zakresie od 20mm do 120mm realizowane płynnie - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii - implant dostępny w pięciu kątach nachylenia podstawy w płaszczyźnie strzałkowej w celu dopasowania do anatomii piersiowo-lędźwiowej - implant jednoelementowy materiał PEEK - możliwość wypełnienia wiórem kostnym dla uzyskania spondylodezy -ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierające dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej -obecność znaczników radiologicznych. | komplet | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 3 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 3 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 4
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
I. | Proteza trzonów kręgowych w odcinkach: piersiowym oraz lędźwiowym z płynną regulacją wysokości
1 | Korpus protezy | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Płytka krańcowa | szt | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
II. | Zestaw do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgowego
1 | implant rozszerzalny typu spine jack :" in situ" | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | zestaw do przygotowqania dojścia | szt | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | cement | szt | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | mieszalnik | szt | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | trokar podający cement | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | igła | szt | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 4 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 4 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 5
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO CZOPAMI WIELOKĄTNYMI PLIF– materiał: stop tytanu Czopy (spacery, cage) wielokątne, rotacyjne (dystrakcja przez rotację o 90˚) o wysokości przed stabilizacją 6, 7, 8, 9, 10mm i po stabilizacji 10, 11, 12, 13 i 14mm o profilu powierzchni oporowych zapobiegających przesuwaniu oraz nie wymagające zastosowania dodatkowych narzędzi dystrakcyjnych. Komplet: 2 czopy do PLIF. | komplet | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Płytka szyjna, wąska nieprzekraczająca szerokości 8 mm, zapewniająca kompresję segmentu z dyskiem szyjnym. Płytka dwuśrubowa umożliwiajaca połączenie z implantem międzytrzonowym za pomocą mechanizmu śrubowego. Płytka w zakresie wielkości 20mm i25 mm. Wkręty w zakresie średnic: 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm. Wkręty w zakresie średnic: 3,5,4,0 i 4,5 mm(rewizyjne) oraz w zakresie długości 14- 20 mm co 2 mm. W skład kompletu wchodzi: 1 płytka, 2 wkręty kostne, 1 śruba do łączenia z dyskiem. | komplet | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | KLATKI MIĘDZYTRZONOWE DO KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO (MATERIAŁ PEEK). Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Zastosowanie wypukłych płaszczyzn pozwala na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Implant wyposażony w 4 specjalne „kolce” tytanowe, pełniące jednocześnie rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania. Protezy w kilku rodzajach wykonania obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm. Dyski dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Komplet: 1 klatka na operowany poziom | komplet | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | SYNTETYCZNY SUBSTYTUT KOŚCI Syntetyczny, biokompatybilny (biozgodny) i resorbowalny ceramiczny granulat do wypełniania ubytków kostnych z czysto fazowego beta-trójwapniowego fosforanu. Dostępny w sześciu rozmiarach ziaren, używanych w zależności od miejsca zastosowania (150 – 500 µm, 500 - 1000 µm, 1000 - 2000 µm, 2000 - 3000 µm, 3000 - 5000 µm, 5000 - 8000 µm). Komplet: 1 x 0,5 cm3 substytutu kości | komplet | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | STABILIZACJA ODCINKA SZYJNEGO Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO – materiał: TYTAN Płyty tytanowe do stabilizacji jedno i wielosegmentarnej w zakresie od 20-110mm, ze skokiem co 2,5mm. Płytka dostosowana do anatomii kręgosłupa szyjnego. Śruby z możliwością wielokierunkowego ustawienia w stosunku do płyty. Dwie śruby jednocześnie blokowane z płytką przez obrót tzw. „śmiała” o 90stopni. Śruby jednokorówkowe i dwukorówkowe, samotnące. Wymagane 3 średnice śrub w zakresie 3,5 - 4,5mm i długości w zakresie 14-20mm, ze skokiem co 2mm. Komplet: 1 płytka, 4 śruby. | komplet | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | STABILIZACJA POTYLICZNO-SZYJNA – materiał: TYTAN Mocowanie w potylicy oraz w masywach bocznych kręgosłupa szyjnego za pomocą specjalnych kotwic (3 długości wymiarowe), haków szyjnych lub śrub szyjnych wieloosiowych. Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach za pomocą jednego mechanizmu blokująco-zabezpieczającego (korek wewnętrzny). Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby wieloosiowe w zakresie średnic 3,5mm i 4,0mm oraz w zakresie długości od 10-36mm ze skokiem co 2mm. Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30-40mm. Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5 mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych. Komplet: 6 elementów mocujących w odcinku potyliczno-szyjnym (6 kotwic; lub 2 kotwice i 4 haki szyjne; lub 2 kotwice i 4 śruby szyjne wieloosiowe), 2 pręty potyliczno-kręgosłupowe, 1 łącznik poprzeczny. | komplet | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | STABILIZACJA DYNAMICZNA MIĘDZYWYROSTKOWA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM Implant do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgów, składający się z wyprofilowanego korpusu, którego główny blok współpracuje z elastyczną taśmą poliestrową służącą do instalowania i pozycjonowania korpusu względem wyrostków kolczystych. Korpus posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki, które po rozłożeniu tworzą tzw. „kołyskę”, w której znajduje się wyrostek kolczysty. Implant wykonany z bio-polimeru PEEK. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego. W instrumentarium specjalne przekłuwacze – szydła oraz napinacz taśmy z kontrolowaną dynamometrycznie siłą jej napięcia/naciągu. Komplet: 1 korpus (o typoszeregu wymiarowym: 8, 10, 12, 14, 16mm), 1 taśma cięgłowa opasająca wyrostki o szerokości 4mm, 1 klips zabezpieczający. | komplet | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM KRĘGOSŁUPA DO PRZEROSTU KOSTNEGO, MATERIAŁ: STOP TYTANU Konstrukcja implantu umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF, TLIF, ALIF itp.). Wszczep o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice („płóz”'), umożliwiające samo-naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Implanty dostępne w dwóch wersjach wykonania ze stopu tytanu oraz z PEEK wg indywidualnego wyboru operatora. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17mm, co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35mm dopasowany do lordozy lędźwiowej. Komplet: 1 czop | komplet | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | PROTEZA TRZONÓW SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA MATERIAŁ PEEK – STAŁA Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego wykonany z materiału PEEK o wymiarach szerokość ok. 14mm, głębokość ok. 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm i od 50 do 75mm, ze skokiem co 5mm. Proteza zabezpieczona dodatkowymi 4 kolcami tytanowymi na górnej i dolnej powierzchni zakleszczanymi w graniczne trzonu zabezpieczająca przeszczep przed wypadaniem. Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości w postaci pasty. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. W środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu. Komplet: 1 proteza trzonu. | komplet | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | PROTEZA TRZONÓW SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA MATERIAŁ TYTAN – STAŁA Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego wykonany ze stopu tytanu. Proteza w postaci perforowanego walca pustego w środku. Proteza w zakresie średnic D10, 12, 14mm i w zakresie wysokość od 10 do 70 mm ze skokiem co 2,5mm. Komplet: 1 proteza trzonu. | komplet | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA DO ZEŚLIZGÓW W ODCINKU LĘDŹWIOWYM, MATERIAŁ: STOP TYTANU Czopy PLIF wszczepiane z dostępu tylnego. Czopy (spacery, cage) wielopłaszczyznowe, rotacyjne (dystrakcja i rotacja). Konstrukcja uwzględniająca anatomiczne odzwierciedlenia kręgosłupa lędźwiowego (kąt lordozy). Implant wykonany z materiału bioakceptowalnego przez organizm ludzki (stop tytanu). Zbudowany z dwóch współpracujących części. Powierzchnia zewnętrzna posiadająca kształtowe elementy wcinające się w kość (w kierunku przeciwnym do ześlizgu) zapobiegające przesuwaniu i przemieszczaniu się ustabilizowanego w przestrzeni międzytrzonowej czopa. Możliwość repozycji w zakresie od 0 do 9mm. Typoszereg rozmiarowy implantów w wersji standardowej 9-14mm o długości L=24mm; oraz w wersji z powierzchnią wypukłą 8-14mm o długości L=22mm. Zestaw instrumentarium umożliwiający jednoczesne przesuwanie trzonów i pozycjonowanie stabilizatorów. Komplet: 1 czop repozycyjny. | komplet | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | PROTEZA TRZONU ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO ORAZ STABILIZACJA, materiał TYTAN Proteza trzonu umożliwiająca śródoperacyjne dokonanie jej rozparcia do włąściwego rozmiaru resekowanej przestrzeni. Proteza dostępna w zakresie 26-90 mm (4 wielkości implantów). Dostępność wymienionych powierzchni oporowych o zmiennym kącie nachylenia w zakresie od 0 do 14 stopni. Stabilizacja boczna składająca się z 2 śróbo-czopów i 1 pręta. Śrubo-czopy ( zewnętrznie gwintowane walce, puste wewnątrz dla zapewnienia dobrych warunkw do przerostów kostnych). Mocowanie do pręta za pomocą jednoelementowego blokera zintegrowanego z obejmami zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby. Średnica łba wraz z blokerem poniżej 12mm; wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5 mm. System posiadający możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez konieczności dopychania dodatkowym narzędziem; pręty osadzone w śrubie wyłacznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora). Długość dwóch średnic 10 i 12 mm oraz w zakresie długości od 20 do 40 mm. Pręty o średnicy 6mm w zakresie długości 30-600mm ze skokiem co 10mm, posiadajace zakończenia sześciokatne umożliwiające derotację śródoperacyjną. Komplet: 1 proteza trzonu, 2 śrubo-czopy, 1 pręt. | komplet | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 5 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 5 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 6
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | ŚRUBA DO STABILIZACJI ZŁAMANIA ZĘBA OBROTNIKA - Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera okreslającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirschner’a średnicy Ø 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. IMPLANT oraz ZESTAW NARZĘDZI WYSYŁANY KAŻDORAZOWO POD KAŻDEGO PACJENTA | zestaw | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
| ZESTAW CEMENTU RAZEM Z PODAJNIKIEM - Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań. Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°) Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej spełnia wymienione warunki fizyko-chemiczne. | zestaw | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | IGŁA TREPANOBIOPSYJNA DO PODAWANIA CEMENTU - Igły trepanobiopsyjne dostępne w dwóch długościach 6’’ i 4 ’’ oraz średniach od 11G-13G , natomiast igły biopsyjne długości 9’’ i średnicy 13G-15G. | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 6 |  | 0 | 0
PAKIET 7
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa Śruby kaniulowane do stabilizacji przez skórnej do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm. W zestawie dostępność hiperelastycznych drutów prowadzących o długości min. 500mm, wykonanych z metalu z pamięcią kształtu (nitinol). Śruby implantowane poprzez system tulejowy umożliwiający małoinwazyjną ich aplikację. Śruby o cylindrycznym rdzeniu i cylindrycznym kształcie gwintu kostnego w części środkowej i trapezowym zarysie profilu gwintu. Gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu. Śruby o atraumatycznym zakończeniu (zaokrąglony koniec). Wszystkie śruby umożliwiające fenestrację cementu kostnego. Ilość fenestracji zależna od długości śruby minimum 4 przy śrubach krótkich i 8 przy śrubach dłuższych. Śruby poliaksjalne o ruchomości minimum 45°. Wysokość profilu głowy śruby poliaksjalnej max. 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5mm, średnica łba wraz z elementem blokującym max.14mm. Śruby dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,5mm; 10,5mm), kodowane kolorami. Śruby w zakresie długości 30 do 90 ze skokiem co 5mm. Osadzenie pręta od góry. Blokowanie jednoelementowe, wewnętrznym wkrętem blokującym o ujemnym zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu. Mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych), dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm. Pręty wstępnie wygięte oraz proste, dostępne w dwóch sztywnościach (stop tytanu i stop kobaltu) o średnicy 6mm, posiadające atraumatyczny koniec ułatwiający implantację oraz zamek współpracujący z narzędziem do jego aplikacji. Zakres długości pręta od 30 do 100 mm ze skokiem co 5mm oraz w zakresie długości os 100 do 200 ze skokiem co 10mm. Instrumentarium i implanty w tacach sterylizacyjnych i kontenerach. Dostarczenie zestawów nieodpłatnie na czas trwania umowy. W zestawie dostępne jednorazowe kaniule do cementu (adaptery), przystosowane do połączenia gwintowego ze śrubami fenestrowanymi i umożliwiające wstrzyknięcie cementu. Skład kompletu: 6 śrub, 6 blokerów, 2 pręty kręgosłupowe, 6 adapterów do podawania cementu. | komplet | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Klatki międzytrzonowe szyjne Klatka szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7, wykonane z PEEK (Polieteroeteroketon). Dwie odmiany kształtowe: kątowa oraz wypukła (anatomiczna). Trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dostępne implanty w wersji wyposażonej w tantalowe kolce, dodatkowo zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. Duży otwór widoczny w płaszczyźnie poziomej przeznaczony na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej. Nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji. Dostarczane w wersji stery5lnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Dodatkowo w zestawie musi znajdować się retaktor szyjny do tkanek miękkich wraz z kompletem wymiennych łopatek (powierzchnie ząbkowane i atraumatyczne). Substytut kości dostępny w formie pasty „nanogel” hydroksyapatyt, nanocząstki pomiędzy 100 a 200 nm, wielkość opakowania 1,0cc (strzykawka). Skład kompletu: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wypełnienie w postaci pasty 1,0cc. | komplet | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 7 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 7 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 8
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
I. | Kręgosłup szyjny- implanty szyjne
1 | Klatka międzytrzonowa wykonana z materiału PEEK, ząbkowana na powierzchniach styku z blaszkami granicznymi. 2 kolce kotwiczące na górnej powierzchni implantu. Rozmiary klatek w długościach 13mm, 15mm, szerokościach 11mm, 13mm i wysokościach od 4mm do 9mm. Klatka z dużą pojedynczą przestrzenią do wypełnienia materiałem kościozastępczym. 3 znaczniki radiologiczne. Podajnik do implantu gwintowany. | komplet | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
II. | Biomateriały
1 | Cement kostny bioprzebudowalny objętość 5ml, oraz 10ml. Niskotemperaturowy wraz z zestawem mieszalników oraz podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków kostnych. Materiał powinien być radiowizyjny o udoskonalonej radiowizyjności na bazie joheksolu, nietoksyczny i bezzapachowy. Powinien być w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość (60 % zawartości powinien stanowić siarczan wapnia, 40% HA). Cement podawany do kości w formie półpłynnej pasty. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Syntetyczny substytut kostny o strukturze nanokrystalicznej, żel w pełni resorbowalny i zastępowany przez kość chorego do zastosowania w rekonstrukcji kości. Składający się w 100% z hydroksyapatytu. Nanocząsteczki o wielkości 100nm do 200nm, powierzchnia specyficzna około 80 m2/g. Wstrzykiwalny. Strzykawka sterylna a' 0,5ml oraz 1ml. | szt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Syntetyczny substytut kostny o strukturze nanokrystalicznej, żel w pełni resorbowalny i zastępowany przez kość chorego do zastosowania w rekonstrukcji kości. Składający się w 100% z hydroksyapatytu. Nanocząsteczki o wielkości 100nm do 200nm, powierzchnia specyficzna około 80 m2/g. Wstrzykiwalny. Strzykawka sterylna a' 2,5ml. | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Igła do biopsji trzonu- wertebroplastyki o średnicy 11G i długości 12cm. Kompletny sret dający możliwość pobrania biopsji z tkanki kości gąbczastej w trzonie kregu. | szt. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 8 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 8 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 9
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła typu Yamshidi z końcówką ścietą skośnie oraz diamentowa, średnica igieł 9G, 11G, 13G. Długości igieł 10cm, 12cm, 12,5cm, 15cm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 9 |  | 0 | 0
PAKIET 10
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Dren komorowy 23 cm, powlekany antybiotykiem rifamecyną i clindamecyną. średnica wewnętrzna 1,3 mm, śr. Zewnętrzna 2,5 mm. , Markery co 1 cm na długości od 3 do 15 cm. Cztery rzędy x 8 otworów | szt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Dren otrzewnowy 120 cm, powlekany antybiotykiem rifamecyną i clindamecyną. średnica wewnętrzna 1,3 mm, śr. Zewnętrzna 2,5 mm. , | szt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Frezy do prostnicy lub kątnicy typu - długość 10 cm (AA10, AS10) - długość 15 cm (AA15) - długość 8 cm (AS10) Średnica do wyboru z katalogu Rodzaj : - Ostre - Diamentowe - Diamentowe o zwiększonym ziarnie - typu Match Head - typu Match Head Dientowe - typu Twist drill - typu Mednex | szt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
3.a | Typu Metal Cuter | szt. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
4. | Ostrze do kraniotomii | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Frezy do nasadki TT14-średnica do wyboru z katalogu typu: -Match head -Match head diament | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jedno lub dwupoziomowej - wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby - walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby - system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm - średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm - długość śrub w zależności od średnicy od 35 do 55 mm - pręty gładkie, wstępnie wygięte w różnych długościach od 8 cm do 12 cm z ostrym końcem - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przeskórne ich połączenie prętami. - instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub. - instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplantowane przezskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) - materiał: stop tytanu Zestaw - 4 śrub z blokerami, 2 pręty wygięte, 4 druty do wprowadzania śrub, | komplet | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
7. | Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielopoziomowej - komplet: 8 śrub z blokerami, 2 pręty, druty do wprowadzania śrub, zestaw igieł do nakłuwania trzonu - wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby - walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby - system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm - średnica śrub 4,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty gładkie, proste w różnych długościach od 70 mm do 260 mm z ostrym końcem - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych - instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przezskórnie śruby . Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (wstawienie pręta za pomocą rękojeści na zasadzie „free hand” bez mocowania elementów wprowadzających na śrubach) - materiał: stop tytanu Zestaw - 8 śrub z blokerami, 2 pręty proste, 8 drutów do wprowadzania śrub, | komplet | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
8. | Stabilizacja międzytrzonowa szyjna odporność na urazy mechaniczne – materiał PEEK lub PEEK napylony cienką warstwą tytanu anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego, ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami, obecność znaczników radiologicznych (min 3) w celu oceny jego położenia po implantacji, dwie szerokości klatki 14,16 i 18 mm oraz dwie głębokości 11, 14 mm i 16 mm, wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia, centralny otwór ułatwiający przerost kostny, mocowanie do uchwytu implantu poprzez gwintowany otwór, w zestawie dostępne rozwieracze do rany: tępe i ząbkowane w min. 5 rozmiarach, w zestawie rozwieracz typu „Caspar” z pinami w min. 3 długościach z zakresu 12-16mm. | komplet | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
9. | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym z możliwością podania cementumożliwość użycia systemu z dostępu standardowego i przezskórnego - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o średnicy 5,5 mm - śruby perforowane, pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia) - system podawania cementu umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie - ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml - pojemność jednego podajnika do cementu 1,5ml - system kompatybilny z zestawami do stabilizacji przezskórnej (1 i 2pozycja) KOMPLET: 6 śruby, 1 cement, 1 mikser, 6 śrubokręty jednorazowe, 6 podajniki do cementu | komplet | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
10. | Szyjna stabilizacja płytę potyliczną, w tym płytę z możliością regulacji rozstawu i kąta zaczepu pręta, haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) - śruby wielosiowe tulipanowe - śruby do potylicy - haki do potylicy (minimum 3 wielkości) - pręty , w tym pręty z możliwością zmiany kąta na przegubie wielostopniowym - łączniki poprzeczne - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni. - w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości. - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm. - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym) - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno- szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia - pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym. - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone. Komplet: płyta potyliczna, 4 śruby lub haki do potylicy, 6 haków laminarnych lub śrub wieloosiowych, 6 blokerów, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty | komplet | 3
11. | Zestaw do przezskórnej kyfoplastyki balonowej trzonów kręgosłupa - 1 zestaw składający się z: - igła do nakłucia trzonu kręgu typu Jaimshidi - szt 2 - drut prowadzący typu Kirschner odp. Długości - szt.2 - trokar z kanałem umożliwiającym nałożenie go na prowadnicę (drut Kirschnera) - szt.1 - kaniula robocza nakładana na trokar, przez którą po wysunięciu trokara można wprowadzić do trzonu balon roboczy lub podajnik cementu - szt.2 - wiertło kostne jednorazowe - szt. 1 - igła do biopsji trzonu kręgu cechowana z tłokiem, którą można pobrać bioptat przez kaniule roboczą - szt.1 - wielokrotnie rozprężalny balon roboczy w trzech rozmiarach z ciśnieniem roboczym 400 PSI lub więcej bez jakichkolwiek elementów do trwałego pozostawienia w obrębie trzonu - szt2 - pompa z manometrem zegarowym wypełniana środkiem cieniującym służąca do wielokrotnego rozprężania balona roboczego i pozwalająca osiągnąć ciśnienie w układzie pompa-balon wynoszące 400 PSI lub więcej - szt.2. - podajnik cementu wraz z tłokiem o pojemności min. 1,5 ml i średnicy umożliwiającej przeprowadzenie podajnika przez kaniulę roboczą, stanowiący komplet z tłokiem umożliwiającym wtłoczenie cementu z podajnika - min. szt.6 - pistolet hydrauliczny z zaworem bezpieczeństwa z dwoma podajnikami na cement o pojemności 8cm3 każdy. Przewód łączący pistolet z podajnikiem cementu min. 80cm - cement kostny o wysokiej lepkości ze znacznikiem radiologicznym – polimetakrylan metylu (PMMA) przystosowany do zastosowania w kyfoplastyce balonowej tego samego producenta – komplet (składnik stały i rozpuszczalnik) umożliwiający uzyskanie minimum 10 ml płynnej substancji roboczej - mieszalnik (mikser) – szczelnie zamykane urządzenia umożliwiające zmieszanie stałego i płynnego składnika cementu kostnego PMMA i wypełnienie podajników cementu – szt.1 - kiureta jednorazowa z regulowanym zakończeniem umożliwiająca przygotowanie trzonu pod rozprężalny wielokrotnie balon roboczy; | komplet | 5
12. | Kulki refleksyjne do neuronawigacji, jednorazowego uzytku, sterylne, kompatybilne z Synergy Canial, opakowanie 60 szt (pakowane sterylnie po 1, 4 lub 5 szt.- wielkość opakowania do wyboru przez Zamawiającego). Opakowanie główne zawiera podajnik oraz informacje obrazkowa o blistrach. Kulki umieszczone w blistrach - zabezpieczone przed przypadkowym wypadnięciem. Materiały przebadane i walidowanie przez producenta nawigacji. Pokrywa plastikowa zabezpieczająca markery przed przypadkowym wyskoczeniem. Wszystkie materiały jednorazowe posiadają oświadczenie producenta nawigacji o kompatybilności. | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
13. | Igła nawigowana do pedikla zawiera: - igłę ostrą połączoną z nawigowaną rączką posiadającą 5 markerów pasywnych kompatybilne z Synergy Spine. – dwa prowadniki- uchwyt do prowadników, kompatybilna z typem biopsji VERTEK oraz NAWIGUS | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
14. | Perforator kości czaszki. Ostrze jednorazowe z mechanizmem wysprzęglającym do końcówki AD03. Typ kodowany kolorem. Rozmiar do wyboru: 9.0/6.0 mm – 3.0 mm; 11/7.0 mm – 3.0 mm; 14/11.0 mm – 1.5 mm; 14/11.0 mm – 3.0 mm | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 10 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 10 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
Wartość retraktorów, które zostaną udostępnione Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 10 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład retraktorów wchodzi: ……………………
PAKIET 11
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Protezy trzonu odcinka szyjnego, materiał: Tytan Protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu) dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm. Wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Komplet: 1 proteza trzonu | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 11 |  | 0 | 0
PAKIET 12
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
I. | System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi System wieloosiowy - zarówno śruby, płytki, jak i haki są poliaksjalne. System wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa. Korekcja 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R). System składający się z: - śrub transpedikularnych, - nakrętek, - prętów, - łączników.
1 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 200mm - 280 mm (ze skokiem co 20mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 280mm - 380 mm (ze skokiem co 20mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 380mm - 400 mm (ze skokiem co 20mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 450 mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 500 mm | szt. | 2
6 | Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 260 mm | szt. | 2
7 | Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 500 mm | szt. | 1
8 | Łącznik otwarty Łącznik używany przy zabiegach rewizyjnych oraz w mocowaniach biodrowych. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. | szt. | 4
9 | Przedłużka śruby do rewizji | szt. | 2
10 | Płytki krzyżowe - dostępne dwa specjalne wzory płytek krzyżowych: • Laserowe oznaczenie “L” wskazujące stronę lewą • Laserowe oznaczenie “R” wskazujące stronę prawą | szt. | 2
11 | Śruby krzyżowe o średnicach 6,5 i 7,2 mm, dostępne w długościach od 30 mm do 55 mm (co 5 mm). | szt. | 4
12 | Nasadka blokująca na płytkę | szt. | 4
13 | Haki wieloosiowe | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Haki wieloosiowe (szczęki) Dostępnych wiele konfiguracji modułów hak/szczęki w różnych rozmiarach dla najlepszego dopasowania do budowy anatomicznej pacjenta. Możliwość łączenia wybranego haka pedikularnego z przeciwhakiem poprzecznym lub laminarnym, w celu utworzenia samostabilnego mocowania na jednym kręgu piersiowym (tzw. szczęka). | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Pasmo podwójne (Pasma plecione, wykonane z politereftalanu etylenu (PET). Giętkie końcówki pasm wykonane z czystego tytanu (T40), bez lateksu, bez DEHP. Okres trwałości: 5 lat. Pasmo pojedyncze o długości 970 mm. Łącznik dostosowany do niskoprofilowego mocowania sublaminarnego) | szt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Łącznik biodrowy (Łączniki biodrowe dostępne w trzech wzorach: lewy, prawy, neutralny; wszystkie wzory dostępne w wersji krótkiej (20 mm) oraz w wersji standard (40 mm). Łączniki biodrowe kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm.) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Śruba biodrowa (Wieloosiowe śruby biodrowe o średnicy 7,5 i 8,5mm, długości od 70 do 100 mm (co 10 mm). Oznaczenie średnicy kolorem oraz laserowo na tule) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Domino - Systemy kompatybilne z pretami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające wydłużenie wstępnie zmontowanej konstrukcji. Dostępne dwa typy łączeń typu domino w formie zamkniętej i otwartej/zamkniętej: • Równoległe domino: 1 domino do połączenia 2 prętów i końca konstrukcji. • Pojedyncze domino: 2 domina do połączenia 2 prętów - 1 górnego i 1 dolnego z ostatnią śrubą pomiędzy prętami. | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Poprzeczka łącząca pręty - Systemy kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do preta. Dostępne w rozmiarach: 22-34 mm, 34-48mm oraz 48-62 mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 12 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 12 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 13
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do termolezji złożony z elementów: elektroda RF o dł. roboczej 100/150mm - 2szt. oraz kaniula RF o dł. roboczej 100/150mm - 2 szt. * Elektroda birna neutralna 1 szt | zestaw | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Dzierżawa aparatu o parametrach opisanych poniżej | szt | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 13 |  | 0 | 0
* Zamawiający wymaga podania wszystkich wariantów zestawów spełniających wymóg zapisów pakietu 15 poz. 1 wraz z ich numerami katalogowymi
| PARAMRTRY WYMAGANE |  |  | PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ
1 | Wykonawca /producent
2 | Nazwa-model/typ
3 | Rok produkcji (min. 2019 r.)
Warunki ogólne
4 | Zasilanie: 220 – 240VAC 50/60Hz
5 | Waga do 4 kg
6 | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej, bipolarnej, bipolarnej lezji mózgowej
7 | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD TFT z tylnym podświetleniem i powłoką przeciwodblaskową
8 | Aparat wyposażony w pokrętło funkcyjne (stymulacja/ lezja) umożliwiające przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym
9 | Przycisk start i stop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala uruchomić i zatrzymać procedurę w dowolnym momencie
10 | Wykonywanie lezji w min. 2 punktach jednocześnie
11 | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie
12 | Min. dwa tryby pracy (nie stymulacji): 1. Termolezja Ciągła 2. Praca Pulsacyjna. Tryby pracy wybierane bezpośrednio z ekranu dotykowego
13 | Ponadto obsługa poprzez pilot przewodowy umożliwiający min.: - Uruchomienie oraz zatrzymanie procedury stymulacji oraz lezji w dowolnym momencie - Wybór ustawień predefiniowanych dla procedury RF i PRF - Przechodzenie pomiędzy kolejnymi trybami pracy: RF, PRF, stymulacja sensoryczna, stymulacja motoryczna - Regulacja amplitudy stymulacji sensorycznej i motorycznej
14 | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: min. 20-105oC
15 | Dwa tryby stymulacji: 1. Stymulacja motoryczna regulowana w zakresie: od min. 1 – 49Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV 2. Stymulacja czuciowa regulowana w zakresie: od min. 50 – 200Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV 3. Szerokość impulsów dla w/w stymulacji regulowana w zakresie min. od 50µs – 3ms
16 | Możliwość prowadzenia stymulacji motorycznej i sensorycznej w konfiguracji stało-prądowej oraz stało-napięciowej
Termolezja Ciągła
17 | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu od min.30oC do 95oC. Regulacja z dokładnością do 1 oC
18 | Czas regulowany w zakresie min.: 0s – 10min. Regulacja z dokładnością do 10s.
19 | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej 50W
20 | Możliwość zaprogramowania profili użytkownika (ustawień predefiniowanych) min.25
21 | Programowanie profilu: • Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) • Czas trwania temperatury • Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) • Temperatura końcowa (temperatura jaką po wykonaniu wszystkich kroków, generator powinien utrzymać) • Czas całej procedury
22 | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu kiedy różnica pomiędzy temperaturą w tkance a temperaturą ustawioną będzie równa 2 oC
23 | Częstotliwość- 488kHz/fala sinusoidalna
24 | Obrazowanie jednoczesne wartości na dotykowym ekranie LCD TFT: • Napięcie • Prąd • Czas • Temperatura w formie liczbowej oraz w formie graficznego diagramu z wypełnionym polem pod krzywą temperatury.
25 | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji
26 | Lezja w trybie automatycznym i ręcznym
Praca Pulsacyjna
27 | Czas regulowany: min.30sek-30min.
28 | Szerokość impulsu regulowana od 3ms do 40ms z krokiem co 1ms
29 | Częstotliwość regulowana od 1 - 10Hz z krokiem co 1Hz
30 | Napięcie regulowane – od min.20 do 70V z krokiem co 1V
31 | Dopuszczalna temperatura regulowana- od 30 – 95st.C
32 | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury
33 | Sygnał akustyczny po zakończeniu pracy
Pozostałe
34 | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z rejonów anatomicznych.
35 | Generator możliwością wprowadzenia danych pacjenta, oznaczenia wykonuje autotest podczas każdorazowego uruchomienia. Możliwość ręcznego wywołania autotestu z poziomu menu urządzenia.
36 | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta
37 | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze
38 | Interfejs i obsługa w j. polskim.
Wyposażenie generatora
39 | Min. 2 gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie
40 | 1x gniazdo elektrody 0 (referencyjnej)
41 | System kontroli sprawności elektrody
42 | Elektroda jednorazowego użytku 2szt./ pacjenta. Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia.
43 | Kaniule jednorazowego użytku – 20szt.
44 | Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia
PAKIET 14
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System do kyfoplastyki: • atraumatyczne zakończenie cewnika nie wywołujące nacisku na ściany trzonu podczas wypełniania balonu; • zintegrowany, elastyczny i niezaginający się mandryn, niewymagający wysuwania podczas ponownego wprowadzania cewnika, eliminując możliwość przekłucia balonu; • mocne i odporne na przebicie balony o średnicy 16mm, długościach 16/22mm i ciśnieniu roboczym 400PSI (27Bar) umożliwiające bezpieczne pozycjonowanie i precyzyjne modelowanie trzonu; • podwójne balony o średnicy 16mm i długościach 2x8mm napełniane niezależnie i umożliwiające kątowe modelowanie trzonu: • automatyczny zawór ciśnieniowy zintegrowany z cewnikiem, umożliwiający utrzymanie ciśnienia w wypełnionym balonie po odłączeniu podajnika ciśnieniowego; • niewspółosiowa konstrukcja trzonu cewnika (2 oddzielne kanały) stabilizująca balon i cewnik nie powodując niekontrolowanego wydłużenia balonu pod ciśnieniem; • podwójne oznakowanie cewnika umożliwiające kontrolę położenia balonu wewnątrz trzonu i względem roboczej kaniuli; • różnokolorowe kodowanie elementów składowych zestawu ułatwiające szybką identyfikację poszczególnych elementów systemu zgodnie z sekwencją zabiegu; • dostępność sterylnych zestawów standardowych oraz oddzielnie pakowanych poszczególnych elementów systemu z możliwością indywidualnej konfiguracji. Skład zestawu do zaopatrzenia jednego poziomu: • kaniula dostępowa z mandrynem - 2 szt. • igła biopsyjna z mandrynem - 1 szt. • wiertło kostne - 1 szt. • kaniula wypełniająca z tłokiem - 6 szt. • podajnik ciśnieniowy - 2 szt. • strzykawka próżniowa - 1 szt. • cewnik z balonem - 2 szt. | zestaw | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Cement kostny PMMA 1 x 24g/10ml | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Mieszalnik do cementu | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 14 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 14 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………