## Część nr 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość na 24 m-ce | wielkość opakowania | Ilość op.na 24 m-ce | stawka jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 1 - Testy na wykrywanie narkotyków i leków w moczu
| Test do wykrywania narkotyków w moczu, o min. czułości w ng/ml, Panel 12 parametrowy | 1 test = 1 panel | 1250
1 | MDMA -ekstaza:500
2 | AMP-amfetamina:1000
3 | COC -kokaina:300
4 | THC-marihuana:50
5 | META -metamfetamina:1000
6 | OPI/MOP-morfina:500
7 | BAR-barbiturany:300
8 | BZD-benzodiazepiny:300
9 | MTD-metadon:300
10 | TCA-trójcykliczne antydepresanty:1000
11 | BUP-BUPRENORFINA-10
12 | TML-TRAMADOL
Możliwość oznaczania wszystkich 12 parametrów w jednej kasecie TAK/NIE >
1.W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
2.Testy powinny charakteryzować się brakiem wpływu pH w zakresie 5-9 i ciężaru właściwego w zakresie niskich i wysokich wartości
3.Wykonawca 1 raz w roku zapewni na swój koszt udział w kontroli zewnętrznej dla w/w parametrów
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość na 24 m-ce | wielkość opakowania | Ilość op.na 24 m-ce | stawka jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 2 - Testy na wykrywanie dopalaczy w moczu
1 | ABb Pinacka/Fu-binacka cut-off <10 | 1 panel = 7 testów | 1250
2 | K2-marihuana syntetyczna cut-off <50
3 | FYL-fentany cut-off <20
4 | alfaPVP-alfa pyrrolidinovalerophenone cut-off <1000
5 | MDPV-metylo-diaksy-piro-valeron cut-off <1000
6 | MEP-mefedron cut-off <100
7 | CAT-katynony cut-off <150
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 3
Lp. | Asortyment | Ilość badań na 36 m-cy | wielkość opakowania | Ilość op.na 36 m-cy | stawka jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 3 - Odczynniki
1 | Odczynniki do szybkiego barwienia rozmazów krwi: | 45000
Utrwalacz
odczynnik niebieski
odczynnik czerwony
2 | Odczynniki Samsona | 250
3 | Odczynnik Pandiego | 250
4 | Odczynnik Nonne-Apelta | 250
1. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania oraz ilości opakowań do ilości badań spoczywa na Wykonawcy .
2. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników będzie zobowiązany on dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
4. Możliwość zamawiania składowych do szybkiego barwienia rozmazów kazdego osobno
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.