Załącznik nr 1 do SWZ

| PAKIET NR 1 - ilość potrzebna do wykonania 292 200 oznaczeń / 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8[6*7] | 9 | 10[8*9+8] |
| I | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przeciwciała Anty Hbs 12 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2. | WIT B12 8 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3. | Przeciwciała Anty HCV 16 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4. | CMV IgG 7 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5. | CMV IgM 5 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6. | Cyklosporyny 5 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 7. | Kwasu foliowego 8 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 8. | Free T3 9 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 9. | Free T4 14 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 10. | Hbs Ag 18 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 11. | Total PSA 7 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 12. | Troponiny I ultraczułej 8 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 13. | Estradiolu 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 14. | Ferrytyny 11 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 15. | FSH 2 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 16. | Insuliny 3 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 17. | LH 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 18. | Prolactyny 4 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 19. | Testosteronu 3 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 20. | TSH 3 gen. 21 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 21. | PTH 8 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 22. | CEA 10 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 23. | CA 125 8 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 24. | CA 19 - 9 10 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 25. | CA 15 - 3 6 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 26. | Toxo IgM 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 27. | Toxo IgG 2 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 28. | HIV Ag/Ab 10 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 29. | Anty Hbc Total 11 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 30. | Anty Hbc IgM 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 31. | Anty Hbe 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 32. | Hbe Ag 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 33. | AFP 9 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 34. | Anty TPO 3 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 35. | Anty TG 2 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 36. | Peptydu C 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 37. | DHEA-S 2 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 38. | Przeciwciał anty-TP ( swoisty test Syphilis ) 5 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 39. | BNP 1 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 40. | NT-pro BNP 2 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 41. | EBV EBNA IgG 2 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 42. | EBV IgM 3 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 43. | EBV IgG 2 500 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 44. | PCT ( BRAHMS ) 15 000 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 45. | HBs Ag Ilościowo 1 200 testów / 3 lata |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| II | MATERIAŁY KONTROLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| III | KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
|  | Kontrole, kalibratory, materiały zużywalne muszą być podane w ilości adekwatnej do zamawianych odczynników z założeniem, że wszystkie badania wykonywane są 5 razy w tygodniu, natomiast oznaczenie Troponiny I i PCT (BRAHMS) 7 razy w tygodniu. Wszelkie płyny (np. płyn płuczący, bufor, rozcieńczalnik itp.) potrzebne do pracy analizatora należy podać w ilościach zapewniających pracę analizatora 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 1 DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36] |
| 1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | - zł | - zł |
|  |  |  |  |  | SUMA | - zł |
| PAKIET NR 1 FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |
| 1 | ODCZYNNIKI | - zł |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | - zł |  |  |  |  |
|  | SUMA | - zł |  |  |  |  |

| PAKIET NR 1 ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |
|  | ANALIZATOR FABRYCZNIE NOWY, WOLNOSTOJĄCY PRODUCENT………………… MODEL/TYP……………….ROK PRODUKCJI ………………( 2023 lub nowszy) |  |
| 1. | Metodyka badań nieizotopowa |  |
| 2. | Maksymalna wydajność analizatora - minimum 190 oznaczeń na godzinę . |  |
| 3. | Dostępne tryby pracy analizatora – seria próbek, pojedyncza próbka, próbka CITO |  |
| 4. | Układ dozujący z detektorem skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz możliwością monitorowania spienienia odczynnika. |  |
| 5. | Dokładanie odczynników bez konieczności przejścia w procedurę stand-by oraz zatrzymania wykonania badań |  |
| 6. | Wszystkie zestawy odczynnikowe gotowe do użycia bez konieczności dodatkowej rekonstytucji |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego Wytwórcy |  |
| 8. | Kalibratory oferowane jako oddzielna pozycja, zamawiane w razie potrzeby |  |
| 9. | Chłodzona karuzela na odczynniki, min 45 miejsc, temperatura lodówki 2-12 stopni Celsjusza |  |
| 10. | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z zewnętrznym laboratoryjnym systemem komputerowym. Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSK-M systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty |  |
| 11. | Możliwość monitorowania ilości dostępnych testów przez analizator |  |
| 12. | UPS zabezpieczający pracę analizatora do momentu bezpiecznego zakończenia rozpoczętych badań |  |
| 13. | W razie potrzeby - zapewnienie stacji uzdatniania wody do systemu oraz szafy chłodniczej do oferowanych zestawów |  |
| 14. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości dla wszystkich oferowanych testów min. 4 razy w roku na koszt Wykonawcy |  |
| 15. | Zapewnienie dostępu do serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze oraz dostęp telefoniczny w niedziele i święta z możliwością przyjazdu w sytuacji krytycznej ( przeszczep ) |  |
| 16. | Zapewnienie elektronicznego dostępu do programu kontroli jakości StandLab na koszt Wykonawcy |  |

| PAKIET NR 1 FORMULARZ OCENY JAKOŚCI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |
| 1. | Wszystkie wymagane oznaczenia dostępne do wykonania na jednym aparacie |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Oznaczenie anty-HCV, HbsAg, HIV Ag/Ab z uzyskaniem jednoznacznej interpretacji wyniku w pierwszym oznaczeniu |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Wszystkie kontrole i kalibratory w postaci płynnej, gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Analizator posiadający możliwość rozszerzenia o moduł chemiczny |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Aspiracja próbki badanej przed aspiracją odczynnika reakcyjnego lub odczynnika wstępnego |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Stabilność kalibracji oznaczeń nie mniej niż 28 dni |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Identyfikacja odczynników, kalibratorów i próbek pacjenta przez analizator za pomocą kodów paskowych |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

| PAKIET NR 2 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora diagnostycznego do oznaczania jonów sodu Na+, potasu K+, wapnia zjonizowanego Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent; nazwa handlowa | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [6*7] | 9 | 10[8*9+8] |
| I | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pakiet odczynników do oznaczania Na+, K+, Ca++ metodą ISE ( 25 000 oznaczeń) |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| II | Materialy kontrolne w ilościach odpowiednich do przewidywanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| III | Materiały zużywalne w ilościach odpowiednich do przewidywanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma |  |  |  |  |  |  | - zł |  | - zł |

| PAKIET NR 2 Dzierżawa analizatora diagnostycznego do oznaczania jonów sodu Na+, potasu K+, wapnia zjonizowanego Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA ANALIZATOR | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36] |
| 1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | - zł | - zł |
|  |  |  |  |  | SUMA | - zł |
| PAKIET NR 2 FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |
| 1 | ODCZYNNIKI/MATERIAŁY | - zł |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | - zł |  |  |  |  |
|  | SUMA | - zł |  |  |  |  |

| PAKIET NR 2 Analizator do oznaczania Na+, K+, Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |
|  | PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI 2024 |  |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji 2024 |  |
| 2 | Metoda oznaczania – potencjometria za pomocą elektrod jonoselektywnych /ISE/ |  |
| 3 | Wydajność aparatu : minimum 60 oznaczeń na godzinę |  |
| 4 | Możliwość wykonania oznaczenia z krwi pełnej, osocza, surowicy, dializatów |  |
| 5 | Ilość próbki potrzebna na wykonanie jednego oznaczenia: 40-100 mikrolitrów |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja |  |
| 7 | Automatyczne mycie toru pomiarowego |  |
| 8 | Elektrody bezobsługowe |  |
| 9 | Żywotność elektrod 6-18 miesięcy |  |
| 10 | Kontrola jakości na trzech poziomach wartości |  |
| 11 | Pakiety odczynnikowe gotowe do natychmiastowego użytku |  |
| 12 | Pakiet ściekowy i odczynniki w jednym opakowaniu zbiorczym |  |
| 13 | Dwukierunkowa komunikacja aparatów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym |  |
| 14 | Podłączenie aparatu do LIS w cenie oferty |  |
| 15 | UPS zabezpieczający pracę aparatu przez co najmniej 30 minut |  |
| 16 | Zapewnienie dostępu elektronicznego do programu kontroli jakości StandLab na koszt oferenta |  |
| 17 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej min. 4 razy w roku na koszt oferenta potwierdzona certyfikatem |  |

| PAKIET NR 2 FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |
| 1 | Menu w języku polskim |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| 2 | czas oczekiwania na wynik pojedynczego badania 5 minut i poniżej |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| 3 | Wbudowana drukarka |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| 4 | Natychmiastowa gotowość do pracy |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Z siedzibą:  ……………………………………………………………....................................………………………

NIP ……………………………….............. REGON …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… email ………………………………………………………………..

adres strony internetowej .. ………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora (4) oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET 1 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych

## Cena oferty brutto  ……………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

Pakiet 1 Wartość brutto odczynników………………..zł, w tym VAT….%

Pakiet 1 wartość brutto dzierżawy/ 36 miesięcy …………………………..zł, w tym VAT….%

## PAKIET 2 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora diagnostycznego do oznaczania  jonów sodu Na+, potasu K+, wapnia zjonizowanego Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych

## Cena oferty brutto ……………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

Pakiet 2 Wartość brutto odczynników………………..zł, w tym VAT….%

Pakiet 2 wartość brutto dzierżawy/ 36 miesięcy …………………………..zł, w tym VAT….%

(skreślić pakiet, którego nie dotyczy oferta)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, sygn. sprawy: ZP-24-057UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora sygn. sprawy: ZP-24-057UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, sygn. sprawy: ZP-24-057UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.