## 1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - wysokochłonne podkłady higieniczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny o wymiarach 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm).Wchłanialność 4000ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. | szt. | 2200 |  |  | 8
2. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny o wymiarach 100 cm (+/-2cm) x 75cm ( +/- 2cm). Wchłanialność co najmniej 1850ml/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. | szt. | 1000 |  |  | 8
3. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (minimum 1,5l) z możliwością przytwierdzania do podłogi. Wymiary maty 81cmx121cm | szt. | 2200 |  |  | 8
Dla pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga Podkład wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwałe i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta Gramatura produktu 125g/m2 (+/- 1%)
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2- rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe w systemie SafeDone
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, rolowany mankiet, teksturowane na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz długość min.240mm, pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic, pasujące na prawą i lewą dłoń, w rozmiarach XS, S, M, L, XL, współczynnik AQL 1,0. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zaklasyfikowane jako środek ochrony imdywidualnej w kat.III 1op.= 250szt. | op. | 1000 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3 - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, teksturowane na końcach palców, mankiet- równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg , powierzchnia wewnętrzna chlorowana ,długość rękawicy min.240mm, pasujące na prawą i lewą dłoń, grubość ścianki na palcu min.0,12-0,13mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455-część 1-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Przebadane na przenikanie substacji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej w kat.III w rozmiarach XS, S, M, L, XL, współczynnik AQL nie większy niż 1,0. 1op.=100szt. | op. | 90000 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4 - rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe chemo
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe o min.dł.30cm pasujące na prawą i lewą dłoń z rolowanym mankietem lub prostym z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzcnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu min 0,13-0,14mm, rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej w kat.III. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 w rozmiarch : XS, S, M, L, XL; współczynnik AQL nie większy niż 1,5; 1op=100szt. | op. | 650 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5 - bielizna operacyjna szpitalna niesterylna jednorazowego użytku wykonana z włókniny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Ubrania operacyjne wykonane z włókniny SMMMS o gramaturze minimalnej 35g/m2. Spodnie w pasie ściągane trokami, bluza z trzema kieszeniami, pod szyją wykończona overlockiem lub lamówką, rozmiary S,M,L,XL,XXL | kpl | 80000 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 6 - rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet - równomiernie rolowany wzmocniony brzeg, uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia gładka, w rozmiarach XS, S, M, L, XL, współczynnik AQL nie większy niż 1,5; 1op=100szt. | op. | 500 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 7 - materiały różne foliowane
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice j.u foliowe M-L 1op =100szt. | op | 900 |  |  | 23
2 | Fartuch z folii - zapaska (fartuch przedni zakładany przez szyję i wiązany w pasie, niesterylny, 71x116cm) 1op=100szt. | op | 450 |  |  | 23
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 8- koc ogrzewający i prześcieradło ochronne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | koc ogrzewający j.uż. O bardzo dobrych właściwościach termicznych, bezlateksowy, niejałowy wykonany: wypełnienie 100% Polyester+ zewnętrzne warstwy włókniny PP z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni w celu zabezpieczenia przemieszczenia się wypełnienia koca , zewnętrzne brzegi koca szyte ultradźwiękowo, kolor granatowy, materiał oddychający, przyjazny dla ciała, waga 300g, odporny na zawilgocenie ,dla zapewnienia zachowania higieny, każda sztuka pakowana osobno próżniowym opakowaniu. Produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgody z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 dotyczącą wyrobów medycznych. Wyrób zgodny z normą EN ISO 11092-2014 odporność termiczna >0,03m2 K/W | szt. | 11000 |  |  | 8
2 | Prześcieradło ochronne z bibułki PE wzmocniony 48 nićmi, białe 24g bibułaka wzmocniona poliestrowymi nićmi pomiędzy warstwami i jedna warstwa przeżroczystej laminowanej folii PE z barierą ochronną na każdym długim boku. Rozmiar 80-170 , chłonność 300ml | szt. | 10000 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży ochronnej jednorazowego użytku i artykułów higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-005/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 9 - bielizna operacyjna szpitalna niesterylna jednorazowego użytku wykonana z włókniny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto (zł) | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Koszula higieniczna przeznaczona do transportu pacjenta na salę operacyjną, wykonana z włókniny SMS o gramaturze minimalnej 33-35g/m2, o długości minimalnej 110- 130cm, sposób wiązania koszuli umożliwia zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, pod szyją wykończona taśmą z rzepem w pasie wiązana na szeroki trok rozm. XL | szt. | 20000 |  |  | 8
2 | Spodenki j.uż. z dziurką do kolonoskopi | szt. | 1000 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)